- Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» ФИЛИАЛ «ЮЖНО-ЯКУТСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»

_____________________________________________________________________________________________

Ул. Мельниченко, 4, г. Алдан  РС (Якутия), 678901 Тел: (41145) 47-233

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на техническое обслуживание приборов по учету тепловой энергии и расхода воды в Алданском районе и Нерюнгринском районе

1. Наименование услуг: Услуги по техническому обслуживанию приборов по учету тепловой энергии и расхода воды объектов филиала АО "ДРСК" "ЮЯЭС" в Алданском районе и Нерюнгринском районе (АРЭС, НРЭС).

2. Перечень оказания услуг:

2.1 Ежемесячное снятие показаний приборов учета тепловой энергии, холодной воды и предоставление показаний в адрес филиала и в ресурсоснабжающую организацию.

2.2 Осуществление технического надзора за правильным содержанием и организацией эксплуатации оборудования «Заказчика».

2.3 Осуществление плановых регламентных работ, необходимых для содержания приборов учета в исправном рабочем состоянии.

2.4 Оказание технической помощи «Заказчику» в вопросах, касающихся эксплуатации приборов (проведение инструктажа, составление инструкций по эксплуатации приборов и т.д.).

2.5 Технических рекомендации по улучшению работы оборудования.

2.6 Выполнение работ, проводимых в межотопительный период, связанных с подготовкой приборов учета к новому отопительному сезону, при необходимости, по согласованию с ресурсоснабжающей организацией.

3. Перечень приборов учета:

| № п/п | Объект | Адрес объекта | Состав прибора учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат управления филиала «ЮЯЭС» | 678901, РС (Якутия), г. Алдан, ул. Мельниченко, 4 | Тепловычислитель - ВКТ-7, Расходомеры – ПРЭМ (3 шт.) Комплект термометров – КТПТР-01 |
| 2 | Центральный участок АРЭС | 678901, РС (Якутия), г. Алдан, пер. Незаметный, 14 | Тепловычислитель - ВКТ-9, Расходомеры – ПРЭМ (3 шт.) Комплект термометров – КТПТР-01 Преобразователи давления – Коммуналец СДВ-И |
| 3 | Промышленная площадка «РПБ» | 678901, РС (Якутия), г. Алдан, ул. Тарабукина, 60А | Тепловычислитель - ВКТ-7, Расходомеры – ПРЭМ (3 шт.) Комплект термометров – КТПТР-01 |
| 4 | Здание РПБ-3 | 678995, РС (Якутия), пгт. Серебряный Бор, с западной стороны а/м Лена (АЯМ а/д) на 377 км | Тепловычислитель - ВКТ-7, Расходомеры – ПРЭМ (2 шт.) Комплект термометров – КТПТР-01 |

4. Срок оказания услуг: с 01.01.2027 по 31.12.2027

5. Условия оплаты:

5.1 Оплата оказанных услуг производится «Заказчиком» в течение 20 (двадцати) календарных дней (7 (семи) календарных дней для субъектов малого и среднего предпринимательства) с момента предоставления «Исполнителем» документов на оплату – счет и УПД.

5.2 Счет и УПД на оплату оказанных услуг «Исполнитель» предъявляет в адрес «Заказчика» до 05 числа месяца, следующего за отчётным.

6. Требования к выполнению услуг:

6.1 Наличие сертификатов и лицензий на предоставляемые услуги.

6.2 Техническое обслуживание и сопутствующий ремонт должны проводится квалифицированными специалистами.