Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 28.11.42.000  Поставка ремкомплектов РТИ дизель-генераторов 6ЧН 26/26 (Д-49) для нужд филиалов АО «Сахаэнерго»

-РЕМ ПРОД-2027-СахаЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.    Цели использования закупаемой продукции.	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	6

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	6

2.2.	Требования к качеству продукции	7

3.      Требования к предоставлению документов в составе заявки…………………………………9

4.      Приложения	9

5.      Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки…………………….…..9

Таблица 3.1 Требования к продукции	10

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| ДГУ | Дизель-генераторная установка |

#### Наименование закупаемой продукции

#### ОКПД2 28.11.42.000  Поставка ремкомплектов РТИ дизель-генераторов 6ЧН 26/26 (Д-49) для нужд филиалов АО «Сахаэнерго»

1.3. Цели использования закупаемой продукции.

Поставляемая продукция необходима для ремонта дизельных двигателей АО «Сахаэнерго»

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Колпак Д49.107.26 для дизель-генераторной установки | шт | 65 |
|  | Кольцо переходника 1ТК.2.13-ИРП-1225-ТУ38 105 1959-90 резиновое для дизель-генераторной установки | шт | 5 |
|  | Кольцо уплотнительное 03Д49.85.10 | шт | 65 |
|  | Кольцо уплотнительное 1Д43.128.119 | шт | 30 |
|  | Кольцо уплотнительное 2Д42.128.12 | шт | 10 |
|  | Кольцо уплотнительное 30Д.36.08.8 | шт | 125 |
|  | Кольцо уплотнительное 30Д.92.24-5 | шт | 10 |
|  | Кольцо уплотнительное 33Д.165.23 | шт | 25 |
|  | Кольцо уплотнительное 37Д.38.06С резиновое | шт | 145 |
|  | Кольцо уплотнительное 37Д.85.37 | шт | 160 |
|  | Кольцо уплотнительное 37Д67.24 | шт | 10 |
|  | Кольцо уплотнительное 3-9ДГ196.36 | шт | 200 |
|  | Кольцо уплотнительное 3А-6Д49.140.21 | шт | 5 |
|  | Кольцо уплотнительное 3Д42.102.22 | шт | 5 |
|  | Кольцо уплотнительное 40Д.66.182 | шт | 10 |
|  | Кольцо уплотнительное 4ШМ.4.44А | шт | 60 |
|  | Кольцо уплотнительное 4ШМ.4.45А резиновое | шт | 5 |
|  | Кольцо уплотнительное 5Д49.17.12-1 | шт | 35 |
|  | Кольцо уплотнительное 5Д49.78.05 | шт | 240 |
|  | Кольцо уплотнительное 5Д49.92.08 резиновое | шт | 25 |
|  | Кольцо уплотнительное 5Д49.92.09 | шт | 10 |
|  | Кольцо уплотнительное 5Д49.92.10 резиновое | шт | 5 |
|  | Кольцо уплотнительное 5ХМ.00.59 | шт | 15 |
|  | Кольцо уплотнительное 6Д49.128.57 | шт | 65 |
|  | Кольцо уплотнительное 6Д49.169.85 | шт | 60 |
|  | Кольцо уплотнительное 6Д49.173.12 резиновое | шт | 30 |
|  | Кольцо уплотнительное 6Д49.35.49 | шт | 125 |
|  | Кольцо уплотнительное 6Д49.36.11 | шт | 250 |
|  | Кольцо уплотнительное 7-2Д42.128.43 резиновое | шт | 65 |
|  | Кольцо уплотнительное 7РС1.02.055 | шт | 5 |
|  | Кольцо уплотнительное 7РС1.02.056 | шт | 25 |
|  | Кольцо уплотнительное Д42.98.09 | шт | 65 |
|  | Кольцо уплотнительное Д49.107.23 | шт | 65 |
|  | Кольцо уплотнительное Д49.123.06 | шт | 10 |
|  | Кольцо уплотнительное Д49.78.44 резиновое | шт | 125 |
|  | Кольцо уплотнительное Д49.78.50 | шт | 65 |
|  | Кольцо уплотнительное Д49.78.50-1 для дизельного двигателя | шт | 65 |
|  | Кольцо уплотнительное круглого сечения 065-075-58-2-2 2 65х75мм 58мм 2 ГОСТ 18829-2017 | шт | 5 |
|  | Кольцо уплотнительное крышки цилиндра Д49.78.47-1 для дизельного двигателя | шт | 125 |
|  | Кольцо уплотнительное Н6-005 для дизельного двигателя | шт | 200 |
|  | Кольцо уплотнительное на переливные патрубки 1Д40.35.74 для дизельного двигателя | шт | 750 |
|  | Кольцо уплотнительное резина ПП Дизельмаш 1-М7РС1.00.007 | шт | 10 |
|  | Кольцо уплотнительное резина ПП Дизельмаш 1-М7РС1.00.008 | шт | 5 |
|  | Кольцо уплотнительное резиновое 14Д40.108.50 | шт | 10 |
|  | Кольцо уплотнительное резиновое 185-195-46-2-2 ГОСТ 18829 | шт | 140 |
|  | Кольцо уплотнительное резиновое 1Д40.35.95 | шт | 5 |
|  | Кольцо уплотнительное резиновое 1Д43.9.126 | шт | 10 |
|  | Кольцо уплотнительное резиновое 37Д193.27-1 | шт | 40 |
|  | Кольцо уплотнительное резиновое 3А-6Д49.69.04 | шт | 40 |
|  | Кольцо уплотнительное резиновое 3РС.03.039 | шт | 50 |
|  | Кольцо уплотнительное резиновое 7РС1.02.054 | шт | 10 |
|  | Кольцо уплотнительное резиновое Д42.87.08-3 | шт | 65 |
|  | Кольцо уплотнительное резиновое круглого сечения 30Д85.13-9 | шт | 125 |
|  | Манжета армированная 1.1-20х40-1 ГОСТ 8752-79 | шт | 10 |
|  | Манжета уплотнительная 1.1-15х30-1 резиновая ГОСТ 8752 | шт | 5 |
|  | Мембрана 76830 ОРН-6793 | шт | 5 |
|  | Прокладка 37Д173.30 | шт | 5 |
|  | Прокладка 6Д49.173.03-1 для дизельного двигателя | шт | 65 |
|  | Прокладка уплотнительная силиконовая 6Д49.173.11 | шт | 35 |
|  | Уплотнение топливопровода Д49.82.12 | шт | 65 |
|  | Уплотнение топливопровода Д49.82.13.01 | шт | 35 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 28.11.42.000 Поставка ремкомплектов РТИ дизель-генераторов 6ЧН 26/26 (Д-49) для нужд филиалов АО «Сахаэнерго» | 12.01.2027 | 01.03.2027 г. |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 1 – 1 Таблицы 1.1):  «ОКПД2 28.11.42.000  Поставка ремкомплектов РТИ дизель-генераторов 6ЧН 26/26 (Д-49) для нужд филиалов АО «Сахаэнерго»»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к продукции |  |  | -//- |  |
| 2.1. | Все предлагаемые к поставке позиции перечня продукции должны быть совместимы с двигателями марки cummins |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- |  |
|  | Место поставки | 1. Приемка продукции по количеству и качеству осуществляется по адресу: 677004, РФ, РС (Я), г. Якутск, ул. Беринга, 42 Производственная база АО «Сахаэнерго». 2. В случае несоответствия поставленной продукции требованиям технического задания, Поставщик за свой счет производит замену несоответствующего товара в течение 10 рабочих дней, в противном случае вся партия товара принята Заказчиком не будет. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Условия транспортирования | ГОСТ 15150-69 (ОЖ4). Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тара, используемая при транспортировке | - соответствие тары и упаковки для многоразовой перегрузки и транспортировки ТМЦ в условиях Крайнего Севера; - при отгрузке продукции в упакованных местах – вложение в каждое тарное место предусмотренного стандартами, техническими условиями. Особыми условиями поставки, иными обязательными правилами или Договором документа (упаковочного ярлыка), свидетельствующего о наименовании и количестве продукции, находящейся в данном тарном месте. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- |  |
|  | Срок гарантии | Срок гарантии на продукции должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания ТОРГ-12 или УПД. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- |  |
|  | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; товарно-транспортную накладную формы №1-Т; универсальный передаточный документ (УПД) или товарную накладную ТОРГ-12 в 2 экз. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- |  |
|  | Сведения о новизне | 1. Поставляемая продукция должна быть новой (не бывшей в эксплуатации, не допускается поставка выставочных образцов, а также собранной из восстановленных узлов и материалов), свободной от третьих лиц. Дата выпуска: не ранее 2025 года. 2. Продукция должна быть сертифицирована, а также иметь все необходимые документы, позволяющие надлежащим образом использовать продукцию. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Условия поставки эквивалентной продукции | Указанные в настоящем ТТ ссылки на марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности». Параметрами эквивалентности являются технические характеристики продукции, указанные в приложении № 1 к настоящим техническим требованиям. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. | Согласие с требованием | В случае предложения эквивалента предоставить каталог производителя на предлагаемую продукцию. При отсутствии каталога на эквивалентную продукцию заявка Участника подлежит отклонению |  |

# В составе заявки необходимо предоставить:

Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:

1) Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке.

# Приложения:

Приложение №1: Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

5. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

5.1.   В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

5.2.   Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

5.3.   Стоимость за единицу продукции (товара) должна включать в себя погрузку, транспортировку товара до места поставки, подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины и прочие затраты, и расходы поставщика, связанные с поставкой товара, предусмотренные Проектом договора (Приложение к Документации о закупке).

Приложение №1

Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

Наименование продукции:  «ОКПД2 28.11.42.000  Поставка ремкомплектов РТИ дизель-генераторов 6ЧН 26/26 (Д-49) для нужд филиалов АО «Сахаэнерго»»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности) | Наименование продукции | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Колпак Д49.107.26 для дизель-генераторной установки | Д49.107.26 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Кольцо переходника 1ТК.2.13-ИРП-1225-ТУ38 105 1959-90 резиновое для дизель-генераторной установки | 1ТК.2.13-ИРП-1225-ТУ38 105 1959-90 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Кольцо уплотнительное 03Д49.85.10 | 03Д49.85.10 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Кольцо уплотнительное 1Д43.128.119 | 1Д43.128.119 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Кольцо уплотнительное 2Д42.128.12 | 2Д42.128.12 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Кольцо уплотнительное 30Д.36.08.8 | 30Д.36.08.8 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Кольцо уплотнительное 30Д.92.24-5 | 30Д.92.24-5 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Кольцо уплотнительное 33Д.165.23 | 33Д.165.23 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Кольцо уплотнительное 37Д.38.06С резиновое | 37Д.38.06С | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Кольцо уплотнительное 37Д.85.37 | 37Д.85.37 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Кольцо уплотнительное 37Д67.24 | 37Д67.24 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Кольцо уплотнительное 3-9ДГ196.36 | 3-9ДГ196.36 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Кольцо уплотнительное 3А-6Д49.140.21 | 3А-6Д49.140.21 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Кольцо уплотнительное 3Д42.102.22 | 3Д42.102.22 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Кольцо уплотнительное 40Д.66.182 | 40Д.66.182 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Кольцо уплотнительное 4ШМ.4.44А | 4ШМ.4.44А | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Кольцо уплотнительное 4ШМ.4.45А резиновое | 4ШМ.4.45А резиновое | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Кольцо уплотнительное 5Д49.17.12-1 | 5Д49.17.12-1 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Кольцо уплотнительное 5Д49.78.05 | 5Д49.78.05 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Кольцо уплотнительное 5Д49.92.08 резиновое | 5Д49.92.08 резиновое | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Кольцо уплотнительное 5Д49.92.09 | 5Д49.92.09 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Кольцо уплотнительное 5Д49.92.10 резиновое | 5Д49.92.10 резиновое | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Кольцо уплотнительное 5ХМ.00.59 | 5ХМ.00.59 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Кольцо уплотнительное 6Д49.128.57 | 6Д49.128.57 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Кольцо уплотнительное 6Д49.169.85 | 6Д49.169.85 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Кольцо уплотнительное 6Д49.173.12 резиновое | 6Д49.173.12 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Кольцо уплотнительное 6Д49.35.49 | 6Д49.35.49 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Кольцо уплотнительное 6Д49.36.11 | 6Д49.36.11 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Кольцо уплотнительное 7-2Д42.128.43 резиновое | 7-2Д42.128.43 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Кольцо уплотнительное 7РС1.02.055 | 7РС1.02.055 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Кольцо уплотнительное 7РС1.02.056 | 7РС1.02.056 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Кольцо уплотнительное Д42.98.09 | Д42.98.09 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Кольцо уплотнительное Д49.107.23 | Д49.107.23 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Кольцо уплотнительное Д49.123.06 | Д49.123.06 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Кольцо уплотнительное Д49.78.44 резиновое | Д49.78.44 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Кольцо уплотнительное Д49.78.50 | Д49.78.50 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Кольцо уплотнительное Д49.78.50-1 для дизельного двигателя | Д49.78.50-1 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Кольцо уплотнительное круглого сечения 065-075-58-2-2 2 65х75мм 58мм 2 ГОСТ 18829-2017 | 065-075-58-2-2 2 65х75мм 58мм 2 ГОСТ 18829-2017 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Кольцо уплотнительное крышки цилиндра Д49.78.47-1 для дизельного двигателя | Д49.78.47-1 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Кольцо уплотнительное Н6-005 для дизельного двигателя | Н6-005 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Кольцо уплотнительное на переливные патрубки 1Д40.35.74 для дизельного двигателя | 1Д40.35.74 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Кольцо уплотнительное резина ПП Дизельмаш 1-М7РС1.00.007 | 1-М7РС1.00.007 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Кольцо уплотнительное резина ПП Дизельмаш 1-М7РС1.00.008 | 1-М7РС1.00.008 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Кольцо уплотнительное резиновое 14Д40.108.50 | 14Д40.108.50 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Кольцо уплотнительное резиновое 185-195-46-2-2 ГОСТ 18829 | 185-195-46-2-2 ГОСТ 18829 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Кольцо уплотнительное резиновое 1Д40.35.95 | 1Д40.35.95 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Кольцо уплотнительное резиновое 1Д43.9.126 | 1Д43.9.126 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Кольцо уплотнительное резиновое 37Д193.27-1 | 37Д193.27-1 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Кольцо уплотнительное резиновое 3А-6Д49.69.04 | 3А-6Д49.69.04 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Кольцо уплотнительное резиновое 3РС.03.039 | 3РС.03.039 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Кольцо уплотнительное резиновое 7РС1.02.054 | 7РС1.02.054 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Кольцо уплотнительное резиновое Д42.87.08-3 | Д42.87.08-3 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Кольцо уплотнительное резиновое круглого сечения 30Д85.13-9 | 30Д85.13-9 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Манжета армированная 1.1-20х40-1 ГОСТ 8752-79 | 1.1-20х40-1 ГОСТ 8752-79 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Манжета уплотнительная 1.1-15х30-1 резиновая ГОСТ 8752 | 1.1-15х30-1 ГОСТ 8752 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Мембрана 76830 ОРН-6793 | 76830 ОРН-6793 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Прокладка 37Д173.30 | 37Д173.30 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Прокладка 6Д49.173.03-1 для дизельного двигателя | 6Д49.173.03-1 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Прокладка уплотнительная силиконовая 6Д49.173.11 | 6Д49.173.11 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Уплотнение топливопровода Д49.82.12 | Д49.82.12 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |
|  | Уплотнение топливопровода Д49.82.13.01 | Д49.82.13.01 | Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца | В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог. | В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию |