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1.1. [bookmark: _Toc179884595][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения

	ТТ
	Технические требования

	ДГУ
	Дизель-генераторная установка






1.2. [bookmark: _Toc179884596][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
 ОКПД2 28.11.42.000  Поставка ремкомплектов РТИ дизель-генераторов 6ЧН 26/26 (Д-49) для нужд филиалов АО «Сахаэнерго»

1.3. Цели использования закупаемой продукции.
Поставляемая продукция необходима для ремонта дизельных двигателей АО «Сахаэнерго»
2. [bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc179884598][bookmark: _Toc50125126]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc179884599]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc179884600]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc179884601][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Колпак Д49.107.26 для дизель-генераторной установки
	шт
	65

	2. 
	Кольцо переходника 1ТК.2.13-ИРП-1225-ТУ38 105 1959-90 резиновое для дизель-генераторной установки
	шт
	5

	3. 
	Кольцо уплотнительное 03Д49.85.10
	шт
	65

	4. 
	Кольцо уплотнительное 1Д43.128.119
	шт
	30

	5. 
	Кольцо уплотнительное 2Д42.128.12
	шт
	10

	6. 
	Кольцо уплотнительное 30Д.36.08.8
	шт
	125

	7. 
	Кольцо уплотнительное 30Д.92.24-5
	шт
	10

	8. 
	Кольцо уплотнительное 33Д.165.23
	шт
	25

	9. 
	Кольцо уплотнительное 37Д.38.06С резиновое
	шт
	145

	10. 
	Кольцо уплотнительное 37Д.85.37
	шт
	160

	11. 
	Кольцо уплотнительное 37Д67.24
	шт
	10

	12. 
	Кольцо уплотнительное 3-9ДГ196.36
	шт
	200

	13. 
	Кольцо уплотнительное 3А-6Д49.140.21
	шт
	5

	14. 
	Кольцо уплотнительное 3Д42.102.22
	шт
	5

	15. 
	Кольцо уплотнительное 40Д.66.182
	шт
	10

	16. 
	Кольцо уплотнительное 4ШМ.4.44А
	шт
	60

	17. 
	Кольцо уплотнительное 4ШМ.4.45А резиновое
	шт
	5

	18. 
	Кольцо уплотнительное 5Д49.17.12-1
	шт
	35

	19. 
	Кольцо уплотнительное 5Д49.78.05
	шт
	240

	20. 
	Кольцо уплотнительное 5Д49.92.08 резиновое
	шт
	25

	21. 
	Кольцо уплотнительное 5Д49.92.09
	шт
	10

	22. 
	Кольцо уплотнительное 5Д49.92.10 резиновое
	шт
	5

	23. 
	Кольцо уплотнительное 5ХМ.00.59
	шт
	15

	24. 
	Кольцо уплотнительное 6Д49.128.57
	шт
	65

	25. 
	Кольцо уплотнительное 6Д49.169.85
	шт
	60

	26. 
	Кольцо уплотнительное 6Д49.173.12 резиновое
	шт
	30

	27. 
	Кольцо уплотнительное 6Д49.35.49
	шт
	125

	28. 
	Кольцо уплотнительное 6Д49.36.11
	шт
	250

	29. 
	Кольцо уплотнительное 7-2Д42.128.43 резиновое
	шт
	65

	30. 
	Кольцо уплотнительное 7РС1.02.055
	шт
	5

	31. 
	Кольцо уплотнительное 7РС1.02.056
	шт
	25

	32. 
	Кольцо уплотнительное Д42.98.09
	шт
	65

	33. 
	Кольцо уплотнительное Д49.107.23
	шт
	65

	34. 
	Кольцо уплотнительное Д49.123.06
	шт
	10

	35. 
	Кольцо уплотнительное Д49.78.44 резиновое
	шт
	125

	36. 
	Кольцо уплотнительное Д49.78.50
	шт
	65

	37. 
	Кольцо уплотнительное Д49.78.50-1 для дизельного двигателя
	шт
	65

	38. 
	Кольцо уплотнительное круглого сечения 065-075-58-2-2 2 65х75мм 58мм 2 ГОСТ 18829-2017
	шт
	5

	39. 
	Кольцо уплотнительное крышки цилиндра Д49.78.47-1 для дизельного двигателя
	шт
	125

	40. 
	Кольцо уплотнительное Н6-005 для дизельного двигателя
	шт
	200

	41. 
	Кольцо уплотнительное на переливные патрубки 1Д40.35.74 для дизельного двигателя
	шт
	750

	42. 
	Кольцо уплотнительное резина ПП Дизельмаш 1-М7РС1.00.007
	шт
	10

	43. 
	Кольцо уплотнительное резина ПП Дизельмаш 1-М7РС1.00.008
	шт
	5

	44. 
	Кольцо уплотнительное резиновое 14Д40.108.50
	шт
	10

	45. 
	Кольцо уплотнительное резиновое 185-195-46-2-2 ГОСТ 18829
	шт
	140

	46. 
	Кольцо уплотнительное резиновое 1Д40.35.95
	шт
	5

	47. 
	Кольцо уплотнительное резиновое 1Д43.9.126
	шт
	10

	48. 
	Кольцо уплотнительное резиновое 37Д193.27-1
	шт
	40

	49. 
	Кольцо уплотнительное резиновое 3А-6Д49.69.04
	шт
	40

	50. 
	Кольцо уплотнительное резиновое 3РС.03.039
	шт
	50

	51. 
	Кольцо уплотнительное резиновое 7РС1.02.054
	шт
	10

	52. 
	Кольцо уплотнительное резиновое Д42.87.08-3
	шт
	65

	53. 
	Кольцо уплотнительное резиновое круглого сечения 30Д85.13-9
	шт
	125

	54. 
	Манжета армированная 1.1-20х40-1 ГОСТ 8752-79
	шт
	10

	55. 
	Манжета уплотнительная 1.1-15х30-1 резиновая ГОСТ 8752
	шт
	5

	56. 
	Мембрана 76830 ОРН-6793
	шт
	5

	57. 
	Прокладка 37Д173.30
	шт
	5

	58. 
	Прокладка 6Д49.173.03-1 для дизельного двигателя
	шт
	65

	59. 
	Прокладка уплотнительная силиконовая 6Д49.173.11
	шт
	35

	60. 
	Уплотнение топливопровода Д49.82.12
	шт
	65

	61. 
	Уплотнение топливопровода Д49.82.13.01
	шт
	35



2.1.2. [bookmark: _Toc179884602]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
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	№ п/п
	Наименование продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 28.11.42.000  Поставка ремкомплектов РТИ дизель-генераторов 6ЧН 26/26 (Д-49) для нужд филиалов АО «Сахаэнерго»
	12.01.2027
	01.03.2027 г.
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2.2. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc179884604][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc179884605] Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции (позиция № 1 – 1 Таблицы 1.1):  «ОКПД2 28.11.42.000  Поставка ремкомплектов РТИ дизель-генераторов 6ЧН 26/26 (Д-49) для нужд филиалов АО «Сахаэнерго»»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие
с требованием/
указание
характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	

	1.1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям
	Согласие с требованием
	-//-
	

	2. 
	Требования к продукции
	
	-//-
	

	2.1.
	Все предлагаемые к поставке позиции перечня продукции должны быть совместимы с двигателями марки cummins
	Согласие с требованием
	-//-

	

	3. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	

	3.1. 
	Место поставки
	1. Приемка продукции по количеству и качеству осуществляется по адресу: 677004, РФ, РС (Я), г. Якутск, ул. Беринга, 42 Производственная база АО «Сахаэнерго».
2. В случае несоответствия поставленной продукции требованиям технического задания, Поставщик за свой счет производит замену несоответствующего товара в течение 10 рабочих дней, в противном случае вся партия товара принята Заказчиком не будет.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	3.2. 
	Условия транспортирования
	ГОСТ 15150-69 (ОЖ4). Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера
	Согласие с требованием
	-//-
	

	3.3. 
	Тара, используемая при  транспортировке
	- соответствие тары и упаковки для многоразовой перегрузки и транспортировки ТМЦ в условиях Крайнего Севера;
- при отгрузке продукции в упакованных местах – вложение в каждое тарное место предусмотренного стандартами, техническими условиями. Особыми условиями поставки, иными обязательными правилами или Договором документа (упаковочного ярлыка), свидетельствующего о наименовании и количестве продукции, находящейся в данном тарном месте.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	4. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	-//-
	-//-
	

	4.1. 
	Срок гарантии
	Срок гарантии на продукции должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания ТОРГ-12 или УПД.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	5. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	

	5.1. 
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
сертификаты качества;
товарно-транспортную накладную формы №1-Т;
универсальный передаточный документ (УПД) или товарную накладную ТОРГ-12 в 2 экз.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	6. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	

	6.1. 
	Сведения о новизне

	1. Поставляемая продукция должна быть новой (не бывшей в эксплуатации, не допускается поставка выставочных образцов, а также собранной из восстановленных узлов и материалов), свободной от третьих лиц. Дата выпуска: не ранее 2025 года.
2. Продукция должна быть сертифицирована, а также иметь все необходимые документы, позволяющие надлежащим образом использовать продукцию.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	6.2. 
	Условия поставки эквивалентной продукции

	 Указанные в настоящем ТТ ссылки на марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер.
В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности».
Параметрами эквивалентности являются технические характеристики продукции, указанные в приложении № 1 к настоящим техническим требованиям.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

	Согласие с требованием
	В случае предложения эквивалента предоставить каталог производителя на предлагаемую продукцию. При отсутствии каталога на эквивалентную продукцию заявка Участника подлежит отклонению
	





3. В составе заявки необходимо предоставить:
Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы: 
    1) Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке.

4. [bookmark: _Toc179884606]Приложения:
Приложение №1: Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)


[bookmark: _Toc149029451]5. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки


[bookmark: _Hlk88325985][bookmark: _Hlk88327292]5.1.   В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

5.2.   Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

5.3.   Стоимость за единицу продукции (товара) должна включать в себя погрузку, транспортировку товара до места поставки, подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины и прочие затраты, и расходы поставщика, связанные с поставкой товара, предусмотренные Проектом договора (Приложение к Документации о закупке).
    
Приложение №1

Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)
Наименование продукции:  «ОКПД2 28.11.42.000  Поставка ремкомплектов РТИ дизель-генераторов 6ЧН 26/26 (Д-49) для нужд филиалов АО «Сахаэнерго»»
	№ п/п
	Наименование параметра
	
Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	Технические и функциональные характеристики
(параметры эквивалентности)
	Наименование продукции
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Колпак Д49.107.26 для дизель-генераторной установки
	 Д49.107.26 
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	2. 
	Кольцо переходника 1ТК.2.13-ИРП-1225-ТУ38 105 1959-90 резиновое для дизель-генераторной установки
	 1ТК.2.13-ИРП-1225-ТУ38 105 1959-90 
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	3. 
	Кольцо уплотнительное 03Д49.85.10
	 03Д49.85.10
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	4. 
	Кольцо уплотнительное 1Д43.128.119
	1Д43.128.119
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	5. 
	Кольцо уплотнительное 2Д42.128.12
	 2Д42.128.12
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	6. 
	Кольцо уплотнительное 30Д.36.08.8
	 30Д.36.08.8
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	7. 
	Кольцо уплотнительное 30Д.92.24-5
	 30Д.92.24-5
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	8. 
	Кольцо уплотнительное 33Д.165.23
	 33Д.165.23
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	9. 
	Кольцо уплотнительное 37Д.38.06С резиновое
	 37Д.38.06С 
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	10. 
	Кольцо уплотнительное 37Д.85.37
	 37Д.85.37
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	11. 
	Кольцо уплотнительное 37Д67.24
	 37Д67.24
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	12. 
	Кольцо уплотнительное 3-9ДГ196.36
	3-9ДГ196.36
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	13. 
	Кольцо уплотнительное 3А-6Д49.140.21
	3А-6Д49.140.21
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	14. 
	Кольцо уплотнительное 3Д42.102.22
	3Д42.102.22
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	15. 
	Кольцо уплотнительное 40Д.66.182
	40Д.66.182
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	16. 
	Кольцо уплотнительное 4ШМ.4.44А
	 4ШМ.4.44А
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	17. 
	Кольцо уплотнительное 4ШМ.4.45А резиновое
	4ШМ.4.45А резиновое
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	18. 
	Кольцо уплотнительное 5Д49.17.12-1
	 5Д49.17.12-1
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	19. 
	Кольцо уплотнительное 5Д49.78.05
	 5Д49.78.05
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	20. 
	Кольцо уплотнительное 5Д49.92.08 резиновое
	 5Д49.92.08 резиновое
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	21. 
	Кольцо уплотнительное 5Д49.92.09
	 5Д49.92.09
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	22. 
	Кольцо уплотнительное 5Д49.92.10 резиновое
	 5Д49.92.10 резиновое
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	23. 
	Кольцо уплотнительное 5ХМ.00.59
	 5ХМ.00.59
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	24. 
	Кольцо уплотнительное 6Д49.128.57
	 6Д49.128.57
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	25. 
	Кольцо уплотнительное 6Д49.169.85
	 6Д49.169.85
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	26. 
	Кольцо уплотнительное 6Д49.173.12 резиновое
	 6Д49.173.12 
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	27. 
	Кольцо уплотнительное 6Д49.35.49
	 6Д49.35.49
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	28. 
	Кольцо уплотнительное 6Д49.36.11
	 6Д49.36.11
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	29. 
	Кольцо уплотнительное 7-2Д42.128.43 резиновое
	7-2Д42.128.43 
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	30. 
	Кольцо уплотнительное 7РС1.02.055
	 7РС1.02.055
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	31. 
	Кольцо уплотнительное 7РС1.02.056
	 7РС1.02.056
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	32. 
	Кольцо уплотнительное Д42.98.09
	 Д42.98.09
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	33. 
	Кольцо уплотнительное Д49.107.23
	 Д49.107.23
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	34. 
	Кольцо уплотнительное Д49.123.06
	 Д49.123.06
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	35. 
	Кольцо уплотнительное Д49.78.44 резиновое
	 Д49.78.44
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	36. 
	Кольцо уплотнительное Д49.78.50
	 Д49.78.50
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	37. 
	Кольцо уплотнительное Д49.78.50-1 для дизельного двигателя
	 Д49.78.50-1 
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	38. 
	Кольцо уплотнительное круглого сечения 065-075-58-2-2 2 65х75мм 58мм 2 ГОСТ 18829-2017
	 065-075-58-2-2 2 65х75мм 58мм 2 ГОСТ 18829-2017
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	39. 
	Кольцо уплотнительное крышки цилиндра Д49.78.47-1 для дизельного двигателя
	 Д49.78.47-1 
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	40. 
	Кольцо уплотнительное Н6-005 для дизельного двигателя
	 Н6-005 
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	41. 
	Кольцо уплотнительное на переливные патрубки 1Д40.35.74 для дизельного двигателя
	1Д40.35.74 
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	42. 
	Кольцо уплотнительное резина ПП Дизельмаш 1-М7РС1.00.007
	 1-М7РС1.00.007
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	43. 
	Кольцо уплотнительное резина ПП Дизельмаш 1-М7РС1.00.008
	1-М7РС1.00.008
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	44. 
	Кольцо уплотнительное резиновое 14Д40.108.50
	 14Д40.108.50
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	45. 
	Кольцо уплотнительное резиновое 185-195-46-2-2 ГОСТ 18829
	 185-195-46-2-2 ГОСТ 18829
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	46. 
	Кольцо уплотнительное резиновое 1Д40.35.95
	 1Д40.35.95
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	47. 
	Кольцо уплотнительное резиновое 1Д43.9.126
	1Д43.9.126
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	48. 
	Кольцо уплотнительное резиновое 37Д193.27-1
	 37Д193.27-1
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	49. 
	Кольцо уплотнительное резиновое 3А-6Д49.69.04
	3А-6Д49.69.04
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	50. 
	Кольцо уплотнительное резиновое 3РС.03.039
	 3РС.03.039
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	51. 
	Кольцо уплотнительное резиновое 7РС1.02.054
	 7РС1.02.054
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	52. 
	Кольцо уплотнительное резиновое Д42.87.08-3
	 Д42.87.08-3
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	53. 
	Кольцо уплотнительное резиновое круглого сечения 30Д85.13-9
	 30Д85.13-9
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	54. 
	Манжета армированная 1.1-20х40-1 ГОСТ 8752-79
	1.1-20х40-1 ГОСТ 8752-79
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	55. 
	Манжета уплотнительная 1.1-15х30-1 резиновая ГОСТ 8752
	 1.1-15х30-1 ГОСТ 8752
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	56. 
	Мембрана 76830 ОРН-6793
	76830 ОРН-6793
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	57. 
	Прокладка 37Д173.30
	 37Д173.30
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	58. 
	Прокладка 6Д49.173.03-1 для дизельного двигателя
	6Д49.173.03-1 
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	59. 
	Прокладка уплотнительная силиконовая 6Д49.173.11
	 6Д49.173.11
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	60. 
	Уплотнение топливопровода Д49.82.12
	 Д49.82.12
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	61. 
	Уплотнение топливопровода Д49.82.13.01
	Д49.82.13.01
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию






