
12

	















Технические требования на поставку МТР

	«ОКПД2 28.11.42.000  Поставка запасных частей Cummins, Mitsubishi, Deutz Volvo для нужд страхового запаса филиалов АО «Сахаэнерго»»

-РЕМ ПРОД-2027-СахаЭ




СОДЕРЖАНИЕ
1.	Общие сведения	3
1.1.	Обозначения и сокращения	3
1.2.	Наименование закупаемой продукции	4
1.3.    Цели использования закупаемой продукции.	4
2.	Требования к продукции	4
2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4
      2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4
         Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4
      2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	6
         Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	6
2.2.	Требования к качеству продукции	7
3.      Требования к предоставлению документов в составе заявки…………………………………9
4.      Приложения	9
5.      Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки…………………….…..9
          Таблица 3.1 Требования к продукции	10





1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc179884594]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc179884595]Обозначения и сокращения

	ТТ
	Технические требования
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	Дизель-генераторная установка
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1.3. Цели использования закупаемой продукции.
Поставляемая продукция необходима для ремонта дизельных двигателей АО «Сахаэнерго»
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[bookmark: _Toc179884601][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Вкладыш шатунный 3901430 Cummins
	компл
	4

	2. 
	Генератор 22117421
	шт
	2

	3. 
	Генератор 3701010-D445 Deutz
	шт
	2

	4. 
	Генератор 3972529 Cummins
	шт
	3

	5. 
	Генератор C3415691 Cummins
	шт
	5

	6. 
	Генератор S3701010-D592 24В Deutz
	шт
	2

	7. 
	Гильза цилиндра двигателя C3948095 Cummins
	шт
	18

	8. 
	Кольцо поршневое 3902286/3902401/3903384 Cummins
	шт
	1

	9. 
	Кольцо уплотнительное 3907177 Cummins
	шт
	36

	10. 
	Кольцо уплотнительное форсунки 276948 Volvo
	шт
	36

	11. 
	Компенсатор глушителя Z3900042 Cummins
	шт
	3

	12. 
	Комплект вкладышей коренных 3944153/3944158/3944163 Cummins
	компл
	2

	13. 
	Комплект вкладышей коренных коленчатого вала 3901590/3916840/3926798 Cummins
	компл
	3

	14. 
	Комплект вкладышей шатунных 3966244/3950661 Cummins
	компл
	2

	15. 
	Комплект колец поршневых двигателя 3922686/3919918/3921919 Cummins
	шт
	6

	16. 
	Комплект колец поршня 3948412/3964073/3921919 Cummins
	компл
	9

	17. 
	Комплект колец уплотнительных гильзы для двигателя Cummins 4024779 (4 кольца)
	шт
	56

	18. 
	Комплект ремонтный 4089758 Cummins верхний
	шт
	5

	19. 
	Комплект ремонтный 4089759 Cummins нижний
	шт
	2

	20. 
	Крыльчатка вентилятора 04209191 Deutz
	шт
	2

	21. 
	Крыльчатка генератора дизельного 3819799 Volvo
	шт
	2

	22. 
	Маслоотражатель двигателя 37425-08201 Mitsubishi
	шт
	4

	23. 
	Маслоотражатель задний 37411-04200
	шт
	4

	24. 
	Набор прокладок 355-0763 Caterpillar
	шт
	12

	25. 
	Набор прокладок головки блока цилиндров 4352579 Cummins
	шт
	60

	26. 
	Набор прокладок двигателя верхний 3804896 Cummins
	шт
	2

	27. 
	Набор прокладок двигателя верхний 4025271 Cummins
	шт
	3

	28. 
	Набор прокладок двигателя нижний 3802375 Cummins
	шт
	3

	29. 
	Набор прокладок двигателя нижний 3804300 Cummins
	шт
	6

	30. 
	Набор прокладок двигателя нижний 3804301 Cummins
	шт
	6

	31. 
	Набор прокладок двигателя нижний 4089889 Cummins
	шт
	2

	32. 
	Насос водяной 02937605 Deutz
	шт
	4

	33. 
	Насос водяной 22902431 для дизель-генераторной установки Volvo Penta
	шт
	4

	34. 
	Насос водяной двигателя 37745-60011 Mitsubishi
	шт
	1

	35. 
	Насос высокого давления топливный 5262669 Cummins
	шт
	4

	36. 
	Насос высокого давления топливный двигателя 5262671 Cummins
	шт
	1

	37. 
	Насос перекачки масла 3827475 для дизель-генераторной установки Volvo Penta
	шт
	2

	38. 
	Насос системы охлаждения двигателя 02931946
	шт
	4

	39. 
	Насос топливный низкого давления 7018955153
	шт
	4

	40. 
	Насос топливоподкачивающий 02113812 для дизельного двигателя Deutz
	шт
	4

	41. 
	Насос топливоподкачивающий 22763401 для дизель-генераторной установки Volvo Penta
	шт
	4

	42. 
	Насос топливоподкачивающий двигателя 04503573 Deutz
	шт
	4

	43. 
	Натяжитель приводного ремня 3976831 Cummins
	шт
	1

	44. 
	Охладитель температуры масла 3966365 Cummins
	шт
	3

	45. 
	Охладитель температуры масла С3957544/А3921558 Cummins
	шт
	3

	46. 
	Помпа водяная 22331121
	шт
	4

	47. 
	Поршень двигателя А3907163
	шт
	4

	48. 
	Прокладка Caterpillar 2253099 для дизель-генераторной установки
	шт
	6

	49. 
	Прокладка Caterpillar 2253101 для дизель-генераторной установки
	шт
	6

	50. 
	Прокладка Caterpillar 6I3066 для дизель-генераторной установки
	шт
	6

	51. 
	Прокладка Caterpillar 6I4024
	шт
	6

	52. 
	Прокладка головки блока цилиндра двигателя 37501-12200 Mitsubishi
	шт
	16

	53. 
	Прокладка двигателя 37530-00200 Mitsubishi
	шт
	16

	54. 
	Прокладка двигателя 37730-11501 Mitsubishi
	шт
	4

	55. 
	Прокладка двигателя 37832-14300
	шт
	4

	56. 
	Прокладка клапанной крышки двигателя 37504-31200 Mitsubishi
	шт
	16

	57. 
	Прокладка клапанной крышки двигателя 37504-66200 Mitsubishi
	шт
	16

	58. 
	Прокладка крышки клапанной 20736230
	шт
	36

	59. 
	Прокладка форсунки 37561-16800
	шт
	64

	60. 
	Ремень клиновой 0117-9988 Deutz
	шт
	4

	61. 
	Ремень клиновой AVX11x975La для спецтехники
	шт
	4

	62. 
	Ремень клиновой зубчатый AVX13x1100La для спецтехники
	шт
	4

	63. 
	Ремень поликлиновый 8РК-1490
	шт
	6

	64. 
	Ремень приводной 0118-0150 Deutz
	шт
	4

	65. 
	Ремень приводной поликлиновой 10PK1695
	шт
	6

	66. 
	Сальник задний коленчатого вала 436-1479 Caterpillar
	шт
	10

	67. 
	Сальник коленчатого вала 37711-04300
	шт
	4

	68. 
	Сальник коленчатого вала задний 3970548 Cummins
	шт
	2

	69. 
	Стартер 17233221 Volvo Penta
	шт
	2

	70. 
	Стартер 3708010CD129 Deutz
	шт
	2

	71. 
	Стартер двигателя С3415537 Cummins
	шт
	2

	72. 
	Стартер С4935789 Cummins
	шт
	4

	73. 
	Ступица вентилятора 21924453
	шт
	2

	74. 
	Термостат 3076489 82t Cummins
	шт
	10

	75. 
	Термостат 4930315 Cummins
	шт
	1

	76. 
	Турбокомпрессор 23077425
	шт
	4

	77. 
	Турбокомпрессор 49182-06550 Mitsubishi
	шт
	1

	78. 
	Турбокомпрессор 49182-06560 Mitsubishi
	шт
	1

	79. 
	Турбокомпрессор 49182-06570 Mitsubishi
	шт
	1

	80. 
	Турбокомпрессор 49182-06580 Mitsubishi
	шт
	1

	81. 
	Турбокомпрессор C4050236 для двигателя Cummins
	шт
	4

	82. 
	Турбокомпрессор генератора дизельного 04259204KZ Deutz
	шт
	2

	83. 
	Турбокомпрессор двигателя Z3900430 Cummins
	шт
	4

	84. 
	Турбокомпрессор С4047354 Cummins
	шт
	4

	85. 
	Уплотнение 2720758 для дизель-генераторной установки Caterpillar
	шт
	6

	86. 
	Уплотнение 2720759 для дизель-генераторной установки Caterpillar
	шт
	6

	87. 
	Уплотнение 5697728 для дизель-генераторной установки Caterpillar
	шт
	6

	88. 
	Уплотнение 5697729 для дизель-генераторной установки Caterpillar
	шт
	6

	89. 
	Уплотнение Caterpillar 1425867 для дизель-генераторной установки
	шт
	10

	90. 
	Уплотнение Caterpillar 3362212 для дизель-генераторной установки
	шт
	6

	91. 
	Уплотнение Caterpillar 5P5678 для дизель-генераторной установки
	м
	6

	92. 
	Уплотнение Caterpillar 7L4774 для дизель-генераторной установки
	шт
	6

	93. 
	Уплотнение коленчатого вала 1425868 Caterpillar
	шт
	10

	94. 
	Уплотнение масляное 37511-04300
	шт
	4

	95. 
	Фильтр масляный LF670
	шт
	100

	96. 
	Форсунка 1112010-D393 Deutz
	шт
	24

	97. 
	Форсунка 1301804 Caterpillar
	шт
	36

	98. 
	Форсунка 3095773 Cummins
	шт
	36

	99. 
	Форсунка 3883426 Volvo Penta
	шт
	36

	100. 
	Форсунка двигателя 37560-22011 Mitsubishi
	шт
	32

	101. 
	Форсунка двигателя 37860-08002 Mitsubishi в сборе
	шт
	32

	102. 
	Форсунка С3975929 Cummins
	шт
	36

	103. 
	Форсунка топливная 0R2921 для дизель-генераторной установки Caterpillar
	шт
	12

	104. 
	Форсунка топливная Caterpillar 0R8789 для дизель-генераторной установки
	шт
	36

	105. 
	Форсунка топливная двигателя дизельного 3053124 Cummins
	шт
	48

	106. 
	Шкив вентилятора охлаждения 3914458 для двигателя Cummins
	шт
	4
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	№ п/п
	Наименование продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
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2.2. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc179884604][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc179884605] Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции (позиция № 1 – 106 Таблицы 1.1): 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие
с требованием/
указание
характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	

	1.1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям
	Согласие с требованием
	-//-
	

	2. 
	Требования к продукции
	
	-//-
	

	2.1.
	Все предлагаемые к поставке позиции перечня продукции должны быть совместимы с двигателями марки cummins
	Согласие с требованием
	-//-

	

	3. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	

	3.1. 
	Место поставки
	1. Приемка продукции по количеству и качеству осуществляется по адресу: 677004, РФ, РС (Я), г. Якутск, ул. Беринга, 42 Производственная база АО «Сахаэнерго».
2. В случае несоответствия поставленной продукции требованиям технического задания, Поставщик за свой счет производит замену несоответствующего товара в течение 10 рабочих дней, в противном случае вся партия товара принята Заказчиком не будет.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	3.2. 
	Условия транспортирования
	ГОСТ 15150-69 (ОЖ4). Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера
	Согласие с требованием
	-//-
	

	3.3. 
	Тара, используемая при  транспортировке
	- соответствие тары и упаковки для многоразовой перегрузки и транспортировки ТМЦ в условиях Крайнего Севера;
- при отгрузке продукции в упакованных местах – вложение в каждое тарное место предусмотренного стандартами, техническими условиями. Особыми условиями поставки, иными обязательными правилами или Договором документа (упаковочного ярлыка), свидетельствующего о наименовании и количестве продукции, находящейся в данном тарном месте.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	4. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	-//-
	-//-
	

	4.1. 
	Срок гарантии
	Срок гарантии на продукции должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания ТОРГ-12 или УПД.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	5. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	

	5.1. 
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
сертификаты качества;
товарно-транспортную накладную формы №1-Т;
универсальный передаточный документ (УПД) или товарную накладную ТОРГ-12 в 2 экз.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	6. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	

	6.1. 
	Сведения о новизне

	1. Поставляемая продукция должна быть новой (не бывшей в эксплуатации, не допускается поставка выставочных образцов, а также собранной из восстановленных узлов и материалов), свободной от третьих лиц. Дата выпуска: не ранее 2025 года.
2. Продукция должна быть сертифицирована, а также иметь все необходимые документы, позволяющие надлежащим образом использовать продукцию.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	6.2. 
	Условия поставки эквивалентной продукции

	 Указанные в настоящем ТТ ссылки на марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер.
В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности».
Параметрами эквивалентности являются технические характеристики продукции, указанные в приложении № 1 к настоящим техническим требованиям.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

	Согласие с требованием
	В случае предложения эквивалента предоставить каталог производителя на предлагаемую продукцию. При отсутствии каталога на эквивалентную продукцию заявка Участника подлежит отклонению
	





3. В составе заявки необходимо предоставить:
Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы: 
    1) Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке.

4. [bookmark: _Toc179884606]Приложения:
Приложение №1: Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)


[bookmark: _Toc149029451]5. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки


[bookmark: _Hlk88325985][bookmark: _Hlk88327292]5.1.   В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

5.2.   Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

5.3.   Стоимость за единицу продукции (товара) должна включать в себя погрузку, транспортировку товара до места поставки, подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины и прочие затраты, и расходы поставщика, связанные с поставкой товара, предусмотренные Проектом договора (Приложение к Документации о закупке).
    
Приложение №1

Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)
Наименование продукции:   «ОКПД2 28.11.42.000  Поставка запасных частей Cummins, Mitsubifhi, Deutz Volvo для нужд страхового запаса филиалов АО «Сахаэнерго»»
	№ п/п
	Наименование параметра
	
Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	Технические и функциональные характеристики
(параметры эквивалентности)
	Наименование продукции
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Вкладыш шатунный 3901430 Cummins
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	2. 
	Генератор 22117421
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	3. 
	Генератор 3701010-D445 Deutz
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	4. 
	Генератор 3972529 Cummins
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	5. 
	Генератор C3415691 Cummins
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	6. 
	Генератор S3701010-D592 24В Deutz
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	7. 
	Гильза цилиндра двигателя C3948095 Cummins
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	8. 
	Кольцо поршневое 3902286/3902401/3903384 Cummins
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	9. 
	Кольцо уплотнительное 3907177 Cummins
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	10. 
	Кольцо уплотнительное форсунки 276948 Volvo
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	11. 
	Компенсатор глушителя Z3900042 Cummins
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	12. 
	Комплект вкладышей коренных 3944153/3944158/3944163 Cummins
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	13. 
	Комплект вкладышей коренных коленчатого вала 3901590/3916840/3926798 Cummins
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	14. 
	Комплект вкладышей шатунных 3966244/3950661 Cummins
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	15. 
	Комплект колец поршневых двигателя 3922686/3919918/3921919 Cummins
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	16. 
	Комплект колец поршня 3948412/3964073/3921919 Cummins
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	17. 
	Комплект колец уплотнительных гильзы для двигателя Cummins 4024779 (4 кольца)
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	18. 
	Комплект ремонтный 4089758 Cummins верхний
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	19. 
	Комплект ремонтный 4089759 Cummins нижний
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	20. 
	Крыльчатка вентилятора 04209191 Deutz
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	21. 
	Крыльчатка генератора дизельного 3819799 Volvo
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	22. 
	Маслоотражатель двигателя 37425-08201 Mitsubishi
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	23. 
	Маслоотражатель задний 37411-04200
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	24. 
	Набор прокладок 355-0763 Caterpillar
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	25. 
	Набор прокладок головки блока цилиндров 4352579 Cummins
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	26. 
	Набор прокладок двигателя верхний 3804896 Cummins
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	27. 
	Набор прокладок двигателя верхний 4025271 Cummins
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	28. 
	Набор прокладок двигателя нижний 3802375 Cummins
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	29. 
	Набор прокладок двигателя нижний 3804300 Cummins
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	30. 
	Набор прокладок двигателя нижний 3804301 Cummins
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	31. 
	Набор прокладок двигателя нижний 4089889 Cummins
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	32. 
	Насос водяной 02937605 Deutz
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	33. 
	Насос водяной 22902431 для дизель-генераторной установки Volvo Penta
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	34. 
	Насос водяной двигателя 37745-60011 Mitsubishi
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	35. 
	Насос высокого давления топливный 5262669 Cummins
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	36. 
	Насос высокого давления топливный двигателя 5262671 Cummins
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	37. 
	Насос перекачки масла 3827475 для дизель-генераторной установки Volvo Penta
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	38. 
	Насос системы охлаждения двигателя 02931946
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	39. 
	Насос топливный низкого давления 7018955153
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	40. 
	Насос топливоподкачивающий 02113812 для дизельного двигателя Deutz
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	41. 
	Насос топливоподкачивающий 22763401 для дизель-генераторной установки Volvo Penta
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	42. 
	Насос топливоподкачивающий двигателя 04503573 Deutz
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	43. 
	Натяжитель приводного ремня 3976831 Cummins
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	44. 
	Охладитель температуры масла 3966365 Cummins
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	45. 
	Охладитель температуры масла С3957544/А3921558 Cummins
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	46. 
	Помпа водяная 22331121
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	47. 
	Поршень двигателя А3907163
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	48. 
	Прокладка Caterpillar 2253099 для дизель-генераторной установки
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	49. 
	Прокладка Caterpillar 2253101 для дизель-генераторной установки
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	50. 
	Прокладка Caterpillar 6I3066 для дизель-генераторной установки
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	51. 
	Прокладка Caterpillar 6I4024
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	52. 
	Прокладка головки блока цилиндра двигателя 37501-12200 Mitsubishi
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	53. 
	Прокладка двигателя 37530-00200 Mitsubishi
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	54. 
	Прокладка двигателя 37730-11501 Mitsubishi
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	55. 
	Прокладка двигателя 37832-14300
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	56. 
	Прокладка клапанной крышки двигателя 37504-31200 Mitsubishi
	

	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	57. 
	Прокладка клапанной крышки двигателя 37504-66200 Mitsubishi
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	58. 
	Прокладка крышки клапанной 20736230
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	59. 
	Прокладка форсунки 37561-16800
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	60. 
	Ремень клиновой 0117-9988 Deutz
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	61. 
	Ремень клиновой AVX11x975La для спецтехники
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	62. 
	Ремень клиновой зубчатый AVX13x1100La для спецтехники
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	63. 
	Ремень поликлиновый 8РК-1490
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	64. 
	Ремень приводной 0118-0150 Deutz
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	65. 
	Ремень приводной поликлиновой 10PK1695
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	66. 
	Сальник задний коленчатого вала 436-1479 Caterpillar
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	67. 
	Сальник коленчатого вала 37711-04300
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	68. 
	Сальник коленчатого вала задний 3970548 Cummins
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	69. 
	Стартер 17233221 Volvo Penta
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	70. 
	Стартер 3708010CD129 Deutz
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	71. 
	Стартер двигателя С3415537 Cummins
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	72. 
	Стартер С4935789 Cummins
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	73. 
	Ступица вентилятора 21924453
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	74. 
	Термостат 3076489 82t Cummins
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	75. 
	Термостат 4930315 Cummins
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	76. 
	Турбокомпрессор 23077425
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	77. 
	Турбокомпрессор 49182-06550 Mitsubishi
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	78. 
	Турбокомпрессор 49182-06560 Mitsubishi
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	79. 
	Турбокомпрессор 49182-06570 Mitsubishi
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	80. 
	Турбокомпрессор 49182-06580 Mitsubishi
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	81. 
	Турбокомпрессор C4050236 для двигателя Cummins
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	82. 
	Турбокомпрессор генератора дизельного 04259204KZ Deutz
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	83. 
	Турбокомпрессор двигателя Z3900430 Cummins
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	84. 
	Турбокомпрессор С4047354 Cummins
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	85. 
	Уплотнение 2720758 для дизель-генераторной установки Caterpillar
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	86. 
	Уплотнение 2720759 для дизель-генераторной установки Caterpillar
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	87. 
	Уплотнение 5697728 для дизель-генераторной установки Caterpillar
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	88. 
	Уплотнение 5697729 для дизель-генераторной установки Caterpillar
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	89. 
	Уплотнение Caterpillar 1425867 для дизель-генераторной установки
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	90. 
	Уплотнение Caterpillar 3362212 для дизель-генераторной установки
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	91. 
	Уплотнение Caterpillar 5P5678 для дизель-генераторной установки
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	92. 
	Уплотнение Caterpillar 7L4774 для дизель-генераторной установки
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	93. 
	Уплотнение коленчатого вала 1425868 Caterpillar
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	94. 
	Уплотнение масляное 37511-04300
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	95. 
	Фильтр масляный LF670
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	96. 
	Форсунка 1112010-D393 Deutz
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	97. 
	Форсунка 1301804 Caterpillar
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	98. 
	Форсунка 3095773 Cummins
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	99. 
	Форсунка 3883426 Volvo Penta
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	100. 
	Форсунка двигателя 37560-22011 Mitsubishi
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	101. 
	Форсунка двигателя 37860-08002 Mitsubishi в сборе
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	102. 
	Форсунка С3975929 Cummins
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	103. 
	Форсунка топливная 0R2921 для дизель-генераторной установки Caterpillar
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	104. 
	Форсунка топливная Caterpillar 0R8789 для дизель-генераторной установки
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	105. 
	Форсунка топливная двигателя дизельного 3053124 Cummins
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию

	106. 
	Шкив вентилятора охлаждения 3914458 для двигателя Cummins
	
	Способ подтверждения: указание наименования продукции, товарной марки (в случае наличия), модели (в случае наличия) которая идентифицирует продукцию производителя или продавца
	В случае предложения эквивалента указать название каталога производителя на предлагаемую продукцию и предоставить в составе заявки данный каталог.
	В случае предложения эквивалента указать технические характеристики производителя на предлагаемую продукцию






