УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ОКСиЭ

наименование должности

УФПС Приморского края

утверждающего лица

___________  Викторов А. А.

подпись                И.О. Фамилия

"___"__________20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту системы электроснабжения в ОПС 692119 УФПС Приморского края АО "Почта России", расположенного по адресу: 692119, Приморский край, Дальнереченский район, с. Сальское, ул. Советская, д. 34, кв. 1-6.

# Владивосток, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | УФПС | Управление федеральной почтовой связи |
| 2 | ГОСТ | Межгосударственный стандарт |
| 3 | ГОСТ Р | Государственный стандарт РФ |
| 4 | СНиП | Строительные нормы и правила |
| 5 | СП | Свод правил |
| 6 | ФЗ | Федеральный закон |

- НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

Выполнение работ по аварийному ремонту электрооборудования системы электроснабжения в Отделении почтовой связи УФПС Приморского края АО «Почта России», по адресу: Приморский край, Дальнереченский район, с. Сальское, ул. Советская, д. 34, кв. 1-6.

- ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Выполнение работ по ремонту системы электроснабжения в Отделении почтовой связи УФПС Приморского края АО «Почта России», по адресу: Приморский край, Дальнереченский район, с. Сальское, ул. Советская, д. 34, кв. 1-6, в целях восстановления работоспособности системы отопления на базе электрического котла мощностью 9 кВт, для поддержания температуры в помещениях в соответствии с Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (утв. постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 28.01.2021 г. № 2).

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |
| Демонтаж |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж старого вводного кабеля из алюминия | м | 63 |  |
| 2 | Демонтаж-монтаж потолка Армстронг | М2 | 1 |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |
| 3 | Воздушная прокладка СИП 4*16 мм2 для передачи 0,4 кВ от точки присоединения РСО до здания | м | 40 |  |
| 4 | Прокладка СИП 4*16 мм2 0,4 кВ по стене здания до вводного щита в здании в гофрированной трубе | м | 23 |  |
| 5 | Затягивание в гофру эл. кабеля СИП 4*16 мм2 0,4 кВ | м | 23 |  |
| 6 | Монтаж распределительного электрощита 0,4 кВ в здании | шт. | 1 |  |
| 7 | Установка трехполюсных ЭПУ на 32А в вводном щите заказчика | шт | 1 |  |
| 8 | Устройство контура заземления с величиной сопротивления | шт | 1 |  |
| 9 | Подключение СИП 4*16 мм2 с проверкой выполненного подключения | шт | 1 |  |
| Строительные работы для подключения щита |  |  |  |  |
| 10 | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 20 мм до 25 мм | отверстий | 2 |  |
| 11 | Заделка отверстий пеной всесезонной, огнестойкой | отверстий | 2 |  |

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Требования к срокам начала и окончания работ.

Срок начала работ - в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора.

Общий срок выполнения работ – в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты начала выполнения Работ.

Место выполнения работ: Отделение почтовой связи УФПС Приморского края АО «Почта России», по адресу: Приморский край, Дальнереченский район, с. Сальское, ул. Советская, д. 34, кв. 1-6.

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Объем и перечень выполняемых Работ сформированы на основании дефектной ведомости по результатам обследования Объекта, подлежащего ремонту, и отражены в Ведомости объемов работ (приложение № 1 к ТЗ).

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1 Требования к качеству работ

При осуществлении ремонтных работ Подрядчик руководствуется и соблюдает требования следующих документов:

# - Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ (с изменениями на 03.02 2025 года)»;

- Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ;

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства СНиП 12-01-2004» (с изменениями  № 1, утв. Приказом Минстроя России от 28.03.2022 г. № 207/пр, с 29.04.2022);

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

-   Правила устройства электроустановок (ПУЭ), изд. 6, 7;

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго от 12.08.2022 № 811;

-  ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;

- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»;

- Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н);

- Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей (РД 34.03.201-97, утв. Минтопэнерго России 03.04.1997);

- Технической документации на оборудование (Паспортами на технические устройства, Руководствами по эксплуатации технических устройств, Формулярами технических устройств);

- ПТЭТЭУ – «Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок», утвержденные приказом Министерства энергетики РФ № 511 от 14.05.2025 года;

- Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, (утв. приказом Минтруда России от 17.12.2020 г. № 924н);

- Правила по охране труда в строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённые приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 11.12.2020 г. № 883н.

- СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с Изменениями № 1, 2, 3, 4);

- СП 60.13330.2020. «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;

- СП 73.13330.2016. «Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий»;

Регламент осуществления строительного производства в АО «Почта России», утв. приказом АО «Почта России» от 15.01.2024 г. № 1-п.

схемы операционного контроля качества строительных, ремонтно-строительных и монтажных работ, издаваемых Общероссийским общественным фондом «Центр качества строительства»;

своды правил (СП), утвержденные действующим законодательством РФ.

Работы должны выполняться в соответствии с настоящим Техническим заданием, а также обязательными нормами и правилами в области строительства Российской Федерации.

В части выполнения требований по охране окружающей среды работы должны выполняться в соответствии с нормами и требованиями законодательства Российской Федерации в области экологии.

Соблюдать на объекте в полном объеме необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности, мероприятия, обеспечивающие взрывобезопасность, охрану окружающей среды в период выполнения работ до сдачи Объекта.

Все используемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Товары, материалы и оборудование, используемые при проведении работ должны быть новыми товарами (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Подрядчик несет ответственность за сохранность всех материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию.

В случае повреждения отделки помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых Подрядчиком работ – все работы по восстановлению осуществляются силами и средствами Подрядчика.

Подрядчик производит уборку и вывоз мусора, уборку материалов после окончания работ собственными силами и за счет собственных средств.

6.2 Условия выполнения работ

6.2.1. Подрядчик в течение 5 (пяти)  рабочих дней с даты заключения Договора разрабатывает сметную документацию на выполнение работ по текущему ремонту отделений почтовой связи  в соответствии с Ведомостью объемов работ (Приложение № 1 к Техническому заданию) и Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр., сметными нормативами, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов и направляет Заказчику на утверждение.

При отсутствии в действующих сборниках сметно-нормативной базы ценников на материальные ресурсы и оборудование, определение их сметной стоимости в локальных сметах допускается с использованием стоимостных показателей материальных ресурсов и оборудования на основании стоимости завода-изготовителя или стоимости, полученной в результате мониторинга цен в соответствии с п. 4.25. Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр.

6.2.2. Работы должны выполняться в рабочее время с 09:00 часов до 18:00 часов в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), кроме дней, официально объявленных праздничными.

6.2.3. Работники Подрядчика могут быть допущены к работе на Объекте только после прохождения инструктажа по охране труда и технике безопасности.

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих. Рабочие места должны быть освещены в темное время суток. При производстве Работ Подрядчиком должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора.

Подрядчик приказом назначает ответственное лицо за проведение Работ и соблюдение правил по охране труда и техники безопасности на Объекте Заказчика. Копия приказа представляется Заказчику до начала выполнения Работ.

Ответственность за пожарную безопасность на Объекте в местах проведения Работ несет персонально руководитель Подрядчика или лицо его заменяющее. Подрядчик несет ответственность за своевременное выполнение противопожарных мероприятий.

6.2.4. Для выполнения Работ Подрядчик вправе привлекать третьих лиц (субподрядные организации). В этом случае Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами. Генеральный подрядчик (он же Подрядчик) обязан письменно информировать Заказчика о заключении договоров с субподрядными организациями по мере заключения таких договоров.

Подрядчик обязан выполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации. До начала выполнения Работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению Работ на Объекте, с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии).

6.2.5. Товары, материалы и оборудование, используемые при проведении Работ должны быть новыми (не бывшими в употреблении, ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), обеспечивающие высокую надежность, энергосбережение, минимальные затраты на обслуживание и ремонт. Все используемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов, изделий, оборудования требованиям о сертификации, требованиям государственных стандартов.

6.2.6. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении материалов, оборудования, используемых при ремонте здания, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность Объекта (в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 № 229 (ред. от 09.06.2016)).

6.2.7. Подрядчик обязан обеспечить высокое качество Работ за счет привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с необходимыми допусками и разрешениями на выполнение работ. Работы должны выполняться инструментами и оборудованием, отвечающим технологиям выполнения соответствующих видов работ.

В случае повреждения отделки помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых Подрядчиком Работ – все Работы по восстановлению осуществляются силами и средствами Подрядчика.

6.2.8. Для доставки материалов и оборудования Подрядчик обязан использовать существующие транспортные подъезды к Объекту. Складирование материалов, конструкций и оборудования необходимо осуществлять в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов или технических условий.

6.2.9. Подрядчик самостоятельно заключает договор на погрузку и вывоз строительного мусора с территории Объекта в соответствии с законодательством Российской Федерации.  Подрядчик обязан регулярно вывозить строительный мусор с Объекта по мере накопления.

Подрядчику запрещается загромождать на Объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами.

По окончании Работ Подрядчик производит уборку рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Подрядчику.

6.2.10. Подрядчик согласовывает порядок выполнения Работ с Заказчиком на всех этапах выполнения Работ в соответствии с Приложением № 2 к ТЗ.

6.3 Требования к безопасности

- При организации и проведении Работ Подрядчик обязан соблюдать требования нормативных правовых актов, государственных стандартов, санитарных норм и правил:

-	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.07.2018);

-	Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

-	СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 43.13330.2010);

-	СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

-	ГОСТ 12.3.002-2014 «Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;

-	Правила по охране труда в строительстве, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.12.2020 №883н.

- Подрядчик при выполнении Работ обязан строго соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды и сохранению зеленых насаждений, а также обязан осуществлять противопожарные мероприятия, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на Объекте.

Опасные для движения зоны должны быть огорожены и обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». При необходимости должны быть выставлены предупредительные плакаты и сигналы, видимые в любое время суток.

Выполнение Работ в зоне расположения коммуникаций допускается только с письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих сооружений.

- Требования к конфиденциальности

Требования установлены в проекте договора.

- Требования к сдаче-приемке работ

При сдаче-приемке Работ Подрядчик передает Заказчику, оформленные и подписанные уполномоченным лицом Подрядчика, следующие отчетные документы:

1.	Акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме
КС-2,

2.	Справку о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3;

3.	Счет-фактуру;

4.   Сметную документацию на выполненные работы;

5.	Документы, удостоверяющие качество строительных материалов, изделий, применяемых при выполнении Работ (копии сертификатов качества, сертификатов пожарной безопасности; копии санитарно-эпидемиологических заключений);

6.	Техническую документацию на смонтированное при выполнении Работ оборудование (инструкция, гарантийный талон, паспорт, спецификация).

7.	Акты освидетельствования скрытых Работ;

8.	Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения;

9.	Акты испытания и опробования технических устройств, систем инженерно-технического обеспечения (при необходимости);

10.	Результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных Работ, проведенных в процессе строительного контроля, – документы (при необходимости), подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий).

- Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов работ)

Подрядчик передает Заказчику отчетные документы в соответствии с п. 6.5 настоящего ТЗ на бумажном носителе в 3 (трех) экземплярах в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения Работ (этапа выполнения Работ). Техническая документация на используемые материалы и монтируемое оборудование представляется Подрядчиком в бумажном виде в одном экземпляре.

7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

Гарантийный срок на оборудование устанавливается в соответствии гарантийными обязательствами завода-изготовителя, указанными в паспорте. При обнаружении недостатков оборудования в период гарантийного срока Подрядчик обязан за свой счет устранить недостатки, либо заменить оборудование ненадлежащего качества новым, либо совершить иные действия, предусмотренные условиями технического задания, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения письменного требования от Заказчика об устранении недостатков оборудования.

Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 12 (Двенадцать) месяцев и исчисляется с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ. При обнаружении недостатков результатов Работ в период гарантийного срока Подрядчик обязан за свой счет устранить недостатки, либо совершить иные действия, предусмотренные условиями Договора, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения письменного требования от Заказчика об устранении недостатков результатов Работ.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной их эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП технической и нормативно-технической документации, работы выполнены с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект услуг непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику и потребовать от него безвозмездного устранения недостатков в кратчайшие сроки.

Гарантийный срок прерывается со дня письменного уведомления Заказчиком Подрядчика об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.

8.	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено.

9.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ведомость объемов работ | 9 |
| 2. | План-график выполнения работ | 10 |

Приложение № 1 к ТЗ
на выполнение работ по ремонту системы электроснабжения в ОПС 692119 УФПС Приморского края АО "Почта России", расположенного по адресу: 692119, Приморский край, Дальнереченский район, с. Сальское, ул. Советская, д. 34, кв. 1-6

Ведомость объемов работ по ремонту системы электроснабжения в ОПС 692119 УФПС Приморского края АО "Почта России", расположенного по адресу: 692119, Приморский край, Дальнереченский район, с. Сальское, ул. Советская, д. 34, кв. 1-6

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |
| Демонтаж |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж старого вводного кабеля из алюминия | м | 63 |  |
| 2 | Демонтаж-монтаж потолка Армстронг | М2 | 1 |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |
| 3 | Воздушная прокладка СИП 4*16 мм2 для передачи 0,4 кВ от точки присоединения РСО до здания | м | 40 |  |
| 4 | Прокладка СИП 4*16 мм2 0,4 кВ по стене здания до вводного щита в здании в гофрированной трубе | м | 23 |  |
| 5 | Затягивание в гофру эл. кабеля СИП 4*16 мм2 0,4 кВ | м | 23 |  |
| 6 | Монтаж распределительного электрощита 0,4 кВ в здании | шт | 1 |  |
| 7 | Установка трехполюсных ЭПУ на 32А в вводном щите заказчика | шт | 1 |  |
| 8 | Устройство контура заземления с величиной сопротивления | шт | 1 |  |
| 9 | Подключение СИП 4*16 мм2 с проверкой выполненного подключения | шт | 1 |  |
| Строительные работы для подключения щита |  |  |  |  |
| 10 | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 20 мм до 25 мм | отверстий | 2 |  |
| 11 | Заделка отверстий пеной всесезонной, огнестойкой | отверстий | 2 |  |

Приложение № 2 к ТЗ
на выполнение работ по ремонту системы электроснабжения в ОПС 692119 УФПС Приморского края АО "Почта России", расположенного по адресу: 692119, Приморский край, Дальнереченский район, с. Сальское, ул. Советская, д. 34, кв. 1-6

План-график выполнения работ по ремонту системы электроснабжения в ОПС 692119 УФПС Приморского края АО "Почта России", расположенного по адресу: 692119, Приморский край, Дальнереченский район, с. Сальское, ул. Советская, д. 34, кв. 1-6

| № п/п | Наименование Работ и основных этапов выполнения Работ | Срок выполнения (число, месяц, год) |  | Объем Работ (единица измерения) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало выполнения Работ | Окончание выполнения Работ |  |  |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |
| Демонтаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж старого вводного кабеля из алюминия | 17.08.2026 | 17.08.2026 | 63 М |  |
| 2 | Демонтаж-монтаж потолка Армстронг | 17.08.2026 | 17.08.2026 | 1 М2 |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |
| 3 | Воздушная прокладка СИП 4*16 мм2 для передачи 0,4 кВ от точки присоединения РСО до здания | 18.08.2026 | 19.08.2026 | 40 М |  |
| 4 | Прокладка СИП 4*16 мм2 0,4 кВ по стене здания до вводного щита в здании в гофрированной трубе | 18.08.2026 | 19.08.2026 | 23 М |  |
| 5 | Затягивание в гофру эл. кабеля СИП 4*16 мм2 0,4 кВ | 18.08.2026 | 18.08.2026 | 23 М |  |
| 6 | Монтаж распределительного электрощита 0,4 кВ в здании | 19.08.2026 | 19.08.2026 | 1 ШТ |  |
| 7 | Установка трехполюсных ЭПУ на 32А в вводном щите заказчика | 19.08.2026 | 20.08.2026 | 1 ШТ |  |
| 8 | Устройство контура заземления с величиной сопротивления | 24.08.2026 | 11.09.2026 | 1 ШТ |  |
| 9 | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 20 мм до 25 мм | 14.09.2026 | 15.09.2026 | 2 ШТ |  |
| Строительные работы для подключения щита |  |  |  |  |  |
| 10 | Заделка отверстий пеной всесезонной, огнестойкой | 16.09.2026 | 20.09.2026 | 2 ОТВ |  |
| 11 | Подключение СИП 4*16 мм2 с проверкой выполненного подключения | 20.09.2026 | 30.09.2026 | 63 М |  |
| Закрытие работ |  |  |  |  |  |
| 12 | Сдача-приемка выполненных работ и подписание закрывающих документов | 01.10.2026 | 16.10.2026 | 1 У. Е. |  |

Раздел может содержать описание, характеристики Объекта, на котором выполняются Работы (площадь, этажность, год постройки и т.д.).

Все нормативные документы, указанные в ТЗ, должны быть действующими на момент планирования и осуществления закупки. Их перечень определяется согласно требованиям закупки в зависимости от видов выполняемых Работ.

Срок разработки Подрядчиком сметной документации устанавливается для каждой конкретной закупки.

Периодичность вывоза мусора устанавливается при формировании технического задания для каждой конкретной закупки.

Предоставление счет-фактуры не требуется в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС

Требование о предоставлении документов, указанные в пунктах 7-9, устанавливается при необходимости для конкретной закупки.