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ТЕХНИЧЕСКИЕ  ТРЕБОВАНИЯ
по выполнению поверки счётчиков электрической энергии

объектов филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал» 

Наименование выполняемых услуг:
        Выполнение поверки счётчиков электрической энергии объектов филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал».
1. Заказчик: 
Филиал ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал», г. Каспийск ул. М. Халилова д. 5
3. Цели и задачи. Существующее положение: 
Выполнение работ по поверке счётчиков электрической энергии, задействованных в АИИСКУЭ Филиала.

В 2014-2015 гг. на объектах филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал» была проведена работа по модернизации АИИСКУЭ. В результате модернизации были установлены счётчики электрической энергии трехфазные многофункциональные трансформаторного подключения Альфа А1800. Срок действия поверки счётчиков, указанных в Приложении 1, истекает в 2026 году.
3. Требования к оказанию услуг:
·  Своевременно и качественно выполнить работы по поверке счётчиков электрической энергии с выездом на объекты Заказчика.

·  Производить работы в соответствии с техническими условиями, правилами и ГОСТ, действующими на территории РФ, требований ТБ и охраны окружающей среды. 

·  Работы выполняются в установленный срок, качественно, согласно действующей НТД на проведение данных видов работ.

·  Поверка осуществляется по документу ДЯИМ.411152.018 МП «Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные Альфа А1800. Методика поверки», утвержденному ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» в 2011 г. и документу ДЯИМ.411152.018 МП «Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные Альфа А1800. Дополнение к методике поверки», утвержденному в 2012 г.

4. Сроки оказания Услуг:
Работы должны быть проведены с момента заключения договора до 18.12.2026 г.
5. Иные условия оказания услуг:
·    Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; 

·    Работа под напряжением;

·    Работа на ОРУ; 

·    Производство работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с     наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования.

Форма предоставления результатов оказания услуг:
·    Акт приемки - сдачи Услуг;

·    Счет-фактура;

·    Свидетельства о поверке счётчиков;

·    Внесение сведений о поверке в паспорта счётчиков.

6. Требования к исполнителю:
          Исполнитель должен представить: 

· подтверждение компетенций персонала с предоставлением списка квалифицированного рабочего персонала с указанием групп безопасности, списка административно-технического персонала с указанием образования и групп по безопасности;

· подтверждение опыта выполнения аналогичного вида работ с предоставлением справки о выполнении аналогичных работ.

· Во время производства работ Исполнитель несет ответственность за свой персонал по соблюдению им Правил техники безопасности, Правил внутреннего распорядка предприятия, Правил охраны труда, пропускного и внутри объектного режима предприятия и режима перемещений по территории Заказчика, «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», Правил Ростехнадзора, «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации».
7.  Технический куратор договора

Начальник Участка измерений СРЗАиМ Филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский Филиал»  Саидов Башир Тударович, 

тел. +7 9640141295  SaidovBT@rushydro.ru 
8.  Приложения
Приложение 1. Перечень счётчиков электрической энергии.

Согласовано:

Главный метролог                                           Б.Т. Саидов               

Приложение 1
к Техническому Заданию 

Поверка счётчиков электрической энергии

Перечень счётчиков электрической энергии.
	№ п/п
	Наименование СИ 
	Класс точнос

ти
	Номер по Госреестру СИ
	Заводской номер
	Интервал, лет
	Дата последней поверки
	Наименование присоединения

	1. 
	Счётчик электрической энергии А1802RALQ-P4GB-DW-4 
	0,2S/0,5
	31857-11
	01287073
	12
	17.12.2014
	Чиркейская ГЭС, 15,75 кВ, помещение щитовой, панель №1ГТ-М5 "Г-1"

	2. 
	Счётчик электрической энергии А1802RALQ-P4GB-DW-4
	0,2S/0,5
	31857-11
	01287074
	12
	17.12.2014
	Чиркейская ГЭС, 15,75 кВ, помещение щитовой, панель №2ГТ-М5 "Г-2"

	3. 
	Счётчик электрической энергии А1802RALQ-P4GB-DW-4
	0,2S/0,5
	31857-11
	01287075
	12
	17.12.2014
	Чиркейская ГЭС, 15,75 кВ, помещение щитовой, панель №3ГТ-М5 "Г-3"

	4. 
	Счётчик электрической энергии А1802RALQ-P4GB-DW-4
	0,2S/0,5
	31857-11
	01287076
	12
	17.12.2014
	Чиркейская ГЭС, 15,75 кВ, помещение щитовой, панель №4ГТ-М5 "Г-4"

	5. 
	Счётчик электрической энергии А1802RALQ-P4GB-DW-4
	0,2S/0,5
	31857-11
	01287111
	12
	17.12.2014
	Чиркейская ГЭС, II секция шин 330 кВ, релейный зал панель 1Р-28 "ВЛ-330-10"

	6. 
	Счётчик электрической энергии А1802RALQ-P4GB-DW-4
	0,2S/0,5
	31857-11
	01287112
	12
	17.12.2014
	Чиркейская ГЭС, II секция шин 330 кВ, релейный зал панель 1Р-28 "ВЛ-330-11"

	7. 
	Счётчик электрической энергии А1805RALQ-P4GB-DW-4
	0,5S/1,0
	31857-11
	01287121
	12
	18.12.2014


	Чиркейская ГЭС, I секция шин 6 кВ, КРУ-6 кВ 1Р,Яч.№11 "ЧПП-I"

	8. 
	Счётчик электрической энергии А1805RALQ-P4GB-DW-4
	0,5S/1,0
	31857-11
	01287122
	12
	18.12.2014


	Чиркейская ГЭС, II секция шин 6 кВ, КРУ-6 кВ 1Р,Яч.№25 "ЧПП-II"

	9. 
	Счётчик электрической энергии А1802RALQ-P4GB-DW-4
	0,2S/0,5
	31857-11
	01287077
	12
	17.12.2014
	Миатлинская ГЭС, 13,8 кВ, машинный зал, панель № А-6 "Г-1"

	10. 
	Счётчик электрической энергии А1802RALQ-P4GB-DW-4
	0,2S/0,5
	31857-11
	01287078
	12
	17.12.2014
	Миатлинская ГЭС, 13,8 кВ, машинный зал, панель № А-6 "Г-2"

	11. 
	Счётчик электрической энергии А1802RALQ-P4GB-DW-4
	0,2S/0,5
	31857-11
	01287113
	12
	17.12.2014
	Миатлинская ГЭС, I секция шин 110 кВ, ЦПУ, панель № Р-18 "В-5"

	12. 
	Счётчик электрической энергии А1802RALQ-P4GB-DW-4
	0,2S/0,5
	31857-11
	01287114
	12
	17.12.2014
	Миатлинская ГЭС, II секция шин 110 кВ, ЦПУ, панель № Р-18 "В-6"

	13. 
	Счётчик электрической энергии А1805RALQ-P4GB-DW-4
	0,5S/1,0
	31857-11
	01287123
	12
	18.12.2014


	Миатлинская ГЭС, I секция шин 6 кВ, РУ-13,8 кВ/КРУ-6,3 кВ/КРУ-0,4 кВ, Яч. № 4 "Ф-12"

	14. 
	Счётчик электрической энергии А1805RALQ-P4GB-DW-4
	0,5S/1,0
	31857-11
	01287124
	12
	18.12.2014


	Миатлинская ГЭС, II секция шин 6 кВ, РУ-13,8 кВ/КРУ-6,3 кВ/КРУ-0,4 кВ, Яч. № 4 "Ф-25"

	15. 
	Счётчик электрической энергии А1802RALQ-P4GB-DW-4
	0,2S/0,5
	31857-11
	01287079
	12
	17.12.2014
	Каскад Чирюртских ГЭС 10,5 кВ, релейный зал №1, шкаф учета №1 "Г-1"

	16. 
	Счётчик электрической энергии А1802RALQ-P4GB-DW-4
	0,2S/0,5
	31857-11
	01287080


	12
	17.12.2014
	Каскад Чирюртских ГЭС 10,5 кВ, релейный зал №1, шкаф учета №1 "Г-2"

	17. 
	Счётчик электрической энергии А1802RALQ-P4GB-DW-4
	0,2S/0,5
	31857-11
	01287081


	12
	17.12.2014
	Каскад Чирюртских ГЭС (ГЭС-2) 6,3 кВ, РЩ ОРУ-110 кВ, панель А-1 "Г-3"

	18. 
	Счётчик электрической энергии А1802RALQ-P4GB-DW-4
	0,2S/0,5
	31857-11
	01287082
	12
	17.12.2014
	Каскад Чирюртских ГЭС  I, II секции шин 110 кВ, релейный зал №1, шкаф учета №2 "Л-119"

	19. 
	Счётчик электрической энергии А1802RALQ-P4GB-DW-4
	0,2S/0,5
	31857-11
	01287083
	12
	17.12.2014
	Каскад Чирюртских ГЭС   I, II секции шин 110 кВ, релейный зал №1, шкаф учета №2 "Л-120"

	20. 
	Счётчик электрической энергии А1802RALQ-P4GB-DW-4
	0,2S/0,5
	31857-11
	01287084
	12
	17.12.2014
	Каскад Чирюртских ГЭС  I, II секции шин 110 кВ, релейный зал №1, шкаф учета №2 "Л-106"

	21. 
	Счётчик электрической энергии А1802RALQ-P4GB-DW-4
	0,2S/0,5
	31857-11
	01287085
	12
	17.12.2014
	Каскад Чирюртских ГЭС  I, II секции шин 110 кВ, релейный зал №1, шкаф учета №2 "Л-137"

	22. 
	Счётчик электрической энергии А1802RALQ-P4GB-DW-4
	0,2S/0,5
	31857-11
	01287086
	12
	17.12.2014
	Каскад Чирюртских ГЭС  I, II секции шин 110 кВ, релейный зал №1, шкаф учета №2 "Л-111"

	23. 
	Счётчик электрической энергии А1802RALQ-P4GB-DW-4
	0,2S/0,5
	31857-11
	01287087
	12
	17.12.2014
	Каскад Чирюртских ГЭС  I, II секции шин 110 кВ, релейный зал №1, шкаф учета №2 "Л-Х1"

	24. 
	Счётчик электрической энергии А1802RALQ-P4GB-DW-4
	0,2S/0,5
	31857-11
	01287088
	12
	17.12.2014
	Каскад Чирюртских ГЭС  I, II секции шин 110 кВ, релейный зал №1, шкаф учета №2 "Л-Х2"

	25. 
	Счётчик электрической энергии А1802RALQ-P4GB-DW-4
	0,2S/0,5
	31857-11
	01287089
	12
	17.12.2014
	Каскад Чирюртских ГЭС  I, II секции шин 110 кВ, релейный зал №1, шкаф учета №2 "ОВ"

	26. 
	Счётчик электрической энергии А1805RALQ-P4GB-DW-4
	0,5S/1,0
	31857-11
	01287130
	12
	18.12.2014


	Каскад Чирюртских ГЭС  II секция шин 6 кВ, релейный зал №1, шкаф учета №1 "ГУ-2"

	27. 
	Счётчик электрической энергии А1805RALQ-P4GB-DW-4
	0,5S/1,0
	31857-11
	01287131
	12
	18.12.2014


	Каскад Чирюртских ГЭС  I секция шин 6 кВ, релейный зал №1, шкаф учета №1 "ДЭА"

	28. 
	Счётчик электрической энергии А1802RALQ-P4GB-DW-4
	0,2S/0,5
	31857-11
	01287096
	12
	17.12.2014
	Гергебильская ГЭС,  6 кВ, ГЩУ, панель №4 , Г1

	29. 
	Счётчик электрической энергии А1802RALQ-P4GB-DW-4
	0,2S/0,5
	31857-11
	01287097
	12
	17.12.2014
	Гергебильская ГЭС,  6 кВ, ГЩУ, панель №8 , Г2

	30. 
	Счётчик электрической энергии А1802RALQ-P4GB-DW-4
	0,2S/0,5
	31857-11
	01287090
	12
	17.12.2014
	Гергебильская ГЭС, 6 кВ, машинный зал, панель AG-2 Г-3 "Г-3"

	31. 
	Счётчик электрической энергии А1802RALQ-P4GB-DW-4
	0,2S/0,5
	31857-11
	01287091
	12
	17.12.2014
	Гергебильская ГЭС, 6 кВ, машинный зал, панель AG-2 Г-4 "Г-4"

	32. 
	Счётчик электрической энергии А1802RALQ-P4GB-DW-4
	0,2S/0,5
	31857-11
	01287092
	12
	17.12.2014
	Гергебильская ГЭС, 6 кВ, машинный зал, панель AG-2 Г-5 "Г-5"

	33. 
	Счётчик электрической энергии А1805RALQ-P4GB-DW-4
	0,5S/1,0
	31857-11
	01287138
	12
	18.12.2014


	Гергебильская ГЭС, 10 кВ, комната связи, панель 1F5 "ВЛ-10-1"

	34. 
	Счётчик электрической энергии А1805RALQ-P4GB-DW-4
	0,5S/1,0
	31857-11
	01287139
	12
	18.12.2014


	Гергебильская ГЭС, 10 кВ, комната связи, панель 1F5 "ВЛ-10-2"

	35. 
	Счётчик электрической энергии А1805RALQ-P4GB-DW-4
	0,5S/1,0
	31857-11
	01287140
	12
	18.12.2014


	Гергебильская ГЭС, 10 кВ, комната связи, панель 1F5 "ВЛ-10-3"

	36. 
	Счётчик электрической энергии А1802RALQ-P4GB-DW-4
	0,2S/0,5
	31857-11
	01287093
	12
	17.12.2014
	Гергебильская ГЭС, I, II секции шин 35 кВ, комната связи, панель 1F5 "Л-1-35"

	37. 
	Счётчик электрической энергии А1802RALQ-P4GB-DW-4
	0,2S/0,5
	31857-11
	01287094
	12
	17.12.2014
	Гергебильская ГЭС, 10 кВ, комната связи, панель 1F5 "ВЛ-10-4"

	38. 
	Счётчик электрической энергии А1802RALQ-P4GB-DW-4
	0,2S/0,5
	31857-11
	01287095
	12
	17.12.2014
	Гергебильская ГЭС, I, II секции шин 35 кВ, комната связи, панель 1F5 "Л-3-35"

	39. 
	Счётчик электрической энергии А1802RALQ-P4GB-DW-4
	0,2S/0,5
	31857-11
	01287098
	12
	17.12.2014
	Гунибская ГЭС, I секция шин 6 кВ, КРУ-6 кВ, Яч. №2 "Г-1"

	40. 
	Счётчик электрической энергии А1802RALQ-P4GB-DW-4
	0,2S/0,5
	31857-11
	01287099
	12
	17.12.2014
	Гунибская ГЭС, II секция шин 6 кВ, КРУ-6 кВ, Яч.№17 "Г-2"

	41. 
	Счётчик электрической энергии А1802RALQ-P4GB-DW-4
	0,2S/0,5
	31857-11
	01287100
	12
	17.12.2014
	Гунибская ГЭС, II секция шин 6 кВ, КРУ-6 кВ,Яч.№13 "Г-3"

	42. 
	Счётчик электрической энергии А1802RALQ-P4GB-DW-4
	0,2S/0,5
	31857-11
	01287101
	12
	17.12.2014
	Гунибская ГЭС, секция шин 110 кВ, релейный зал, панель F-12 "Л-189"

	43. 
	Счётчик электрической энергии А1802RALQ-P4GB-DW-4
	0,2S/0,5
	31857-11
	01287102
	12
	17.12.2014
	Гунибская ГЭС, секция шин 110 кВ, релейный зал, панель F-19 "Л-158"

	44. 
	Счётчик электрической энергии А1802RALQ-P4GB-DW-4
	0,2S/0,5
	31857-11
	01287103
	12
	17.12.2014
	Гунибская ГЭС, секция шин 110 кВ, релейный зал, панель F-19 "Л-193"

	45. 
	Счётчик электрической энергии А1805RALQ-P4GB-DW-4
	0,5S/1,0
	31857-11
	01287145
	12
	18.12.2014


	Гунибская ГЭС, II секция шин 10 кВ, КРУ-6 кВ,Яч. №18 "ВЛ-10-2"

	46. 
	Счётчик электрической энергии А1802RALQ-P4GB-DW-4
	0,2S/0,5
	31857-11
	01287106
	12
	17.12.2014
	Гельбахская ГЭС, 10 кВ "Г-1"

	47. 
	Счётчик электрической энергии А1802RALQ-P4GB-DW-4
	0,2S/0,5
	31857-11
	01400103
	12
	2023
	Гельбахская ГЭС, 10 кВ "Г-2"

	48. 
	Счётчик электрической энергии А1802RALQ-P4GB-DW-4
	0,2S/0,5
	31857-11
	01287104
	12
	17.12.2014
	Гельбахская ГЭС, секция шин 110 кв,  "Л-184"

	49. 
	Счётчик электрической энергии А1802RALQ-P4GB-DW-4
	0,2S/0,5
	31857-11
	01287105
	12
	17.12.2014
	Гельбахская ГЭС, секция шин 110 кВ,  "Л-197"

	50. 
	Счётчик электрической энергии А1805RALQ-P4GB-DW-4
	0,5S/1,0
	31857-11
	01287148
	12
	18.12.2014


	Гельбахская ГЭС, секция шин 0,4 кВ, "ТСН-3"    

	51. 
	Счётчик электрической энергии А1802RALQ-P4GB-DW-4
	0,2S/0,5
	31857-11
	01287108
	12
	17.12.2014
	Ирганайская ГЭС, машинный зал, пан. А-5 "Г-1"

	52. 
	Счётчик электрической энергии А1802RALQ-P4GB-DW-4
	0,2S/0,5
	31857-11
	01287109
	12
	17.12.2014
	Ирганайская ГЭС, машинный зал, пан. А-5 "Г-2"

	53. 
	Счётчик электрической энергии А1802RALQ-P4GB-DW-4
	0,2S/0,5
	31857-11
	01287115
	12
	17.12.2014
	Ирганайская ГЭС, релейный зал, пан. F-35 "ф. В-321"

	54. 
	Счётчик электрической энергии А1802RALQ-P4GB-DW-4
	0,2S/0,5
	31857-11
	01287116
	12
	17.12.2014
	Ирганайская ГЭС, релейный зал, пан. F-35 "ф. В-322"

	55. 
	Счётчик электрической энергии А1805RALQ-P4GB-DW-4
	0,5S/1,0
	31857-11
	01287149
	12
	18.12.2014


	Ирганайская ГЭС, КРУ-6кВ "ф. ГПП-1"

	56. 
	Счётчик электрической энергии А1805RALQ-P4GB-DW-4
	0,5S/1,0
	31857-11
	01287150
	12
	18.12.2014


	Ирганайская ГЭС, КРУ-6кВ "ф. ГПП-2"

	57. 
	Счётчик электрической энергии А1802RALQ-P4GB-DW-4
	0,2S/0,5
	31857-11
	01287110
	12
	17.12.2014
	Ирганайская ГЭС, релейный зал, пан. F-64 "ф. В-110-АТ"

	58. 
	Счётчик электрической энергии А1802RALQ-P4GB1-DW-4
	0,2S/0,5
	31857-11
	1284046
	12
	11.11.2014
	Гоцатлинская ГЭС, ГРУ1-10,5 кВ, Яч. №6 "Г-1"

	59. 
	Счётчик электрической энергии А1802RALQ-P4GB1-DW-4
	0,2S/0,5
	31857-11
	01333413
	12
	2019
	Гоцатлинская ГЭС, ГРУ2-10,5 кВ, Яч. №6 "Г-2"

	60. 
	Счётчик электрической энергии А1802RALQ-P4GB1-DW-4
	0,2S/0,5
	31857-11
	1284041
	12
	11.11.2014
	Гоцатлинская ГЭС, КРУЭ-110 кВ,  II секция шин - 110 кВ, Яч. №1, ВЛ 110 кВ "Гоцатлинская ГЭС - ПС "Гергебиль -110/35/10 кВ"

	61. 
	Счётчик электрической энергии А1802RALQ-P4GB1-DW-4
	0,2S/0,5
	31857-11
	1284048
	12
	11.11.2014
	Гоцатлинская ГЭС, КРУЭ-110 кВ,  I секция шин - 110 кВ, Яч. №4, ВЛ 110 кВ "Гоцатлинская ГЭС - ПС "Гоцатлинская-110/10 кВ»

	62. 
	Счётчик электрической энергии А1802RALQ-P4GB1-DW-4
	0,2S/0,5
	31857-11
	1284045
	12
	11.11.2014
	Гоцатлинская ГЭС, КРУЭ-110 кВ,  I секция шин - 110 кВ, Яч. №5, ВЛ 110 кВ "Гоцатлинская ГЭС - ПС "Хунзах-110/10 кВ"

	63. 
	Счётчик электрической энергии А1802RAL-P4G-DW-4
	0,2S/0,5
	31857-11
	1291708
	12
	11.06.2015
	Гоцатлинская ГЭС, ввод 10 кВ, ТСН 10/0,4 кВ




