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	НИР
	научно-исследовательские работы

	СТО
	стандарт организации

	ТТ
	технические требования

	ОП
	обособленное подразделение

	СП
	свод правил
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	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Общий срок работы/ предоставление технического отчета
	С момента подписания договора
	[bookmark: _Toc46743510]15.09.2027
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Наименование работ/этапа работ (позиция №_1 Таблицы 2): Проведение экспертизы промышленной безопасности здания Чирюртской ГЭС-1 являющегося площадкой опасных производственных объектов.

	12
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к качеству продукции
	
	
	

	1.1. 
	Требование к наименованию и условному обозначению научно-технического результата
	
	
	

	1.1.1. 
	Требование к наименованию
	Проведение экспертизы промышленной безопасности здания являющегося площадкой опасных производственных объектов Чирюртской ГЭС-1
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.2. 
	Требование к условному обозначению научно-техническому результату
	
	
	
	

	1.2. 
	Требования к области применения
	
	
	

	1.2.1. 
	Требование к области применения
	
	
	
	

	1.3. 
	Требования к целям и задачам разработки, ожидаемому эффекту
	
	
	

	1.3.1. 
	Новизна разработки
	
	
	
	

	1.3.2. 
	Цель разработки
	Оценка технического состояния площадки участка сосудов и копрессорной Чирюртской ГЭС-1, являющегося площадкой опасных производственных объектов, и получение заключения экспертизы промышленной безопасности с определением:
Срока ввода в эксплуатацию здания  ГЭС;
Нормированного срока службы здания  ГЭС;
Мероприятий по дальнейшей эксплуатации здания  ГЭС
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.3. 
	Требования к задачам исследования:
	Соблюдение Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, определение соответствия объекта экспертизы предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности
Экспертизе промышленной безопасности подлежит здание Чирюрсткой ГЭС-1, в которых расположены опасные производственные объекты:
· Площадка участка сосудов Чирюрсткой ГЭС-1 (регистрационный номер объекта в государственном реестре опасных производственных объектов № А66-02932-0100). Оборудования, работающие под избыточным давлением:
1) Ресивер №3, рег.№15733, P=0,8 МПа, V=10 м3;
2) Ресивер №4, рег.№15732, P=0,8 МПа, V=10 м3;
3) Сосуд МНУ г/а №1, рег. №15215А, P=2,5 МПа, V=4 м3;
4) Сосуд МНУ г/а №2, рег. №15216А, P=2,5 МПа, V=4 м3.
· Площадка участка компрессорной Чирюрсткой ГЭС-1 (регистрационный номер объекта в государственном реестре опасных производственных объектов № А66-02932-0106). Оборудования, работающие под избыточным давлением:
1) Ресивер №1, рег.№15217, P=0,8 МПа, V=6 м3;
2) Ресивер №2, рег.№15218, P=0,8 МПа, V=6 м3.
	Согласие с требованием
	
	

	1.4. 
	Требования к учету сведений о потребности
	
	
	

	1.5. 
	Краткое описание характера работ
	
	
	

	1.5.1. 
	
	Состав работ:
- разработка программы производства работ и согласование с Заказчиком;
-проведение обследования с целью оценки технического состояния (с применением неразрушающего контроля);
- обработка результатов обследования, подготовка заключения экспертизы;
- выдача заключения экспертизы промышленной безопасности, которое должно быть внесено в реестр заключений экспертиз промышленной безопасности в Ростехнадзоре.
 Требования к выполнению работ:
В заключении экспертизы отразить следующее:
- официальная фиксация срока ввода здания ГЭС в эксплуатацию по имеющейся у заказчика документации;
- установление фактического срока эксплуатации здания ГЭС;
- оценка текущего состояния здания ГЭС;
- установление срока службы здания ГЭС (с учетом отнесения их к гидротехническому сооружению I класса).
При проведении экспертизы использовать все необходимые нормативные документы и нормативно-правовые акты с последними изменениями и дополнениями. В пояснительной записке обязательно указать перечень используемых документов.
	Согласие с требованием
	
	

	1.6. 
	Основные требуемые параметры
	
	
	

	1.6.1. 
	Требования к выполнению работы
	Требования Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116- ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» - статья 13 (действующая редакция).
- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года №420 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности- статья 7. (действующая редакция)
	Согласие с требованием
	
	

	1.7. 
	Требования к патентоспособности, перечень результатов интеллектуальной деятельности
	
	
	

	1.7.1. 
	Требование к патентным исследованиям
	
	
	
	

	1.7.2. 
	
	
	
	
	

	1.8. 
	Требования к этапам разработки

	

	

	


	1.8.1. 
	
	Работы выполняются в один этап
	
	
	

	1.9. 
	Требования к результату работы и форме его предоставления
	
	
	

	1.9.1. 
	Требования к форме предоставления результата
	Технический отчет по этапу представить на бумажном (в 3-х экз.) и на электронном носителе в форматах разработки
	Согласие с требованием
	
	

	1.10. 
	Прочие требования к продукции
	
	
	

	1.11. 
	Условия производства работ
	- предоставление списка персонала, участвующего в выполнении работ;
- допуск персонала Исполнителя на объект осуществляется в соответствии с «Временным положением о допуске персонала строительно-монтажных организаций и командированного персонала к выполнению работ на объектах ПАО «РусГидро»;
- предоставить письмо за подписью уполномоченного представителя Исполнителя, что после вступления в силу изменений в законодательные акты РФ, регламентирующие деятельность экспертных организаций, выполняющих работы по экспертизе промышленной безопасности технических устройств, зданий и сооружений, использующихся на опасных производственных объектах, в частности:
- «Об аттестации экспертов в области промышленной безопасности»;
- «О внесении изменений в Положение о лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности, утвержденное постановлением Правительства РФ»;
- «О внесении изменений в федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», Исполнитель без изменения сроков выполнения и стоимости работ, до передачи Заказчику заключения проведенной экспертизы промышленной безопасности, обязуется:
- аттестовать экспертов в области промышленной безопасности;
- внести изменения в лицензию и своевременно предоставить Заказчику нотариально заверенную копию измененной лицензии в соответствии с изменениями в Положение от 16.09.2020 №1477.
- соблюдать правила проведения экспертизы промышленной безопасности после вступления в силу изменений.
	
	
	

	1.12. 
	Требования к поставщику (подрядчику, исполнителю)
	- наличие лицензии на проведение экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1477 «О лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности»;
- наличие аттестованного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору персонала в области аттестации: Д - гидротехнические сооружения, А - общие требования промышленной безопасности, Б8, Б9 – сосуды под избыточным давлением, подъёмные сооружения;
Генподрядчик и привлекаемые субподрядные организации должны иметь допуск к следующим видам работ в свидетельстве СРО:
раздел II. Виды работ по подготовке проектной документации:
- Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений;
- наличие действующего свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего контроля и технической диагностики;
- наличие необходимого сертифицированного и поверенного оборудования, инструмента, приспособлений и контрольно-измерительных приборов для проведения обследования и оценки технического состояния объекта обследования.
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3. [bookmark: _Toc54646411][bookmark: _Toc121297154][bookmark: _Toc53393312]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
При определении стоимости работ (услуг) и оформлению сметной документации применять в обязательном порядке «Требования к оформлению и составлению сметной документации …», указанные в Приложениях №№ 1 Технических требований.


4. [bookmark: _Toc121297155][bookmark: _Toc54646412]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
[заполнить при необходимости]
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Приложение №1 - Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию
[bookmark: _Hlk48224758][bookmark: _Ref40301253][bookmark: _Hlk48222348][Приложение № 1 к ТТ] 
Требования к оформлению и составлению
смет или расчетов на выполнение услуг
по программе научно-исследовательских,
экспериментальных и опытно-конструкторских работ.

1. Настоящие требования разработаны для единого подхода к определению стоимости научно-исследовательских, экспериментальных и опытно-конструкторских работ (далее по тексту–НИР/НИОКР).
2. Сметы или расчеты на НИР/НИОКР составлять на основании технических требований (технического задания) заказчика, графиков производства работ.
3. Стоимость НИР/НИОКР (обследований, обмерных работ и т.д.), определяется на основе Справочников базовых цен и других нормативных сборников, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (далее – ФРСН).
4. При использовании в сметах коэффициентов (доплат, процентов и т.д.) в графе «Номер частей, глав, таблиц, процентов…» указывать обоснование из методических указаний, общих положений сборников или других нормативных документов и приложений к ним.
5. Пересчет сметной стоимости НИР/НИОКР по состоянию на 01.01.2001г, 01.01.1995г. (1991г.) следует производить согласно индексам на указанные работы, рекомендованным к применению письмом соответствующего органа исполнительной власти, уполномоченного в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.
6. При определении стоимости НИР/НИОКР, затраты организации, расположенной в 
районах, в которых, в соответствии с действующим законодательством производятся выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, в т.ч. выплаты по районным коэффициентам, а также надбавки за непрерывный стаж и других льгот, предусмотренных законодательством в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, на основании: «Рекомендаций по определению коэффициента к базовым ценам на проектные работы, учитывающего дополнительные затраты организаций на льготные выплаты по заработной плате», одобренных и рекомендованных к применению письмом Госстроя России от 30.06.98 № 9-10-17/40, дополнительно учитываются путем введения к итогу базовой цены повышающих коэффициентов. Указывать размер примененных коэффициентов, доплат и т.д. с обоснованиями из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов.
7. Стоимость НИР/НИОКР, цены на которые отсутствуют в СБЦ, СЦ и других нормативных сборниках, внесенных в ФРСН, определять сметным расчетом по себестоимости и уровню рентабельности (форма №3п) по согласованию с Заказчиком.
8. Средства на выполнение НИР/НИОКР определяются отдельными расчетами в 
соответствии с видом выполняемых работ и включаются (по необходимости) в сводную смету (Приложение №3).
9. В случае заключений дополнительных соглашений к договору (далее - д/с), сводную смету необходимо выполнять в накопительной форме с учетом ЛСР (ЛС) к основному договору и ко всем заключенным д/с к нему. В итогах сводной сметы в накопительной форме(справочно) указывать суммы изменения (уменьшения, увеличения) основного договора на основании заключения д/с, которые определяются как разница между суммой сводной сметы в накопительной форме очередного д/с и стоимостью основного договора. Форма сводной сметы в накопительной (образец приложение № 3.1) ЛСР (ЛС) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ. 
ЛС являются приложениями к сводной смете в накопительной форме. Нумерация приложений указывается по мере включения ЛС в Сводную смету в накопительной форме - по порядку.
10. Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные округляются до целых рублей 
·  графа 5 «Стоимость» (образец 2П приложения 2); 
·  графа 7 «Оплата труда (всего)» (образец 3П приложения 2).
Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные в локальных сметных расчетах, (сметах), приводятся в рублях,
-при базисно-индексном методе, с округлением до целых рублей;
-при ресурсно-индексном и ресурсным методах, а также сметных расчетах на отдельные виды затрат - с округлением до целых единиц;
в сводной смете - в рублях с округлением до двух знаков после запятой.
11. Сметы предоставляются в 2-х вариантах: бумажном и электронном (в формате «Excel»).
12. При необходимости учета командировочных расходов в сметной документации составляется расчет. Размер суточных командировочных расходов определить в соответствии с действующим законодательством РФ и с учетом норм, определяемых внутренним документом организации. 
13. Лимиты командировочных расходов при производстве НИР/НИОКР по статьям затрат следующие:
· суточные - 700 руб./сутки;
· проживание – 4000 руб./сутки;
· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).
Данные лимиты могут быть пересмотрены на этапе согласования технических требований.
14. В случае учета строительно-монтажных работ в рамках исполнения работ при производстве НИР/НИОКР необходимо руководствоваться соответствующими требованиями к оформлению и составлению сметной документации при ремонте, реконструкции и техническом перевооружении.
15. В случае применения понижающего коэффициента к итогу смет или расчетов, корректирующего их стоимость в меньшую сторону, величину данного коэффициента необходимо учитывать с округлением до 3 знаков после запятой.
16. Стоимость субподрядных работ (в случае наличия таковых) следует отразить отдельной строкой в Сводной смете (образец приложение № 3) с представлением соответствующих расчетов. 
17. Стоимость материальных ресурсов и комплектующих, необходимых для создания опытных образцов, следует отразить отдельными строками в Сводной смете (образец приложение № 3).

17
18. Стоимость строительно-монтажных работ, выполняемым в целях создания опытных образов и макетов, следует отразить отдельными строками в Сводной смете (образец приложение № 3) с представлением соответствующих расчетов (в случае наличия таковых).

Приложение № 1
к Требованиям к оформлению и составлению смет или расчетов на выполнение услуг по программе НИР/НИОКР

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
по заполнению формы №3п
 при составлении смет на НИР/НИОКР.

1. При составлении сметного расчета по трудозатратам (форма №3п), разработанным организацией, выполняющей НИР/НИОКР, обоснование расчета трудозатрат представляется заказчику по его просьбе. Сметные расчеты составляются в ценах текущего периода.
2. Расчетом по трудозатратам (форма №3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ, СЦ и других нормативных сборниках, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (далее – ФРСН)
3. Форма сметы для определения затрат по себестоимости и уровню рентабельности (форма №3п) приведена в Образце 3П Приложения №2.
4. Результаты вычислений и итоговые данные по разделам расчета округлять до целых рублей.
5. Особенности заполнения формы 3П.
Раздел 1. Расчет заработной платы:
· в графе 1 приводится нумерация выполняемых работ;
· в графе 2 приводится наименование выполняемых работ;
· в графе 3 указывается количество привлекаемых работников;
· в графе 4 указывается наименование должности (при необходимости, с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении каждой из приведенных работ в графе 2;
· в графе 5 для каждой должностной группы (при необходимости с указанием конкретных фамилий) работников, участвующих в выполнении данной работы, указывается общее количество рабочих дней, необходимых данной квалификационной группе для её выполнения; рабочее время не должно превышать значений, определенных по временным нормам;
· в графе 6 приводятся данные по стоимости 1 человеко-дня в рублях по категориям работников. Стоимость 1 человеко-дня непосредственных исполнителей приводится по штатному расписанию основного производственного персонала исходя из установленных в нем окладов, а также выплат стимулирующего и компенсирующего характера, установленных Положением о премировании работников предприятия.
· в графе 7 указывается заработная плата в рублях (результат перемножения граф 5 и 6);
Данные по количеству человек, дней и категорий непосредственных исполнителей, приведенные в графах 3, 4, 5, указываются в соответствии с экспертной оценкой трудоемкости этих работ, выполненных главным инженером проекта, или на базе имеющихся в организации проработок, определяющих нормативы их трудоемкости.
Раздел 2. Расчет стоимости выполнения работ:
· в пункте 2.1 указывается процент заработной платы производственного персонала в составе себестоимости (без учета субподрядных работ), находящийся в пределах не менее 30% – уточняется по данным организации в соответствии с бизнес-планом. Данные по оплате труда, процент заработной платы в составе себестоимости, уровень рентабельности организации принимаются в соответствии с плановыми показателями на соответствующий период выполнения работ и утверждаются внутренним документом организации.
· в пункте 2.2 производится расчет себестоимости работ на основании выполненного в разделе 1 расчета заработной платы и ее процента в составе себестоимости работ (отношение итога графы 7 раздела 1 к пункту 2.1);
· в пункте 2.3 указывается уровень рентабельности (размер сметной прибыли), принимается по данным организации в соответствии с финансовым планом;
· уровень рентабельности по отношению к себестоимости может составлять до 15%.
К сметной документации необходимо приложить все справочные данные по вышеуказанным экономическим характеристикам предприятия в виде официальной справки (образец в Приложении №1 к пояснительной записке по заполнению формы 3П).
Раздел 3. Расчет командировочных расходов.
Командировочные расходы включаются в сметный расчет отдельной строкой (пункт 3 формы 3П) по отдельно выполненному расчету с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы.
Стоимость проезда необходимо указывать по каждому виду транспорта отдельно туда и отдельно обратно.
Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления расчета. Форма расчета приведена в Приложении 4.
Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации–исполнителя, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации–заказчика.
Лимиты командировочных расходов при производстве НИР/НИОКР:
· суточные - 700 руб./сутки;
· проживание – 4000 руб./сутки;
· проезд: поезд (купе) или самолет (класс –эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).
Данные лимиты могут быть пересмотрены на этапе согласования технических требований. 
При учете командировочных расходов стоимость проезда (авиа-, ж/д, …) и проживания определяется Методом анализа ТКП в соответствии с Методикой формирования плановой цены на закупаемую продукцию для организаций Группы РусГидро (далее – Методика ПЦ) (включить соответствующие требования Методики ПЦ отдельным приложением).
При наличии командировочных расходов необходимо составлять общий реестр стоимости проездных билетов с разбивкой по сметам, к которым они относятся.













Приложение №1
к пояснительной записке по заполнению формы 3П


СПРАВКА от _______________________________(Образец)
Настоящим (краткое/полное наименование организации подрядчика/контрагента) сообщает о том, что средняя оплата труда специалистов за рабочий день составляет:

	№ п/п
	Должность специалиста
	Заработная плата в день, в руб.

	1
	(указать должность)
	-

	2
	(указать должность)
	-

	3
	(указать должность)
	-


	
Доля заработной платы в себестоимости работ, выполняемых собственными /силами____ (%)

Рентабельность предприятия_______ (%)


(Должность единоличного исполнительного органа контрагента/подрядчика)		
(краткое/полное наименование организации) ________________ (ФИО)
м.п

(Главный бухгалтер)[footnoteRef:2]		 [2:  Если в организации функции главного бухгалтера выполняет генеральный директор – ставится только его виза.
*Возможно предоставление иной формы справки в соответствии с внутренним документооборотом организации.] 

(краткое/полное наименование организации контрагента/подрядчика)________________ (ФИО)
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м.п
Приложение № 2
к Требованиям к оформлению и составлению смет или расчетов на выполнение услуг по программе НИР/НИОКР

Образцы оформления сметной документации на НИР/НИОКР

Образец 2П
	Приложение №_____
к договору, дополнительному соглашению №____от _______

	СОГЛАСОВАНО:
_________________(Подрядчик)
_________________Ф.И.О.

	УТВЕРЖДАЮ:
_________________(Заказчик)
_________________Ф.И.О.



СМЕТА № 
на научно-исследовательские работы (НИР/НИОКР)

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида
НИР/НИОКР___________________________________________________________
__________________________________________________________________
Наименование подрядной организации_________________________________
__________________________________________________________________
Наименование организации заказчика_________________________________

 Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору
руб.
	№ пп
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости: 
(a + bx)  Ki, или (объем строительно-монтажных работ)  проц.
	Стоимость

	
	
	
	100
или
количество  цена
	

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Составил:_________/должность, организация/____________/подпись/____________/расшифровка подписи/

Проверил:_____________/должность, организация/____________ /подпись/____________/расшифровка подписи/
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Образец 3п

	Приложение №_____
к договору, дополнительному соглашению №____от _______

	
СОГЛАСОВАНО:
_________________ (Подрядчик)
_________________ Ф.И.О

	
УТВЕРЖДАЮ:
________________(Заказчик)
_________________Ф.И.О



СМЕТА № 
на научно-исследовательские работы (НИР/НИОКР)

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида
НИР/НИОКР___________________________________________________________
__________________________________________________________________
Наименование организации__________________________________________
__________________________________________________________________
Наименование организации заказчика_________________________________

 Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору
1. Расчет заработной платы								руб.
	№ п.п.
	Перечень выполняемых работ
	Исполнители
	Количество человеко-дней
	Средняя оплата труда
 за 1 день
	Оплата труда (всего)

	
	
	количество
	должность
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Итого заработной платы, в руб. ______________________________________
2. Расчет стоимости выполнения работ
2.1 Процент заработной платы в составе себестоимости, %_______________
2.2 Себестоимость работ____________________________________________
2.3 Уровень рентабельности, %______________________________________
Итого:__________________________________________________________
3 Командировочные расходы (по расчету)____________
Всего (руб.) ______________________________________________________
_________________________________________________________________
(сумма прописью)
Составил:_______/должность, организация/________________/подпись/___________/расшифровка подписи/

Проверил:__________/должность, организация/____________________/подпись/_________/расшифровка подписи/

	

	

	



Приложение № 3
к Требованиям к оформлению и составлению смет или расчетов на выполнение услуг по программе НИР/НИОКР
Образец
Приложение №_____
к договору, дополнительному соглашению №____от _______

	СОГЛАСОВАНО:
_________________(Подрядчик)
_________________Ф.И.О.

	УТВЕРЖДАЮ:
_________________(Заказчик)
_________________Ф.И.О



СВОДНАЯ СМЕТА № 
на научно-исследовательские работы (НИР/НИОКР)

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида 
НИР/НИОКР___________________________________________________________
__________________________________________________________________
Наименование подрядной организации_________________________________
__________________________________________________________________
Наименование организации заказчика_________________________________
__________________________________________________________________
Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору
руб.
	№ п.п.
	Перечень (наименование) выполняемых работ
	Ссылка на № смет и расчетов
	Стоимость работ


	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	



Итого по смете ___________________________________________________
(сумма прописью)
Составил:_________/должность, организация/___________/подпись/_____________/расшифровка подписи/
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Проверил:___________/должность, организация/_____________/подпись/___________/расшифровка подписи/
Приложение № 3.1
к Требованиям к оформлению и составлению смет или расчетов на выполнение услуг по программе НИР/НИОКР
Образец сводной сметы в накопительной форме
Приложение №_____
к дополнительному соглашению №____от договор №___от___

	СОГЛАСОВАНО:
_________________(Подрядчик)
_________________Ф.И.О.

	УТВЕРЖДАЮ:
_________________(Заказчик)
_________________Ф.И.О



СВОДНАЯ СМЕТА № 
на научно-исследовательские работы (НИР/НИОКР)

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида 
НИР/НИОКР___________________________________________________________
Наименование подрядной организации_________________________________
Наименование организации заказчика_________________________________
Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору
руб.
	№ п.п.
	Перечень (наименование) выполняемых работ
	Ссылка на № смет и расчетов
	Стоимость работ


	1
	2
	3
	4

	Сметы основного договора

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	Итого по сметам основного договора
	
	

	Исключено ДС №1

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	
	Итого исключено дополнительным соглашением № 1
	
	

	Включено ДС №1

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	
	Итого включено дополнительным соглашением № 1
	
	

	
	
	
	

	
	ВСЕГО по договору подряда с учетом ДС №… без НДС:
	
	

	
	Справочно:
	
	

	
	Сумма основного договора, без НДС
	
	

	
	Сумма изменения
(увеличения/уменьшения) стоимости основного договора на основании ДС № 1, без НДС
	
	

	
	Сумма изменения
(увеличения/уменьшения) стоимости основного договора на основании ДС № 2, без НДС
	
	



Итого по смете ___________________________________________________
(сумма прописью)
Составил:_________/должность, организация/___________/подпись/_____________/расшифровка подписи/


25
Проверил:___________/должность, организация/_____________/подпись/___________/расшифровка подписи/
Приложение № 4
к пояснительной записке по заполнению формы 3п

Образец расчета командировочных расходов

Приложение № __ к смете № __
Расчет командировочных расходов
	№ пп.
	Пункт назначения 
(туда / обратно)
	

Вид транспорта
	Стоимость проезда, руб. (без НДС)
	Кол-во дней
	Стоимость суточных, руб./сут. 
(без НДС)
	Стоимость проживания, руб./сут. 
(без НДС)
	Кол-во командировок
	Кол-во командированных человек
	Итого стоимость командировочных расходов, руб. 
(без НДС)
	

	
	Из пункта 1 в пункт 5

	1
	Из пункта 1 в пункт 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Из пункта 2 в пункт 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	

	5
	Из пункта 4 в пункт 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого стоимость командировочных расходов из пункта 1 в пункт 5
	
	

	
	Из пункта 5 в пункт 1

	6
	Из пункта 5 в пункт 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Из пункта 4 в пункт 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	

	9
	Из пункта 2 в пункт 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого стоимость командировочных расходов из пункта 5 в пункт 1
	
	

	
	Всего стоимость командировочных расходов
	
	





 





ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ НА ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ

По теме:
«Проведение экспертизы промышленной безопасности здания являющегося площадкой опасных производственных объектов Гунибской ГЭС»
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