Приложение № 1

к запросу АО «ЧиркейГЭСстрой»

от ___________ № _________

Технические требования

«ОКПД 2 43.13.10.110 «Выполнение работ по бурению скважин для установки контрольно-измерительной аппаратуры (КИА) водосливной плотины рыбопропускного шлюза в осях 1-8 секции 2,3»

- НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

Выполнение работ по бурению скважин для установки контрольно-измерительной аппаратуры (КИА) водосливной плотины рыбопропускного шлюза в осях 1-8 секции 2,3.

- ЗАКАЗЧИК (ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА)

АО «ЧиркейГЭСстрой».

Место нахождения / Почтовый адрес: Ставропольский край, Г.О. город-курорт Железноводск, п. Иноземцево, ул. Гагарина, дом 2Н

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Целью закупки является выполнение работ по бурению скважин для установки контрольно-измерительной аппаратуры (КИА) водосливной плотины рыбопропускного шлюза в осях 1-8 секции 2,3 на объекте Федоровского подпорного гидроузла для нужд АО «ЧиркейГЭСстрой».

- ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

  - Продукция (товар, работа, услуга) должна соответствовать требованиям, установленным в настоящих Технических требованиях.

  - Применяемые стандарты СП. СНиПы и правила:

-	межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте утвержденные Приказом Минтруда России от 16.11.2020 №782н.

-	правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ, утвержденные Приказом Минтруда России от 11.12.2020 №884н.

-	правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, утвержденные Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 №461.

-	ТУ на производство работ.

-	правила по охране труда в строительстве утвержденные Приказом Минтруда России от 11.12.2020 №883н.

-	другие нормативные документы, указанные в рабочей документации, в редакциях, действующих на момент выполнения работ.

  - Материалы, применяемые Субподрядчиком для производства работ, должны быть новыми, не бывшими в употреблении, без повреждений.

  - При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

  - Объемы работ, приведенные в таблице 1, являются ориентировочными и приведены для возможности формирования общей стоимости предложения, и могут быть изменены Заказчиком в рамках предельной цены договора.

  - При наличии в таблице № 1 конкретных торговых марок и фирменных названий они могут быть заменены в предложении участника на эквивалентные, характеристики которых не хуже, чем у продукции, указанной в таблице № 1 настоящих Технических требований.

  - В случае выявления разночтений между текстом и/или объемами, установленными в настоящих ТТ и рабочей документации (Приложении №1 к настоящим ТТ), превалирующими являются сведения, указанные в рабочей документации (Приложении №1 к настоящим ТТ).

Таблица 1

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во/ Объем | Заполняется поставщиком в ТКП |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Цена за единицу, руб. без НДС | Итоговая стоимость позиции (руб. без НДС) |  |
| 1. | Выполнение работ по бурению скважин для установки контрольно-измерительной аппаратуры (КИА) водосливной плотины рыбопропускного шлюза в осях 1-8 секции 2,3 | Комплекс работ | 1 |  |  | 1. В соответствии с прилагаемой ведомости объемов работ (Приложение №1 к Техническим требованиям). |

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Начало – с даты заключения договора.

  - Окончание – не более 15 (пятнадцать) календарных дней с даты заключения договора.

- УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Место выполнения работ: Российская Федерация, Краснодарский край, Абинский район, х. Екатериновский, строительная площадка Федоровского подпорного гидроузла.

  - Требования к гарантии: гарантийный срок на результат выполненных работ должен составлять не менее 36 (тридцати шести) месяцев со дня подписания Акта приемки работ.

  - Требования к технике безопасности при проведении работ: Работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП 12-03-04, СП 48.13330.2019, Федерального закона №116-ФЗ от 21.07.1997, Федерального закона №184-ФЗ, ФЗ №7-ФЗ, постановления Минтруда России, Минобразования России № 1/29 от 13.01,2003г., временный порядок по проведению аттестации, утвержденный Приказом Ростехнадзора от 06.11.2019г №424, постановления Госгортехнадзора России № 21 от 30.04.2002г, и другими действующими на территории Российской Федерации нормативными документами.

  - Требования к приемке работ:

-Работы и сдача их результата в гарантийную эксплуатацию будут производиться в соответствии с законодательством РФ в области строительства;

-Результат завершенных в полном объеме работ считается принятыми с момента подписания сторонами Акта приемки работ.

  - Оформление необходимых разрешений и документов.

Подрядчик оформляет и передаёт Субподрядчику:

-проектную/рабочую документацию, утвержденную в производство работ в 1-м экз.

На начальном этапе строительства Субподрядчик разрабатывает и передает на согласование Подрядчику в течение 5 календарных дней с момента передачи ему утвержденной рабочей документации:

-проект производства работ (ППР);

-уточненный календарный график.

  - Оформление отчетности:

-документация должна соответствовать СП 48.13330.2019;

-исполнительная документация оформляется и передаётся Подрядчику на бумажном носителе в 5 (пяти) оригинальных экземплярах и на электронном носителе CD в 1-ом (одном) экземпляре.

-геодезические исполнительные схемы передаются на бумажном носителе в 5 (пяти) оригинальных экземплярах и на электронном носителе CD в 1-ом (одном) экземпляре в форматах AutoCAD (или эквивалент) и CREDO, в версиях, актуальных на момент сдачи

- ТРЕБОВАНИЯ К ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ

  - Цена за единицу Продукции включает в себя все налоги, сборы и расходы, транспортные расходы и стоимость прочих услуг и расходов, связанных с поставкой Продукции.

  - Лицо, подавшее предложение в рамках упрощенной закупки, в дополнение к согласию (декларации) на поставку продукции на условиях, указанных в рамках настоящих ТТ, должно предоставить в составе предложения спецификацию поставляемой Продукции в соответствии с таблицей № 1. В случае победы величина предложенных единичных расценок будет закреплена в Договоре.

- ПРИЛОЖЕНИЯ

  - Приложение №1 к Техническим требованиям- Ведомость объемов работ;

  - Приложение №2 к Техническим требованиям- РД № 2192-34-001 «Водосливная плотина. Оси 1-8. Рыбопропускной шлюз. Секции 2,3. Размещение и установка КИА».