| СОГЛАСОВАНО: Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Мариэнерго» ________________ А.А. Кочев “_____”_____________ 2026 г. |  | УТВЕРЖДАЮ: Первый заместитель директора -главный инженер филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» -«Мариэнерго» ________________ Ю.Ю. Егошин “_____”________________ 2026 г. |
| --- | --- | --- |

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку комплектующих для подключения котлов

для нужд филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Мариэнерго».

Лот № 401L

- Общая часть.

ПАО «Россети Центр и Приволжье» (Покупатель) производит закупку комплектующих для подключения котлов для нужд филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Мариэнерго». Закупка производится на основании плана закупок ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2026 год.

- Предмет закупочной процедуры.

Поставщик обеспечивает поставку товара на склад филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Мариэнерго» в объемах и сроки установленные данным ТЗ:

| № SAP | Марка | ЕИ | Кол-во | Предоставление национального режима в соответствии с ПП № 1875 от 23.12.2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) |
| 2437488 | Насос циркуляционный Tebo 32/6-180 | шт | 2 | 28.13.11.130 | Преимущество |
| 2371697 | Ножницы для рез.PP-R труб 20-63мм Valfex | шт | 1 | 25.73.30.153 | Запрет, предусмотренный пунктом 1, подпунктом "ж" пункта 4 настоящего постановления, может не применяться заказчиками при наступлении одного из следующих случаев: и) осуществляется закупка товаров, не относящихся к товарам и программному обеспечению, указанным в позициях 17, 21, 27, 35, 140, 141, 144 и 146 приложения N 1 к настоящему постановлению, в одном из следующих случаев: начальная (максимальная) цена контракта (начальная (максимальная) цена договора), максимальное значение цены контракта (максимальное значение цены договора) или цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (цена заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) договора), не превышает 1 млн. рублей и при этом ни одна из использованных при определении таких цен цена единицы товара не превышает 300 тыс. рублей; ни одна из использованных при определении начальной (максимальной) цены контракта (начальной (максимальной) цены договора) или цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (цены заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) договора), цена единицы товара не превышает 300 тыс. рублей и при этом произведение |
| 2367220 | Паста сантехнич. ВМПАВТО Pastum H2O 250г | шт | 3 | 20.30.22.210 |  |
| 2115901 | ВА ВА57-35-340010-20УХЛ3 100А РЭ500А | шт | 1 | 27.12.22.000 |  |
| 2227219 | ВА ВА57-35-340010-20УХЛ3 80А РЭ800А | шт | 2 | 27.12.22.000 |  |
| 2219775 | ВА ВА57-35-340010-20УХЛ3 250А РЭ750А | шт | 1 | 27.12.22.000 |  |
| 2271623 | ВА ВА47-29 1P 6А C | шт | 3 | 27.12.22.000 |  |
| 2415884 | Переходник лат. ник.1"х1/2" Equation В-Н | шт | 1 | 24.45.24.130 | Преимущество |
| 2453979 | Болт анкерный 12х65 | шт | 15 | 25.94.12.190 | Преимущество |
| 2013713 | Труба гофрированная ПВХ d16 | м | 50 | 27.90.12.130 | Преимущество |
| 2437779 | Дюбель-гвоздь 6х40 50шт | уп | 1 | 25.94.12.190 | Преимущество |
| 2271808 | Вилка 2P+E 16А 250В | шт | 1 | 27.33.13.110 | Преимущество |
| 2115941 | Полоса стальная 4х40 | тонн | 0,015 | 24.10.62.124 | Преимущество |

- Технические требования к продукции (оборудованию)

Технические характеристики поставляемой продукции (оборудования) должны соответствовать параметрам, приведенным в таблице:

Таблица

| Наименование материала | Технические требования (параметры, значения) |  |
| --- | --- | --- |
| Насос циркуляционный Tebo 32/6-180 (или эквивалент) | Конструкция: | центробежный |
|  | Номинальный диаметр (DN), мм: | 32 |
|  | Напор, м.вод.ст.: | от 6 до 8 |
|  | Напряжение питания переменного тока, диапазон значений, В: | 210 - 240 |
|  | Частота питающей сети, Гц: | 50 |
|  | Монтажная длина, мм: | 180 |
|  | Для отопления: | да |
|  | Максимальная рабочая температура, С: | не менее 110 |
|  | Материал корпуса: | чугун |
|  | Давление, атм: | не менее 10 |
|  | Уровень шума,дБ | не более 50 |
|  | Соединители в комплекте с прокладками | да |
|  | Количество,шт: | 2 |
|  | Гарантийный срок, не менее: | 12 месяцев |
| Ножницы для рез.PP-R труб 20-63мм Valfex (или эквивалент) | Тип изделия | ножницы |
|  | Диаметр трубы,мм: | в диапазоне 16-63 |
|  | Материал труб: | PP(полипропилен) |
|  | Количество,шт: | 1 |
|  | Гарантийный срок, не менее: | 12 месяцев |
| Паста сантехнич. ВМПАВТО Pastum H2O 250г (или эквивалент) | Тип изделия: | паста(шпаклевка) для уплотнения резьбовых соединений сантехнического оборудования |
|  | Количество,шт(кг): | упаковка по 0,25кг-3 шт; иной вес упаковки-общий вес пасты 0,75 кг |
| ВА ВА57-35-340010-20УХЛ3 100А РЭ500А (или эквивалент) | Тип изделия: | выключатель автоматический в литом корпусе |
|  | Номинальный ток, А: | 100 |
|  | Номинальное напряжение, В: | 690 |
|  | Уставка срабатывания магнитного расцепителя, А: | От 500-1000 |
|  | Количество полюсов: | 3 |
|  | Способ монтажа: | Монтажная плата |
|  | Род тока: | переменный |
|  | Тип расцепителя | электромагнитный, тепловой |
|  | Крепление: | винтовое |
|  | Максимальное сечение подключаемого кабеля,мм2: | 185 |
|  | Предельная отключающая способность, кА: | Не менее 15 |
|  | Диапазон рабочих температур | от-60 до+40 |
|  | Количество,шт: | 1 |
|  | Гарантийный срок, не менее: | 36 месяцев |
| ВА ВА57-35-340010-20УХЛ3 80А РЭ800А (или эквивалент) | Тип изделия: | выключатель автоматический в литом корпусе |
|  | Номинальный ток, А: | 80 |
|  | Номинальное напряжение, В: | 690 |
|  | Уставка срабатывания магнитного расцепителя, А: | от 500-1000 |
|  | Количество полюсов: | 3 |
|  | Способ монтажа: | Монтажная плата |
|  | Род тока: | переменный |
|  | Тип расцепителя | электромагнитный, тепловой |
|  | Крепление: | винтовое |
|  | Максимальное сечение подключаемого кабеля,мм2: | 185 |
|  | Предельная отключающая способность, кА: | Не менее 15 |
|  | Диапазон рабочих температур | от-60 до+40 |
|  | Количество,шт: | 2 |
|  | Гарантийный срок, не менее: | 36 месяцев |
| ВА ВА57-35-340010-20УХЛ3 250А РЭ750А (или эквивалент) | Тип изделия: | выключатель автоматический в литом корпусе |
|  | Номинальный ток, А: | 250 |
|  | Номинальное напряжение, В: | 690 |
|  | Уставка срабатывания магнитного расцепителя, А: | от 500-1000 |
|  | Количество полюсов: | 3 |
|  | Способ монтажа: | Монтажная плата |
|  | Род тока: | переменный |
|  | Тип расцепителя | электромагнитный, тепловой |
|  | Крепление: | винтовое |
|  | Максимальное сечение подключаемого кабеля,мм2: | 185 |
|  | Предельная отключающая способность, кА: | Не менее 15 |
|  | Диапазон рабочих температур | от-60 до+40 |
|  | Количество,шт: | 1 |
|  | Гарантийный срок, не менее: | 36 месяцев |
| ВА ВА47-29 1P 6А C (или эквивалент) | Тип изделия: | выключатель автоматический модульный |
|  | Номинальный ток, А: | 6 |
|  | Номинальное напряжение, В: | 230 |
|  | Характеристика эл.магнитного расцепителя: | С |
|  | Количество полюсов: | 1 |
|  | Способ монтажа: | Din-рейка |
|  | Род тока: | переменный |
|  | Тип расцепителя | электромагнитный, тепловой |
|  | Крепление: | винтовое |
|  | Максимальное сечение подключаемого кабеля,мм2: | 25 |
|  | Предельная отключающая способность, кА: | не менее 4,5 |
|  | Диапазон рабочих температур | от-40 до+50 |
|  | Количество,шт: | 3 |
|  | Гарантийный срок, не менее: | 36 месяцев |
| Переходник лат. ник.1"х1/2" Equation В-Н (или эквивалент) | Тип изделия: | переходник |
|  | Материал изделия: | латунь никелированная |
|  | Вид резьбы: | внутренняя-наружная |
|  | Резьба: | 1"х1/2" |
|  | Количество,шт: | 1 |
|  | Покрытие: | Цинк желтопассивированный |
|  | Количество,шт: | 15 |
| Труба гофрированная ПВХ d16 (или эквивалент) | Тип изделия: | Труба гофрированная |
|  | Диаметр внешний, мм: | 16 |
|  | Наличие зонда: | да |
|  | Материал изделия: | ПВХ |
|  | Назначение: | Для прокладки проводов и кабелей |
|  | Цвет: | серый |
|  | Количество,м: | 50 |
| Дюбель-гвоздь 6х40 50шт (или эквивалент) | Тип изделия: | дюбель-гвоздь |
|  | Диаметр, мм: | 6 |
|  | Длина,мм: | 40 |
|  | Материал изделия: | Сталь/полипропилен |
|  | Форма головки: | потай |
|  | Количество в упаковке,шт: | 50 |
|  | Количество упаковок,шт: | 1 |
| Вилка 2P+E 16А 250В (или эквивалент) | Тип изделия: | Вилка |
|  | Номинальный ток, А: | 16 |
|  | Номинальное напряжение, В: | 220+10 |
|  | Заземление: | да |
|  | Количество, шт: | 1 |
| Полоса стальная 4х40 (или эквивалент) | Тип изделия: | полоса |
|  | Толщина, мм: | 4 |
|  | Ширина, мм: | 40 |
|  | Материал изделия: | сталь |
|  | Количество, тонн: | 0,015( или 12 метров) |

- Общие требования к товару.

4.1. К поставке допускается товар, отвечающие следующим требованиям:

- должно быть новым, ранее не использованным;

- для российских производителей - документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям: положительное заключение МВК, ТУ;

- для импортных производителей, а также для отечественных, выпускающих материалы для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности;

- поставляемый электротехнический товар отечественного 
и зарубежного производства должно иметь заключение аттестационной комиссии ПАО «Россети» на дату поставки или, в порядке исключения, заключение протокола Комиссии по допуску товара , материалов и систем ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» с решением о допуске к применению не аттестованного товара согласно пункту 1.5.5 Методики ПАО «Россети» проведения проверки качества (аттестации) товаров, материалов и систем в электросетевом комплексе (в случае поставки товара, технологий или материалов, подлежащих такой аттестации);

4.2 Номинальные значения климатических факторов внешней среды для товара должны соответствовать ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.

- Каждая партия товара должна подвергаться приемо-сдаточным испытаниям в соответствии с требованиями действующих стандартов и норм.

- Дата изготовления товара должна быть не ранее 2025 года.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемый товар должна распространяться на изделия со дня ввода в эксплуатацию в соответствии с паспортом на изделие. Время начала исчисления гарантийного срока - с момента ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок эксплуатации: согласно п.3 данного технического задания.

- Требования к надежности и живучести товара.

Поставляемый товар должен сохранять эксплуатационные характеристики в течении всего установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее указанного в паспорте.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

Маркировка товара, содержание и способ ее нанесения указывается в стандартах, нормах или технических условиях.

- Дополнительные требования.

  - Срок поставки – с момента заключения договора по 31.10.2026г.

  - Поставка осуществляется за счет поставщика на склад филиала «Мариэнерго» по адресу: Республика Марий Эл г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей ,123.

Заместитель главного инженера по эксплуатации

филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» -

«Мариэнерго»  									                   С.В. Титов