Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 28.99.39.190 поставка оборудования АРМ для создания автоматизированной системы управления технологическим процессом Якутской ГРЭС Новая в г. ЯкутскЕ Республики Саха (Якутия)

Лот № 0046-КС ДОХ-2026-РГЦР

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	3

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	3

1.4.	Существующее положение	3

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования по объемам	5

2.1.1.	Требования к видам и объемам поставок МТР, работ, услуг	5

Таблица 2 Перечень и объем закупаемой продукции	5

2.1.2.	Требования к срокам поставки	5

Таблица 3 Требования к срокам поставки продукции	5

Таблица 2.2. Требования к качеству продукции	7

Таблица 4 Требования к поставляемому оборудованию	7

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	14

4.	Приложения	14

- Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| АСУТП | Автоматизированная система управления технологическим процессом |
| --- | --- |
| ЗИП | Запасные части, инструменты и принадлежности |
| КТС | Комплекс технических средств |
| ЛВС | Локальная вычислительная сеть |
| ЛСАУ | Локальная система автоматического управления |
| МТР | Материально-технические ресурсы |
| НТД | Нормативно-техническая документация |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| РЗА | Релейная защита и автоматика |
| СИ | Средство измерений |
| ТТ | Технические требования |
| ПСИ | Приемо-сдаточные испытания |
| ПТК | Программно-технический комплекс |
| ПНР | Пусконаладочные работы |
| ПО | Программное обеспечение |
| РЭ | Руководство по эксплуатации |
| АРМ | Автоматизированное рабочее место |
| Участник | Юридическое или физическое лицо, подавшее заявку на участие в закупке |
| Производитель | Физическое или юридическое лицо, обладающее полным спектром вещных прав на продукцию, выпускающее ее под своей торговой маркой самостоятельно (либо с привлечением услуг маркировщиков, упаковщиков, проектировщиков и изготовителей) и несущее полную ответственность за соблюдение требований безопасности, установленных в конкретной отрасли. Информация о нем в обязательном порядке указывается на продукции и доводится до Потребителя. |
| Подрядчик | Победитель закупочной процедуры, получивший право заключения договора |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 28.99.39.190 Поставка оборудования АРМ для создания автоматизированной системы управления технологическим процессом Якутской ГРЭС Новая в г. Якутск, Республики Саха (Якутия) (лот №0046-КС ДОХ-2026-РГЦР).

#### Цель использования закупаемой продукции

Целью использования закупаемой продукции является создание АСУТП Якутской ГРЭС Новая в г. Якутске.

#### Существующее положение

Наименование объекта: Якутская ГРЭС Новая.

Местоположение объекта: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Вилюйский тракт, 7 км, 2а.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| №п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место поставки МТР, производства работ, оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы, оказываются услуги) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 28.99.39.190 Поставка оборудования АРМ для создания автоматизированной системы управления технологическим процессом Якутской ГРЭС Новая в г. Якутск, Республики Саха (Якутия) | 677001, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Вилюйский тракт, 7 км, 2а. Якутская ГРЭС Новая | ТГ-5 ТГ-6 |

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

    - В ходе исполнения договора Заказчик предоставляет для выполнения работ в месте размещения объектов автоматизации на безвозмездной основе Поставщику следующие виды ресурсов:

    - Складские помещения и площадки для погрузки / разгрузки / складирования / хранения материально-технических ресурсов, оборудования Поставщика;

    - Грузоподъёмные механизмы, необходимые для разгрузки оборудования.

- Требования к продукции

  - Требования по объемам

    - Требования к видам и объемам закупаемой продукции

- Таблица 2 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование работ (услуг) / этапа работ (услуг) | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 28.99.39.190 Поставка оборудования АРМ для создания автоматизированной системы управления технологическим процессом Якутской ГРЭС Новая в г. Якутск, Республики Саха (Якутия), а именно: |  |  |
|  | АСУТП. Заводской комплект ЗИП | компл | 1 |
|  | Доукомплектация шкафа ШСО ДКС | компл | 1 |
|  | АРМ №2 оператора технолога ТГ-5, ТГ-6 | шт. | 2 |
|  | АРМ оператора ДКС с системным и прикладным ПО | шт. | 1 |

    - Требования к срокам поставки

Дата начала срока – дата, следующая за датой подписания договора (далее – Х).

Сроки поставки продукции рассчитывается в календарных днях относительно даты начала в формате «Х +… к.д.».

- Таблица 3 Требования к срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |  |
|  | ОКПД2 28.99.39.190 Поставка оборудования АРМ для создания автоматизированной системы управления технологическим процессом Якутской ГРЭС Новая в г. Якутск, Республики Саха (Якутия) | Х |  | Х+30 |

  - Требования к качеству продукции

Наименование продукции (позиция № 1.1. - 1.8. Таблицы 2):
ОКПД2 28.99.39.190 Поставка оборудования АРМ для создания автоматизированной системы управления технологическим процессом Якутской ГРЭС Новая в г. Якутск, Республики Саха (Якутия) (лот №0046-КС ДОХ-2026-РГЦР)

- Таблица 4 Требования к поставляемому оборудованию

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |
|  | Номенклатура и объем поставляемой продукции и ПО | - Номенклатура и объем поставки должен соответствовать данным, указанным в Приложении № 1 к Техническим требованиям – Спецификация поставляемого оборудования. - Поставляемое дополнительное оборудование и материалы должно быть изготовлено Поставщиком в соответствии с Приложениями № 1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 к Техническим требованиям: №; Номенклатура; Раздел ЗЗИ. АСУТП. Заводской комплект ЗИП; 58252232.425200.0009.100.1.В4 ЗИП. Доукомплектация шкафа ШСО ДКС; 58252232.425200.0009.401.21. АРМ №2 оператора технолога ТГ-5, ТГ-6; Ведомость оборудования АРМ ГТУ. АРМ оператора ДКС с системным и прикладным ПО; Ведомость оборудования АРМ ДКУ-3. - Оборудование должно быть полностью готовым к монтажу и последующей эксплуатации. - Используемые при изготовлении шкафов и отдельно поставляемые материалы, компоненты и серийное оборудование могут быть заменены на эквивалентные, указанным в КД (ЗЗИ) и пп. 1.1.3 данной таблицы по техническим и функциональным характеристикам, не уступающим и/или превосходящим эти характеристики, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. При этом Поставщик до начала изготовления и поставки оборудования должен согласовать с заказчиком. |
|  | Основные технические требования | Оборудование должно быть изготовлено в соответствии со стандартами МЭК (IEC) и следующей нормативно-технической документацией, в действующей редакции: - ГОСТ 12.2.049-80 «Оборудование производственное. Общие эргономические требования». - Правила устройства электроустановок (действующее издание). - Техническая политика ПАО «РусГидро» (Приложение № 3 к Техническим требованиям). |
|  | Требования к безопасности |  |
|  | Общие требования | - Устройства ПТК должны соответствовать требованиям безопасности персонала при монтаже, наладке, эксплуатации, обслуживании и ремонте технических средств, установленными действующей редакцией, следующих НТД: - ГОСТ 24.104-85 «Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования». - ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда(ССБТ). Изделия электротехнические. Общие требования безопасности». - ГОСТ 12.1.010-76 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Взрывобезопасность. Общие требования. - ГОСТ 12.1.012-2004 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вибрационная безопасность. Общие требования. - ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования. - ГОСТ 12.1.003 Шум. Общие требования безопасности. - ГОСТ 26329-84 (СТ СЭВ 4292-83) Машины вычислительные и системы обработки данных. Допустимые уровни шума технических средств и методы их определения. - ГОСТ 12.1.030-81 Электробезопасность. Защитное заземление, зануление. - ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP). - ГОСТ Р 50462-2009 Идентификация проводников посредством цветов и буквенно-цифровых обозначений. - ГОСТ 25861-83 Машины вычислительные и системы обработки данных. Требования по электрической и механической безопасности и методы испытаний. - При подготовке рабочего места, установке ПТК, проведении испытаний, наладочных и ремонтных работ должны быть соблюдены требования: - РД 153-34.0-03.301-00 Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий Российской Федерации. - Степень защиты шкафов ПТК, должна быть не ниже IP54 по ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)». - Оборудование ПТК должно иметь маркировку сигнальными цветами и знаками безопасности по ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». |
|  | Требования к электробезопасности | - По условиям электробезопасности ПТК должны относиться к электроустановкам с напряжением до 1000 В. - В соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности» ПТК должны относится к 1 классу по способу защиты человека от поражения электрическим током. - ПТК должны быть оборудованы сигнализацией наличия сетевого напряжения питания с соответствующей табличкой – указателем. - Все внешние элементы технических средств ПТК, находящихся под напряжением, должны быть защищены от случайного прикосновения к ним обслуживающего персонала. |
|  | Требования к заземлению | - Все металлические части электроустановок, корпуса электрооборудования и металлоконструкций, которые могут оказаться под напряжением, подлежат заземлению. Устройства ПТК должны иметь приспособления для подключения к заземляющему контуру (устройство защитного заземления, минимальный диаметр болта заземления – М5, минимальный диаметр площадки – 14 мм. - Сопротивление заземления средств вычислительной техники и промышленных контроллеров, относительно болта заземления, к которому подключается шина заземления, проложенная в помещении, не должно превышать 0,1 Ом. - Сопротивление изоляции цепей ПТК относительно корпуса и между собой должно выдерживать в течение одной минуты при нормальных условиях испытательное напряжение: - в цепях до 40 В - 250 В частоты 50 Гц. - в цепях свыше 100 В - 1000 В частоты 50 Гц. - Электрическое сопротивление изоляции цепей ПТК относительно корпуса и друг друга при нормальных условиях должно быть не менее 100 МОм. |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |
|  | Контроль качества используемых комплектующих, запасных частей и материалов | Поставщик должен обеспечить входной контроль используемых материалов и запасных частей, включающий в себя проверку: - Наличия сертификатов для продукции, включенной Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и в Единый перечень продукции, подлежащей декларированию, утвержденные Правительством РФ и действующие в период действия договора. - Наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции. - Наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий. - Комплектности поставляемых материалов. |
|  | Требования к используемым запасным частям и материалам | Все поставляемые и применяемые запасные части, и материалы должны быть новыми и не использованными ранее. |
|  | Контроль качества используемых запасных частей и материалов | - Наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции. - Наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий. - Комплектности поставляемых материалов. - Наличия записей в реестре промышленной продукции, реестре радиоэлектронной продукции, реестре Минцифры (для ПО) в отношении всего поставляемого ПО и оборудования (в том числе подтверждающие письма от производителей оборудования и ПО). |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |
|  | Место поставки | Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Вилюйский тракт, 7 км, 2а. Якутская ГРЭС Новая |
|  | Условия доставки | - Поставщик несет полную ответственность за качество упаковки. - Комплектация оборудования, транспортировка, контроль состояния продукции в процессе транспортировки, погрузка, контроль состояния продукции при погрузочно-разгрузочных работах, входной контроль при поставке, размещение на складе Заказчика выполняются силами и за счет средств Поставщика. - Габаритный груз должен быть в заводской упаковке. - Упаковка должна обеспечивать сохранность, оборудования при транспортировке от места производства оборудования до места назначения. - Оборудование (продукция) должно быть упаковано и промаркировано в тару, обеспечивающую сохранность, предотвращающую повреждения при транспортировке и хранении с учётом возможных перегрузок, в соответствии с требованиями ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов», в том числе в местностях с неблагоприятными климатическими условиями, в соответствии с требованиями ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы крайнего севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение». - Оборудование должно пройти все, предусмотренные Законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки. - Материалы поставки Поставщика должны быть поставлены в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги, в соответствии с требованиями заводов-изготовителей. Упаковка и/или тара должна обеспечивать их сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, предохранять поставляемые материалы от внешних воздействий при хранении, а также обеспечивать их сохранность при проведении погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами. - Поставщик предпринимает меры предосторожности для предотвращения порчи от дождя, сырости, влаги, конденсата, грибка, ржавчины, коррозии, вибраций, ударов и др. негативных воздействий на транспортируемые изделия, оборудование. - Если традиционная и общепринятая упаковка не способна обеспечить надежную защиту изделий, Поставщик с учетом своих сведений об изделиях или дополнительных требований заводов изготовителей применяет дополнительную упаковку. - Поставщик четко маркирует все грузовые места, в которых находятся «Запасные части», «Документация», «Инструмент» или «Аренда» (арендованное оборудование). Такая маркировка отображает предназначение изделий (монтаж, пусконаладочные работы или гарантийный срок). - Условия доставки должны обеспечивать полную сохранность оборудования с учетом климатических особенностей района Республика Саха (Якутия), по адресу, указанному в п. 4.1 данной таблицы. |
|  | Входной контроль при поставке | - Поставщик обязан предварительно известить Заказчика о дате поставки и данных транспортного средства для организации допуска на территорию объекта Якутская ГРЭС Новая. - Продукция должна быть новой, не находившейся в эксплуатации. |
|  | Приемо-сдаточные испытания | В ходе исполнения договора Поставщик должен обеспечить проведение приемо-сдаточных испытаний на своей производственной площадке. - Перед началом приемо-сдаточных испытаний Заказчику должен быть предоставлен паспорт (или протокол) с отметкой службы ОТК, разрешающий подачу питания на изделие и обеспечено присутствие в комиссии специалистов ОТК Поставщика. - Предоставление площадки для проведения промежуточных приемо-сдаточных испытаний, которая должна соответствовать следующим требованиям: - Для обеспечения проверок качества сборки изделий и заявленных технических характеристик оснащенность следующим испытательным оборудованием: - источник питания 220В постоянного тока достаточной мощности для электропитания изделий; - мультиметр цифровой; - калибратор токовой петли 4-20 мА; - мегомметр. - Наличие внешних цепей электропитания 220, 50Гц; - Наличие заземляющего контура в соответствии ПУЭ для защиты персонала от поражения электрическим током в ходе проведения испытаний. 4.4.3 Наличие у Поставщика возможности оперативного (до 1 суток) устранения замечаний по сборке, обнаруженных в ходе приемо-сдаточных испытаний перед отправкой оборудования на объект. |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |
|  | Назначенный срок службы | Должен составлять не менее 10 лет. |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |
|  | Объем гарантий | - Гарантии должны распространяются на все поставляемое оборудование, детали и узлы. - Срок использования программного продукта и сертификатов технической поддержки должен соответствовать артикулам установлен рабочей документацией. |
|  | Срок гарантии | Гарантийный срок на Товар, поставленный по Договору, составляет 48 (Сорок восемь) месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12/УПД. |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |
|  | Документы, передаваемые вместе с оборудованием | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к ней оформленные документы, а именно: - Технические паспорта. - Руководства по эксплуатации. - Упаковочные листы. - Упаковочные ярлыки. - Товарно-транспортные накладны формы № 1-Т. - Товарные накладные унифицированной формы ТОРГ-12/УПД в 2 экз. - Отчетная документация предоставляется Поставщиком на бумажном носителе и в электронном виде. |
|  | Наличие сертификатов соответствия ГОСТ на поставляемое оборудование | - Поставляемое оборудование должно быть сертифицировано. - Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Заказчику относящиеся к нему, оформленные надлежащим образом следующие документы: - Сертификат происхождения. - Сертификат качества. - Сертификат соответствия для оборудования и продукции, включенного в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации. - Декларация для оборудования и продукции, включенная в Единый перечень продукции, подлежащей декларированию, утвержденные Правительством РФ и действующие в период действия договора. |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |
|  | Перечень НТД | - В ходе исполнения договора Поставщик должен руководствоваться действующей редакцией следующих национальных, отраслевых и корпоративных нормативно-техническими документами (НТД): - ГОСТ 14254-215 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)». - ГОСТ 8865-93. «Системы электрической изоляции. Оценка на нагревостойкости и классификация». - ГОСТ 15150-69. «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды». - Правила устройства электроустановок. - РД 34.35.310-97 «Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем». - РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования». - В случае если какой-либо из указанных в Технических требованиях ГОСТ или нормативный документ был заменен/отменен в процессе проведения закупки и/или в период исполнения договора в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие. |
|  | Требования к экономическим параметрам |  |
|  | Порядок сдачи-приемки оборудования | Приемка оборудования оформляется подписанием сторонами унифицированной формы ТОРГ-12/УПД «Товарная накладная». |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке, с приложением к нему заполненной формы Приложения № 1 к Техническим требованиям – Спецификация поставляемого оборудования и ПО.

  - Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

- Приложения

Каждое приложение доступно к открытию путем двойного клика по значку, содержащему ссылку

| Ссылки на документ | Наименование документа |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1 – Спецификация поставляемого оборудования |
|  | Приложение №2.1. Ведомость ЗИП |
|  | Приложение №2.2. Конструкторская документация доукомплектация шкафа ШСО ДКС |
|  | Приложение №2.3. Ведомость оборудования АРМ ГТУ |
|  | Приложение №2.4. Ведомость оборудования АРМ ДКУ-3 |
|  | Приложение № 3. Техническая политика группы РусГидро |

Под новой следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не проходила ремонт, в том числе восстановление потребительских свойств.