Приложение №1 к запросу

технико-коммерческих предложений

Перечень продукции

| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель марки КВВГЭнг(A)-LS 4х1,5 | м | 1 675 |
| 2 | Кабель марки КВВГЭнг(A)-LS 5х1,5 | м | 288 |
| 3 | Кабель марки КВВГЭнг(A)-LS 7х1,5 | м | 448 |
| 4 | Кабель марки КВВГЭнг(A)-LS 10х1,5 | м | 933 |
| 5 | Кабель марки КВВГЭнг(A)-LS 14х1,5 | м | 768 |
| 6 | Кабель марки КВВГЭнг(A)-LS 21х1,5 | м | 30 |
| 7 | Кабель марки КВВГЭнг(A)-LS 14х6 | м | 174 |
| 8 | Кабель марки ПуГВнг(А)-LS 1х6 зелено-желтый | м | 300 |

Место поставки: Западные электрические сети (ЗЭС) ПАО «Якутскэнерго», адрес: 678290, Республика Саха (Якутия), с. Сунтар, ул. Межколхозная, д.9.