Технические требования

  - Наименование и общий срок оказания услуг

#### ОКПД2 62.03.12.130. Оказание услуг по технической поддержке программного обеспечения ПРОСТОР.ОПРЧ

#### Заказчик: ПАО «Якутскэнерго»

#### Общий срок оказания услуг: 01.06.2027 - 31.05.2028

  - Цель оказания услуг

#### Услуги по технической поддержке программного обеспечения ПРОСТОР.ОПРЧ подразумевают комплекс мероприятий, выполняемый Исполнителем и направленный на обеспечение бесперебойной и надежной эксплуатации, а также передачи обновлений программного обеспечения (далее – ПО) автоматического мониторинга участия генерирующего оборудования в общем первичном регулировании частоты (далее – система мониторинга ОПРЧ).

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Техническая поддержка программного обеспечения ПРОСТОР.ОПРЧ | ПАО «Якутскэнерго», филиалы: - Якутская ГРЭС (станция ГРЭС-1), Республика Саха Якутия, г. Якутск, ул. Кржижановского, 2; - Якутская ГРЭС (станция ГРЭС-2), Республика Саха Якутия, г. Якутск, Вилюйский тракт 7 километр, 2а; - Каскад Вилюйских ГЭС, им. Е.Н. Батенчука, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, пос. Чернышевский | Система мониторинга ОПРЧ установлена в системе виртуализации ЦОД по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, дом 14. Адрес сервера: https://s001-as-oprch.yedmz.local |

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам оказания услуг

# Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг.

| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Периодичность обслуживания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | ПО ПРОСТОР.ОПРЧ включает в себя следующие основные программные компоненты (контейнеры): - enersys-prostor-nsi; - enersys-prostor-iec104client-x; - enersys-prostor-processing; - enersys-prostor-cmodule-oprch; - enersys-prostor-calcmanager; - enersys-prostor-reportmanager; - enersys-prostor-web; - enersys-prostor-clickhouse; - enersys-prostor-grafana; - enersys-prostor-redis; - enersys-prostor-nats. | Условная единица | По запросу |  |

  - Требования к качеству оказываемых услуг

# Таблица 4. Требования к качеству оказываемых услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к оказанию услуг |  |
| 1.1 | Общие требования к оказанию услуг |  |
|  | #### Перечень и объем оказываемых услуг указан в таблице 2. | Информационное содержание пакетов новой информации для обновления экземпляров ПО определяется изготовителем (правообладателем) ПО в рамках тематической направленности соответствующих экземпляров ПО. |
| 1.2 | #### Требования к способам оказания услуг |  |
| 1.2.1 | #### Способы оказания услуг | В рамках технической поддержки Исполнитель предоставляет доступ к обновлениям ПО и документации, выпущенным в течение срока технической поддержки; Ответы на вопросы Заказчика по электронной почте, по телефону, связанные с настройками ПО или с некорректной работой; Регламент обработки обращений Заказчика в службу сервисного обслуживания Исполнителя изложен в приложении 1 к Заданию на оказание услуг. Выдача рекомендаций Заказчику по настройкам ПО или устранению причин некорректной работы. |
| 1.3 | Требования к процедурам оказания услуг |  |
| 1.3.1 | Процедуры оказания услуг | Предоставленные обновления для контейнеров системы мониторинга ОПРЧ должны быть исправными и работоспособными. Все обновления должны быть установлены и проверены на работоспособность персоналом Заказчика. В случае обнаружения нарушений в работе программного обеспечения, при установке новых обновлений персоналом Заказчика, работоспособность системы мониторинга ОПРЧ восстанавливается путем возврата к предыдущей версии, и новая версия обновлений отправляется Исполнителю на доработку. |
|  | Требования к результатам оказания услуг |  |
|  | Общие требования к результатам оказания услуг |  |
| 2.1.1 | Результат оказания услуг | Работоспособное ПО после обновления; Обновление и сопровождение ПО на весь срок оказания услуг. |
|  | Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |
| 3.1. | Требования к соисполнителям, привлекаемым к оказанию услуг | Привлечение соисполнителей к оказанию услуг в рамках договора не допускается. |

Приложения к Заданию на оказание услуг:

Приложение №1.  Регламент обработки обращений.

Регламент обработки обращений

| № | Наименование | Описание | Время обслуживания | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сопровождение и поддержка ПО «ПРОСТОР.ОПРЧ» | Оказание Услуг по повышению надежности ПО «ПРОСТОР.ОПРЧ» за счет устранения несоответствий, проявившихся в процессе эксплуатации, как по причине нарушений со стороны пользователей, так и при поведении Системы, не предусмотренном документацией. | Рабочие дни, 09:00-18:00 (МСК) | При возникновении необходимости |
| 2 | Установка обновлений | Предоставление обновлений ПО «ПРОСТОР.ОПРЧ» Заказчику и проверка работоспособности. Все обновления должны быть установлены и проверены на работоспособность персоналом Заказчика. | Рабочие дни, 09:00-18:00 (МСК) | При возникновении необходимости |
| 3 | Консультации пользователей | Консультация пользователей по работе ПО «ПРОСТОР.ОПРЧ» | Рабочие дни, 09:00-18:00 (МСК) | При поступлении обращения |

- Соглашение об уровне предоставления услуги (SLA).

Настоящим соглашением определяется три приоритета:

  - Первый приоритет.

Несоответствиями первого приоритета являются особо критичные несоответствия, приводящие к прекращению мониторинга ОПРЧ и невозможности предоставления СО ЕЭС отчётов с результатами анализа участия объектов в ОПРЧ в установленные сроки.

Время реакции: 1 час.

Время решения до 2 рабочих дней.

  - Второй приоритет.

Несоответствиями второго приоритета являются несоответствия, относящиеся к первому приоритету, и приводящие к прекращению мониторинга ОПРЧ и отсутствием необходимости предоставления СО ЕЭС отчётов с результатами анализа участия объектов в ОПРЧ в установленные сроки.

Время реакции: 1 час.

Время решения до 5 рабочих дней.

  - Третий приоритет.

Другие несоответствия. Если существует альтернативные (обходные) варианты в рамках штатных технологий работы с системой, и они не требуют значительных дополнительных затрат со стороны Заказчика.

Время реакции: 1 день;

Время решения до 20 рабочих дней.

- Консультации предоставляются пользователю не позднее 1 (одного) дня после того, как сотрудником сопровождения Исполнителя был получен телефонный звонок или сообщение по электронной почте.

  - При наличии нескольких обращений одного приоритета Исполнитель их обрабатывает в порядке поступления, если заказчик не настаивает на изменении порядка их решения. В последнем случае стороны согласуют в письменном виде (по электронной почте) порядок обработки обращений.

  - При наличии обращений нескольких приоритетов Исполнитель приступает к обработке обращений более низкого приоритета после обращений более высокого приоритета.

- Регламент обработки обращений Заказчика в службу сервисного обслуживания Исполнителя

При обращении Заказчика в службу сервисного обслуживания Исполнителя обработка обращения производится по следующему регламенту:

  - Обращение регистрируется Исполнителем в базе данных сервисной службы Исполнителя как проблема. Проблеме назначается уникальный номер.

  - Назначается Ответственный сотрудник Исполнителя за решение проблемы.

  - Если для решения проблемы недостаточно информации, производится запрос недостающей информации у Заказчика.

  - Ответственный сотрудник совместно с Заказчиком согласовывает приоритет и сроки решения проблемы. Приоритет и сроки решения проблемы определяются в соответствии с SLA.

  - Производятся необходимые мероприятия по решению проблемы в определенные сроки.

  - После решения проблемы в базе данных сервисной службы Исполнителя фиксируется вердикт решения проблемы. Каждый вердикт решения проблемы должен сопровождаться соответствующим обоснованием.

  - Ответственный сотрудник уведомляет Заказчика о решении проблемы по электронной почте и установкой соответствующего статуса обращения.

  - Если Заказчик удовлетворен решением, проблема закрывается (в обращении выставляется статус “Проблема решена”).

  - Если Заказчик не удовлетворен решением, проблема открывается вновь (в обращении выставляется статус “В работе”), Заказчик указывает причины неудовлетворённости и процесс решения проблемы продолжается, начиная с пункта 3.4. данного регламента.

В конце обслуживаемого периода ответственный сотрудник совместно с Заказчиком оформляет должным образом отчет об оказанных сервисных услугах.

- Список возможных вердиктов решения проблем:

  - Статус «Проблема решена».

  - Результат «Не воспроизводится». Информация, переданная Заказчиком, либо не соответствует действительности, либо в настоящее время имеющейся информации недостаточно для решения проблемы.

  - Результат «Оказана консультация».

  - Проблема связана с ошибками программного обеспечения, не входящего в состав ПО «ПРОСТОР.ОПРЧ». Необходимо обратиться в службу поддержки соответствующего программного обеспечения.

  - Проблема не является ошибкой, пользователю требовалась консультация по работе с ПО «ПРОСТОР. ОПРЧ»

  - Результат «Заведено несоответствие». Проблема связана с ошибками ПО «ПРОСТОР. ОПРЧ»

  - Результат «Заведено требование». Проблема связана с изменением алгоритмов участия в ОПРЧ.

  - Статус «Отменено». Проставляется Заказчиком, если обращение было заведено по ошибке (только в случае, если обращение еще не находится в статусе «В работе»).