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1.1. Наименование закупаемой продукции: 

Блок клапанов ДУ50, Рн4,0 (32.34.706.01.02.10-0)
1.2. Описание, цели и задачи:

Необходимо изготовить блок клапанов согласно комплекту чертежей  32.34.706.01.02.10-0 (Приложение 1). 


Блок клапанов состоит из трех клапанов: 

· перепускной; 

· предохранительный; 

· обратный.


Блок клапанов установлен на маслонапорной установке МНУ Гунибской ГЭС. (фото 1)
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                       Фото 1. МНУ Гунибской ГЭС 4/1-40-4-2

Расположение блока: позиция 6(1) МНУ (приложение 2).

МНУ 4/1-40-4-2 произведено в АО «ТЯЖМАШ» на сегодняшний день нет технической возможности  на поставку оборудования МНУ.
1

