Приложение № 1

к запросу АО «ЧиркейГЭСстрой»

от                       №

Технические требования

на поставку труб и фитингов на объект строительства Федоровский гидроузел.

- НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

ОКПД2: 22.21.21.129, 22.19.30.137, 22.19.30.135, 22.21.29.130 Поставка труб и фитингов на объект строительства Федоровский гидроузел.

- ЗАКАЗЧИК (ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА)

АО «ЧиркейГЭСстрой».

Место нахождения: 357431, РФ, Ставропольский край, г. Железноводск пос. Иноземцево.

Почтовый адрес: 357431, РФ, Ставропольский край, г. Железноводск пос. Иноземцево ул. Гагарина 2Н.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

3.1.  Целью закупки является поставка труб и фитингов (далее – Продукция) на объект строительства Федоровский гидроузел.

- ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

  - Продукция должна соответствовать требованиям, установленным в настоящих Технических требованиях.

  - Перечень, объем и технические характеристики закупаемой Продукции приведены в таблице №1.

  - Объемы поставки продукции, приведенные в таблице 1, являются ориентировочными и приведены для возможности формирования общей стоимости предложения, и могут быть изменены Заказчиком в рамках предельной цены договора.

Таблица №1

| № п/п | Наименование | Характеристики, ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | ОКПД2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гладкая труба RTP ПП, | класс жесткости SN 4, Д 110 мм, S=3,4 мм, L 2000 мм | шт | 12 | 22.21.21.129 |
| 2 | Тройник LAMMIN НК | 110x50/87.5 | шт | 20 | 22.21.29.130 |
| 3 | Надвижная ремонтная муфта наружной канализации RTP | 110 мм | шт | 10 | 22.21.29.130 |
| 4 | Отвод ПВХ рыжий канализационный ViEiR | Ф110x90, для наружной канализации | шт | 15 | 22.21.29.130 |
| 5 | Отвод ПВХ рыжий канализационный ViEiR | Ф110x45, для наружной канализации | шт | 15 | 22.21.29.130 |
| 6 | Труба ПВХ наружной канализации Ostendorf | 110х5000 мм | шт | 10 | 22.21.21.129 |
| 7 | Труба ПВХ наружной канализации Ostendorf | 110х3000 мм | шт | 20 | 22.21.21.129 |
| 8 | Рукав пожарный напорный Русарсенал "Премиум" | РПМ(В)-100-1,2-УХЛ1 с головками ГРВ-100 ал | п.м. | 1000 | 22.19.30.137 |
| 9 | Рукав всасывающий с 1 головкой ГР-50 | (50 мм; 4 м) | шт | 3 | 22.19.30.135 |
| 10 | Труба ПНД безнапорная техническая полиэтиленовая | Ø90 х 4,3 мм | п.м. | 2000 | 22.21.21.129 |
| 11 | Муфта ПНД соединительная ПК АкваЭлемент | 90x90 | шт | 25 | 22.21.21.130 |

- СРОКИ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

  - Начало поставки – с даты, заключения договора.

  - Окончание поставки – в течении 90 дней с даты заключения договора поставки. Срок поставки по Заявке 5 рабочих дней.

- ТРЕБОВАНИЕ К ГАРАНТИЙНОМУ СРОКУ

  - Гарантийный срок на Продукцию, составляет 12 (двенадцать) месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами Накладной ТОРГ-12.

- УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ (ОТГРУЗКИ) ПРОДУКЦИИ

  - Место поставки/выполнения работ: Российская Федерация, Краснодарский край, Абинский район, х. Екатериновский..

  - Поставщик осуществляет поставку Продукции партиями, в соответствии с потребностью Заказчика и по заявкам Заказчика. Объем каждой конкретной партии Продукции определяется на основании соответствующей заявки Заказчика

  - Указанный в таблице №1 объем закупаемой Продукции не подлежит обязательной выборке. Заказчик вправе производить выборку Продукции в объемах в соответствии с собственными потребностями.

  - Поставка Продукции производится по товарно-транспортным накладным, с возвратом Заказчиком одного экземпляра в адрес Поставщика с отметкой фактического количества Продукции. Датой поставки Продукции является дата подписания сторонами товарной накладной ТОРГ-12.

  - Поставка Продукции осуществляется собственными силами и средствами Поставщика или привлеченной транспортной компанией.

- ТРЕБОВАНИЯ К ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ

  - Цена за единицу Продукции включает в себя все налоги, сборы и расходы, ж/д тариф, транспортные расходы и стоимость прочих услуг и расходов, связанных с поставкой Продукции.

  - Лицо, подавшее предложение в рамках упрощенной закупки, в дополнение к согласию (декларации) на поставку продукции на условиях, указанных в рамках настоящих ТТ, должно предоставить в составе предложения спецификацию поставляемой Продукции в соответствии с таблицей № 1. В случае победы величина предложенных единичных расценок будет закреплена в Договоре.