## Лист3
ОКПД2 27.32.13.143 Поставка кабельной продукции для выполнения производственной программы Кубанского филиала
Место поставки: Кубанский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Невинномысск, ИНН 6345012488, КПП 263143001, адрес: 357007, Ставропольский край, Кочубеевский р-н, с. Кочубеевское, АВТОДОРОГА «КАВКАЗ» 246КМ+1200М(СПРАВА)
№ п/п | Наименование МТР | Ед.изм. | Кол-во
1 | ARM F/UTP Cat5e PE 4х2х0,52 Кабель симметричный F/UTP в общем экране, категория 5e, с внутренней оболочкой из светостабилизированного полиэтилена, в броне | м | 2964
2 | F/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 4х2х0,52 Кабель витая пара, экранированная (F/UTP), | м | 117
3 | КВБбШвнг(А)-FRLS 2х0.5 Кабель контрольный (бронированный) | м | 4316
4 | КИС-ВКнг(А)-LS 2х2х0,78 Кабель для передачи данных для интерфейса RS-485 (брон.) | м | 6591
5 | КСВВГнг(А)-LS 2х0,75 Кабель для систем сигнализации | м | 125
6 | КВЭБбШвнг(A)-LS 2x0.75 Кабель контрольный (бронированный) | м | 8111
7 | КИС-Внг(А)-LS 2x2x0,78 Кабель для передачи данных для интерфейса RS-485 | м | 63
8 | КСВВнг(А)-LS 2x0,5 Кабель для систем сигнализации | м | 289
9 | КСВВнг(А)-LS 4x0,5 Кабель для систем сигнализации | м | 58
10 | КСВВнг(А)-LS 8x0,5 Кабель для систем сигнализации | м | 20
11 | ПуГВнг(А)-LS 1х10 Провод установочный 1х10, желто-зеленый | м | 93.048
12 | ПуГВнг Провод силовой установочный одножильный, с гибкой медной жилой, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, напряжением 450/750 В, белый, сечением 1х10мм² | м | 5.1
13 | ПуГВнг Провод силовой установочный одножильный, с гибкой медной жилой, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, напряжением 450/750 В, желто-зелёный, сечением 1х10мм² | м | 170.34
14 | РК 50-2-11 Кабель коаксиальный радиочастотный | м | 195
15 | ТОС-П-8У 2,7 kH Кабель оптический | м. | 15380
16 | FTP-4P-Cat.5e-SOLID-OUT-LSZH-UV Кабель витая пара, экранированная (F/UTP), категория 5e, 4 пары, одножильный, экран – фольга, для внутренней и внешней прокладки, -40…+75°С | м | 80
17 | КВЭБбШвнг(A)-LS 10x0.75 Кабель контрольный (бронированный) | м | 3895
18 | КВЭБбШвнг(A)-LS 4x0.75 Кабель для систем сигнализации (бронированный) | м | 4135
19 | ПуГВнг(А)-LS 1х2,5 Провод установочный | м | 85.68
20 | ПуГВнг Провод силовой установочный одножильный, с гибкой медной жилой, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, напряжением 450/750 В, белый, сечением 1х2,5мм² | м | 20.4
21 | ПуГВнг(А)-LS 1х6 мм2 Провод установочный ТУ 16-705.502-2011 | м. | 445
22 | ПуГВнг Провод силовой установочный одножильный, с гибкой медной жилой, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, напряжением 450/750 В, белый, сечением 1х6мм² | м | 262.14
23 | ПуГВнг(А)-LS 1х1 Провод силовой установочный (красный) | м | 56
24 | ПуГВнг(А)-LS 1х1 Провод силовой установочный (синий/голубой) | м | 56
25 | Провод силовой ПРТО 1х1,5-660 | 1000 м | 0.312
26 | ПуГВнг Провод силовой установочный одножильный, с гибкой медной жилой, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, напряжением 450/750 В, желто-зелёный, сечением 1х16мм² | м | 12.24
27 | Провод монтажный низковольтный с гибкой многопроволочной жилой изолированные хлопчатобумажной пряжей из поливинилхлоридного пластиката, марка ПМВГ, сечение 0,35 мм2 | 1000 м | 0.01
28 | ПуГВнг Провод силовой установочный одножильный, с гибкой медной жилой, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, напряжением 450/750 В, белый, сечением 1х4мм² | м | 19.38
Цены должны быть действительны до конца 2026г., стоимость доставки необходимо включить в стоимость материалов.