## Лист3
ОКПД2 27.32.14.110 Поставка кабеля силового для выполнения производственной программы Кубанского филиала
Место поставки: Кубанский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Невинномысск, ИНН 6345012488, КПП 263143001, адрес: 357007, Ставропольский край, Кочубеевский р-н, с. Кочубеевское, АВТОДОРОГА «КАВКАЗ» 246КМ+1200М(СПРАВА)
№ п/п | Наименование МТР | Ед.изм. | Кол-во
1 | ВБШвнг(А)-LS Кабель силовой, бронированный лентами, с медными однопроволочными круглыми жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, сечением 3х2,5 мм² | м | 1302.4
2 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5-660 | 1000 м | 0.2876
3 | ВБШвнг(А)-LS ГОСТ 31996-2012 Кабель силовой бронированный, с медными однопроволочнми круглыми жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВи, сечением 5х2,5 мм² | м | 1917.6
4 | ВБШвнг(А)-LS ГОСТ 31996-2012 Кабель силовой бронированный, с медными однопроволочнми круглыми жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВи, сечением 5х4 мм² | м | 8537.4
5 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х4-660 | 1000 м | 0.04488
6 | ВБШвнг(А)-LS ГОСТ 31996-2013 Кабель силовой бронированный, с медными однопроволочнми круглыми жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, сечением 2х4 мм² | м | 4692
7 | ВБШвнг(А)-LS ГОСТ 31996-2013 Кабель силовой бронированный, с медными однопроволочнми круглыми жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, сечением 3х1,5 мм² | м | 2019.6
8 | ВБШвнг(А)-LS ГОСТ 31996-2013 Кабель силовой бронированный, с медными однопроволочнми круглыми жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, сечением 5х1,5 мм² | м | 20.4
9 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х1,5-660 | 1000 м | 0.0204
10 | ВБШвнг(А)-LS Кабель силовой, бронированный лентами, с медными многопроволочными круглыми жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, сечением 3х16 мм² | м | 404.94
11 | ВБШвнг(А)-LS Кабель силовой, бронированный лентами, с медными многопроволочными круглыми жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, сечением 5х120 мм² | м | 2678.52
12 | ВБШвнг(А)-LS Кабель силовой, бронированный лентами, с медными многопроволочными круглыми жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, сечением 5х16 мм² | м | 30.6
13 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х16-660 | 1000 м | 0.0153
14 | ВБШвнг(А)-LS Кабель силовой, бронированный лентами, с медными многопроволочными круглыми жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, сечением 5х25 мм² | м | 530.4
15 | ВБШвнг(А)-LS Кабель силовой, бронированный лентами, с медными многопроволочными круглыми жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, сечением 5х95 мм² | м | 2136.9
16 | ВБШвнг(А)-LS Кабель силовой, бронированный лентами, с медными однопроволочными круглыми жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, сечением 5х10 мм² | м | 2373.44
17 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х10-660 | 1000 м | 0.1836
18 | ВБШвнг(А)-LS Кабель силовой, бронированный лентами, с медными однопроволочными круглыми жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, сечением 3х10 мм² | м | 3189.54
19 | ВБШвнг(А)-LS Кабель силовой, бронированный лентами, с медными однопроволочными круглыми жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, сечением 3х4 мм² | м | 1216.86
20 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х4-660 | 1000 м | 0.0408
21 | ВБШвнг(А)-LS Кабель силовой, бронированный лентами, с медными однопроволочными круглыми жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, сечением 3х6 мм² | м | 1103.64
22 | ВБШвнг(А)-LS Кабель силовой, бронированный лентами, с медными однопроволочными круглыми жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, сечением 5х6 мм² | м | 325.38
23 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х6-660 | 1000 м | 0.26214
24 | ВВГнг(А)-LS ТУ 16.К71-310-2001 Кабель силовой, с медными однопроволочнми круглыми жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, сечением 2х1,5 мм² | м | 4.08
25 | ВБШвнг(A)-LS 2х1,5 Кабель силовой | м. | 880
26 | ВБбШвнг(A)-LS 2х2,5 Кабель силовой (бронированный) | м | 5560
Цены должны быть действительны до конца 2026г., стоимость доставки необходимо включить в стоимость материалов.