Приложение 6 к Техническим требованиям. Форма подтверждения оценочным критериям.

| № п/п | Оценочное требование заказчика | Приложение 2 к ТТ. - однофазный прибор учета для установки на опору ВЛ подвесной (с выносным дисплеем) |  | Приложение 2 к ТТ - трехфазный прибор учета для установки на опору ВЛ подвесной (с выносным дисплеем) |  |  | Приложение 2 к ТТ - трехфазный прибор учета статический непосредственного включения до 50 кВт (65 кВт) |  | Приложение 2 к ТТ - трехфазный прибор учета статический непрямого включения с использованием измерительных трансформаторов тока |  | Приложение 2 к ТТ- трехфазный прибор учета статический непрямого включения с использованием измерительных трансформаторов тока и напряжения |  | Приложение 2 к ТТ – трехфазный прибор учета статический непрямого включения с использованием измерительных трансформаторов тока и напряжения на 6/10 кВ в составе ПКУ |  | Приложение 2 к ТТ - трехфазный прибор учета непосредственного включения на 6/10 кВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Оригиналы документов в формате *.pdf, подтверждающих оценочное требование, по каждому типу предлагаемой продукции |  | 📂 Документ 1: |  | 📂 Документ 1: |  |  | 📂 Документ 1: |  | 📂 Документ 1: |  | 📂 Документ 1: |  | 📂 Документ 1: |  | 📂 Документ 1: |  |
|  |  | 📂 Документ 2: |  | 📂 Документ 2: |  |  | 📂 Документ 2: |  | 📂 Документ 2: |  | 📂 Документ 2: |  | 📂 Документ 2: |  | 📂 Документ 2: |  |
|  |  | и т.д. |  | и т.д. |  |  | и т.д. |  | и т.д. |  | и т.д. |  | и т.д. |  | и т.д. |  |
|  | В составе заявки для всех приборов учёта Участник предлагает приборы учета с расширенным рабочим температурным диапазоном окружающего воздуха – от минус 55 до плюс 70. | Да | Выберите элемент. | Да | Выберите элемент. |  | Не заполняется | Не заполняется | Да | Выберите элемент. | Да | Выберите элемент. | Да | Выберите элемент. | Не заполняется | Не заполняется |
|  |  |  | Документ № |  | Документ № |  |  |  |  | Документ № |  | Документ № |  | Документ № |  |  |
|  |  |  | Страница № |  | Страница № |  |  |  |  | Страница № |  | Страница № |  | Страница № |  |  |
|  |  |  | Пункт/Абзац |  | Пункт/Абзац |  |  |  |  | Пункт/Абзац |  | Пункт/Абзац |  | Пункт/Абзац |  |  |
|  | В составе заявки для всех типов приборов учёта (кроме ВПУ), соответствующих п. 4.2 Таблицы 3 ТТ, Участник предлагает приборы учета с универсальным (взаимозаменяемым) сменным модулем связи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Для однофазных и трехфазных приборов учета устанавливаемых на опору ВЛ (split-исполнения) | Да | Выберите элемент. | Да | Выберите элемент. |  | Не заполняется | Не заполняется | Не заполняется | Не заполняется | Не заполняется | Не заполняется | Не заполняется | Не заполняется | Не заполняется | Не заполняется |
|  |  |  | Документ № |  | Документ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Страница № |  | Страница № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пункт/Абзац |  | Пункт/Абзац |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Для однофазных и трехфазных приборов учета шкафного исполнения | Не заполняется | Не заполняется | Не заполняется | Не заполняется |  | Да | Выберите элемент. | Да | Выберите элемент. | Да | Выберите элемент. | Да | Выберите элемент. | Не заполняется | Не заполняется |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Документ № |  | Документ № |  | Документ № |  | Документ № |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Страница № |  | Страница № |  | Страница № |  | Страница № |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Пункт/Абзац |  | Пункт/Абзац |  | Пункт/Абзац |  | Пункт/Абзац |  |  |
|  | В составе заявки для однофазных и трехфазных приборов учета, устанавливаемых на опору ВЛ (split-исполнения), с целью обеспечения защиты от несанкционированного доступа и фиксации в журнале прибора учета тревожного сообщения при попытке несанкционированного демонтажа, Участник предлагает приборы учёта, оснащенные устройством для определения положения в пространстве (датчиком наклона относительно его базового положения), при этом должны быть реализованы следующие функции: • датчик наклона должен быть деактивирован по умолчанию в целях исключения ложных срабатываний до монтажа прибора учета; • должна быть обеспечена возможность считывания событий начала наклона прибора учета в конфигурационном ПО; • должна быть обеспечена возможность отключения/включения датчика наклона прибора учета по команде в конфигурационном ПО. | Да | Выберите элемент. | Да | Выберите элемент. |  | Не заполняется | Не заполняется | Не заполняется | Не заполняется | Не заполняется | Не заполняется | Не заполняется | Не заполняется | Не заполняется | Не заполняется |
|  |  |  | Документ № |  | Документ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Страница № |  | Страница № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пункт/Абзац |  | Пункт/Абзац |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В составе заявки для однофазных и трехфазных приборов учета, устанавливаемых на опору ВЛ (split-исполнения), Участник предлагает приборы учёта с установленным модулем связи, оснащенным приемником сигналов ГЛОНАСС/GPS для определения координат места установки (нахождения) прибора учёта. Должна быть обеспечена возможность дистанционного считывания координат в конфигурационном ПО и посредством СМС-команды. | Да | Выберите элемент. | Да | Выберите элемент. |  | Не заполняется | Не заполняется | Не заполняется | Не заполняется | Не заполняется | Не заполняется | Не заполняется | Не заполняется | Не заполняется | Не заполняется |
|  |  |  | Документ № |  | Документ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Страница № |  | Страница № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пункт/Абзац |  | Пункт/Абзац |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |