Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 28.25.11.111 Поставка маслоохладителей подпятника (аварийный запас) для нужд филиала ПАО «РусГидро»-«Бурейская ГЭС»

2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель использования закупаемой продукции	4

2. Требования к продукции	4

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

2.2. Требования к качеству продукции	5

По качеству и комплектности должна соответствовать действующим на момент поставки ТУ или ГОСТ, указанным в соответствующих сертификатах.	5

Таблица 3. Требования к продукции	5

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| --- | --- |
| СБ | Сборочный чертеж |
| Заказчик | Филиал ПАО «РусГидро»-«Бурейская ГЭС» |
| Поставщик | Участник закупки |
| МТР | Материально-технический ресурс |
| НМЦ | Начальная максимальная цена |
| ТМЦ | Товарно-материальные ценности |

#### Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 28.25.11.111 Поставка маслоохладителей подпятника (аварийный запас) для нужд филиала ПАО «РусГидро»-«Бурейская ГЭС»»

#### Цель использования закупаемой продукции

Обеспечение аварийным запасом материалов, необходимых для ликвидации возможных отказов (аварий) турбинного и гидромеханического оборудования, установленного на Бурейской ГЭС.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### 2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Маслоохладитель подпятника, поз. 13 обозначение 6БС.392.399 чертёж 5БС.357.439 СБ (нерж. сталь) | шт. | 16 |

### 2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Маслоохладитель подпятника, поз. 13 обозначение 6БС.392.399 чертёж 5БС.357.439 СБ (нерж. сталь) | День, следующий за днем подписания Сторонами договора | В течении 270 (двухсот семидесяти) календарных дней с даты подписания договора |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- |  |
|  | Маслоохладитель подпятника, поз. 13 обозначение 6БС.392.399 чертёж 5БС.357.439 СБ (нерж. Сталь) | Трубки охлаждения маслоохладителей должны быть выполнены из нержавеющей стали. | Указание технических характеристик | -//- |  |
| - ‍ | Маслоохладитель подпятника, поз. 13 обозначение 6БС.392.399 чертёж 5БС.357.439 СБ (нерж. Сталь) | Продукция должна быть новой, ранее не использованной, не бывшей в употреблении, не восстановленной после ремонта, не выставочным экземпляром, технически исправной. По качеству и комплектности должна соответствовать действующим на момент поставки ТУ или ГОСТ, указанным в соответствующих сертификатах. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 2. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |
| 2.1. | Гарантийный срок | Гарантийный срок на поставляемые Товары должен быть равен сроку, установленному заводом - изготовителем и начинает течь с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора. Установленный в отношении Товаров гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Товаров. | Предложение по сроку гарантии на оборудование и запасные части | -//- |  |
| 3. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- |  |
| 3.1. | Документы, передаваемые вместе с запасными частями | Поставщик обязан одновременно с передачей запасных частей передать Заказчику относящиеся к ним документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации; упаковочные листы, упаковочные ярлыки; товарно-транспортную накладную формы №1-Т; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.; счет-фактура в 1 эк.; или УПД в 2 экз.. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 4. | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- |  |
| 4.1. | Требование к поставке МТР | Исполнитель обязан обеспечить поставку указанных ТМЦ на складские помещения Покупателя: 676730, Амурская область, Бурейский район, пгт. Талакан, База флота, склад ТМЦ Бурейской ГЭС | Согласие с требованием | -//- |  |