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1.   ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

	№
п/п
	Сокращение/определение
	Расшифровка сокращения/ определения

	1
	Заказчик
	«АО «Почта России» в лице УФПС Брянской области

	2
	Исполнитель
	Юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, оказывающее услуги в соответствии с заключенным договором

	4
	ТЗ
	Техническое задание

	5
	Услуги
	оказание услуг по техническому обслуживанию приборов учета тепловой энергии по обеспечению деятельности УФПС Брянской области.

	6
	УФПС
	Управление федеральной почтовой связи

	87
	Общий срок оказания услуг
	Период, в котором Исполнитель гарантирует оказание услуг в надлежащем качестве согласно требованиям ТЗ

	88
	Отчетный месяц оказания услуг
	Месяц



1. НАИМЕНОВАНИЕ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Оказание услуг по техническому обслуживанию приборов учета тепловой энергии по обеспечению деятельности УФПС Брянской области.

1. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

          Оказание услуг по техническому обслуживанию приборов учета тепловой энергии осуществляются в соответствии с требованием постановления Правительства РФ №1034 от 18.11.2013 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя»
Все материалы, используемые для оказания услуг по техническому обслуживанию приборов учета тепловой энергии для нужд УФПС Брянской области должны иметь разрешительную документацию для их применения в общественных зданиях: сертификаты соответствия качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарного надзора и прочие необходимые документы, подтверждающие безопасность материалов и продукции, в течение всего срока их эксплуатации. 
Все расходные материалы должны быть новыми (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.) Товар должен быть свободен от обязательства третьих лиц.

Цель: 
Обеспечение исправного состояния и бесперебойного функционирования приборов учета тепловой энергии в соответствии с требованиями законодательства РФ, нормативной документации и настоящего технического задания на стадии эксплуатации, формирование отчетов установленной формы о теплопотреблении и сдача их в теплоснабжающую организацию.  
           Задачи:
Поддержание узлов учета тепловой энергии в рабочем состоянии, обеспечение максимально точных измерений и предотвращение аварийных ситуаций

1. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

Оказание Услуг осуществляется Исполнителем в сроки, установленные п. 6.2. ТЗ. 
Место оказания Услуг: указано в Приложении №1 к настоящему ТЗ.
Начало оказания Услуг – с даты заключения договора.
Общий срок оказания Услуг составляет 7 (Семь) месяцев с даты заключения договора.

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

5.1. Техническое обслуживание проводится согласно руководству по эксплуатации измерительных   приборов, оборудования, разработанным заводами-изготовителями, а также правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок.
5.2. Техническое обслуживание проводится не реже 1 (одного) раза в месяц, в ходе которого проводится оценка технического состояния, наладка, проверка корректности показаний, сдача в эксплуатацию.  
5.3. Техническое обслуживание включает в себя следующие мероприятия:
5.3.1. Ежемесячный контроль исправности приборов учета тепловой энергии, а также контроль внештатных ситуаций посредством удаленного доступа в рабочие дни;
5.3.2. Уведомление Заказчика о внештатных ситуациях (аварии, перерывы питания и т.д.);
5.3.3. Выезд к Заказчику при обнаружении неисправности приборов учета, нарушения в работе установленного оборудования;
5.3.4. Выезд к Заказчику по вызову;
5.3.5. Устранение неисправностей;
5.3.6.  Оценка технического состояния, промывка, наладка, проверка корректности показаний приборов учета;
5.3.7. Отслеживание сроков государственной поверки приборов учета и передача информации заказчику за 3 (три) месяца до даты истечения государственной поверки приборов учета;
5.3.8. Демонтаж, передача заказчику для проведения государственной поверки, монтаж на место (с подключением) приборов учета; 
5.3.9. Услуги по ремонту приборов учёта, кроме сложного ремонта (замены);
5.3.10. Проведение профилактического осмотра, чистка расходомеров прибора.
5.3.11. Сдача в эксплуатацию приборов учета тепловой энергии энергоснабжающей организации;
5.3.12. Сдача отчетов о потребленной тепловой энергии в энергоснабжающую организацию;
5.3.13. Техническое обслуживание должно проводиться постоянно в течение всего периода эксплуатации оборудования с целью предотвращения его преждевременного износа, а также услуг по устранению мелких повреждений, возникающих в процессе эксплуатации.
5.3.14. Осуществлять оказание услуг по техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии, находящихся у Заказчика. Перечень принимаемого на техническое обслуживание оборудования, их количество, указаны в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию.
Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом, качеством, сроками оказания услуг.
	
1. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

1.  Требования к качеству оказываемых услуг
Услуги должны быть оказаны качественно и в соответствии с общепринятой профессиональной методикой и практикой. В результате оказания услуг на объекте должен быть обеспечен учет расхода тепловой энергии.
При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться положениями следующих руководящих документов:
-  Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;
-  Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Приказ от 30.06.2012 г. № 280 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СВОДА ПРАВИЛ СП 124.13330.2012 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;
- МИ 2573-2000 «ГСИ. Теплосчетчики для водяных систем теплоснабжения. Методика поверки. Общие положения»;
 - постановления Правительства Российской Федерации от 29 июня 2021 года № 1053 «Об утверждении Положения о федеральном государственном метрологическом контроле (надзоре) и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
- «Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденные Приказом Минэнерго России от 14.05.2025 №511;
- «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденные Постановлением Правительства РФ №1034 от 18.11.2013;

1.  Условия оказания услуг
Услуги оказываются только в отведенной зоне. Исполнитель обеспечивает соблюдение своими работниками требований внутри объектового режима, правил противопожарной безопасности и производственной санитарии, действующих на территории Заказчика.
 Объем оказываемых услуг должен производиться в соответствии с настоящим техническим заданием. 
В ходе оказания услуг должны быть выполнены перенос, расстановка оборудования, мешающего оказанию услуг, укрытие полиэтиленовой пленкой поверхностей и оборудования, подвергающихся загрязнению. 
Исполнитель производит ликвидацию рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, уборку материалов после оказания услуг собственными силами и за счет собственных средств. Исполнитель обязуется в случае наличия материалов, пригодных для вторичного использования, передать их Заказчику по акту, составленному по типовой межотраслевой форме № М-35, утвержденной постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а, для последующей их сдачи специализированным организациям
Исполнитель обязан оказать услуги своими материалами, средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ.
Оказание услуг должно осуществляться в рабочее время с 09.00 до 17.00 часов и в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), кроме дней, официально объявленных праздничными.
-  Исполнитель за 1 (один) рабочий день до начала оказания услуг на объекте, обязан известить лицо, ответственное за объект, на котором планируется оказание услуг;
 - Исполнитель должен ежемесячно вносить в Журнал учета работ по техническому обслуживанию оборудования сведения о проведении технического обслуживания оборудования.
Услуги с применением материалов, имеющий резкий запах, оказывать только в выходные дни по согласованию с руководством филиала, обеспечив необходимое проветривание помещений. 
1. Требования к безопасности
Услуги должны быть проведены в соответствии со следующими нормативными документами:
[bookmark: _GoBack]- Приказ Министерства энергетики РФ от 12.08.2022 № 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»;
- Приказ Министерства энергетики РФ от 14.05.2025 № 511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок»;
- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
Услуги должны оказываться в соответствии с настоящим Техническим заданием, а также обязательными нормами и правилами согласно руководству по эксплуатации измерительных приборов, оборудования, разработанным заводами-изготовителями, а также правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок.
Исполнитель обязан обеспечить оказание услуг квалифицированным персоналом, имеющим опыт работ по соответствующей специальности.
Исполнитель обязан обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды.
При оказании услуг должны соблюдаться действующие требования пожарной безопасности, электробезопасности, правила техники безопасности и охраны труда, межотраслевые правила по охране труда. 
Ответственность за безопасность в пределах оказания услуг несет Исполнитель. 
В части выполнения требований по охране окружающей среды услуги должны выполняться в соответствии с нормами и требованиями законодательства Российской Федерации в области экологии. 
Соблюдать на объекте в полном объеме необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности, мероприятия, обеспечивающие взрывобезопасность, охрану окружающей среды в период оказания услуг до сдачи Объекта.
Исполнитель несет ответственность за сохранность всех материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию.
В случае повреждения инженерных систем, произошедших по причине производимых по вине Исполнителя -восстановление происходит за счет Исполнителя.

6.4. Условия сдачи-приемки услуг
	Приемка Услуг осуществляется Заказчиком ежемесячно в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента предоставления Исполнителем Акта сдачи-приемки оказанных услуг. Указанный срок может продлеваться на срок проведения экспертизы услуг, если Заказчиком проводится экспертиза оказываемых услуг по договору услуг.
Заказчик осуществляет приемку на соответствие объема и качества оказанных услуг требованиям, установленным в Техническом задании. 
Исполнитель обязан обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке оказанных услуг в течение гарантийного срока эксплуатации приборов учета тепловой энергии.
6.5.  Требования к передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)
      В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания отчетного периода Исполнитель направляет в адрес Заказчика на бумажном носителе следующие документы:
- акт сдачи-приемки оказанных услуг – в двух экземплярах; 
- счет на оплату оказанных услуг – в одном экземпляре;
- счет-фактуру (если Исполнитель является плательщиком НДС) – в двух экземплярах;
- журнал учета работ по техническому обслуживанию оборудования – в двух экземплярах.

7.     ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.
            На все услуги, материалы и комплектующие, используемые при оказании услуг, Исполнитель предоставляет гарантию качества не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи- приемки оказанных услуг.
 
8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлены.
9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ


	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1.
	 Перечень и количество оборудования, адрес (место) оказания услуг
	7-8
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Приложение № 1 к   Техническому заданию



                            Перечень и количество оборудования, адрес (место) оказания услуг

	№ п/п
	Адрес объекта
	Тип прибора
(модель)
	Количество оборудования, шт.

	1
	242300, Брянская обл., Брасовский р-н, п. Локоть, пр-т Ленина, д. 7
	SA-94/2M
	1

	2
	Брянская обл., Брасовский р-н, п. Локоть, пр-т Ленина, д. 7
	SA-94/2M
	1

	3
	242130, Брянская обл., Навлинский р-н, п. Навля, ул. Красных Партизан, д. 32
	SA-94/2M
	1

	4
	241520, Брянская область, р-н Брянский, с Супонево, ул Комсомольская, д 22
	SA-94/2M
	1

	5
	241043, Брянская обл., Брянский р-н, Белобережский санаторий, ул. Центральная, д. 43 
	SKU-02B-U1F-25/25-5
	1

	6
	241035, г. Брянск, ул. 3-го Интернационала, 17
	SA-94/2M
	1

	7
	242670, Брянская обл., Дятьковский р-н, п. Бытошь, ул. Ленина, д. 61
	SA-94/2M
	1

	8
	Брянская обл., Дятьковский р-н, г. Дятьково, ул. Ленина, д. 129
	SA-94/2M
	1

	9
	242600, Брянская обл., Дятьковский р-н, г. Дятьково ул. Ленина, д. 129
	SA-94/2M
	1

	10
	Брянская обл., Выгоничский р-н, п. Выгоничи, ул. Ленина, д. 43
	SA-94/2M
	1

	11
	242030, Брянская обл., Жирятинский р-н, с. Жирятино, ул. Мира, д. 4
	СТ - 1 – 25
	1

	12
	242750, Брянская обл., Дубровский р-н,  пгт Дубровка, ул. Победы, д. 1
	SA-94/2M
	1

	13
	242820, Брянская обл., Клетнянский р-н, п. Клетня, ул. Советская, д. 3
	SA-94/2M
	1

	14
	242700, Брянская обл., Жуковский р-н, г. Жуковка, ул. Почтовая, д. 8
	ТСК-Э1
	1

	15
	Брянская обл., пос. Рогнедино, ул. Ленина, 34
	SA-94/2M
	1

	16
	243160, Брянская обл., Красногорский р-н, пгт Красная Гора, ул. Первомайская, д. 2
	SA-94/2M
	1

	17
	243654, Брянская обл., Гордеевский р-н, с. Гордеевка, ул. Ленина, д. 38
	SA-94/2M
	1

	18
	243140, Брянская обл., г. Клинцы, ул. Октябрьская, д.40
	Магика А2200 №ЕА 308025
	1

	19
	243600, Брянская обл., Злынковский р-н, г. Злынка, пл. Свободы, д.29
	SA-94/2M
	1

	20
	243400, Брянская обл., Почепский р-н, г. Почеп, ул. Мглинская, д. 1
	SA-94/2M
	1

	21
	243240, Брянская обл., г. Стародуб, пл. Советская, д.9
	SKU-02B-U1F
	1

	22
	242220, Брянская обл., Трубчевский р-н, г. Трубчевск, ул. Севская, д. 14
	SA-94/2M
	1

	23
	243550, Брянская обл., Погарский р-н, пгт Погар, ул. Октябрьская, д. 2
	SA-94/2M
	1

	24
	242190, Брянская обл., Суземский р-н, п. Суземка, ул. 1Вокзальная, д. 45
	SA-94/2M
	1

	25
	243300, Брянская обл., Унечский р-н, г. Унеча, ул. Ленина, д. 2
	SA-94/2M
	1

	26
	243500, Брянская обл., Суражский р-н, г. Сураж, ул. Ленина, д. 59
	SA-94/2M
	1

	27
	243301, Брянская обл., Унечский р-н, г. Унеча, ул. Иванова, д. 18
	SA-94/2M
	1

	28
	243220, Брянская обл., Мглинский р-н, г. Мглин, ул. Первомайская, д. 2
	СТ10
	1



