Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 27.12.24 Поставка комплектующих для систем противоаварийной автоматики филиала ПАО "РусГидро"-"Каскад Кубанских ГЭС"»

Лот № 38-ЭКСП-БПД-2026-ККГЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1.Наименование закупаемой продукции	3

1.2. Цель использования закупаемой продукции	3

2. Требования к продукции	3

2.1 Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1. Перечень и объём закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объём закупаемой продукции	3

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	6

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	6

2.2. Требования к качеству продукции	9

Таблица 3. Требования к качеству продукции.	9

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	21

4. Приложения:	21

# 1. Общие сведения

#### 1.1.Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 27.12.24 Поставка комплектующих для систем противоаварийной автоматики филиала ПАО "РусГидро"-"Каскад Кубанских ГЭС".

#### 1.2. Цель использования закупаемой продукции

Создание резерва необходимых комплектующих для проведения технического обслуживания и обеспечения бесперебойной и безаварийной работы систем противоаварийной, технологической автоматики ГЭС Филиала.

# 2. Требования к продукции

#### 2.1 Требования к объемам и срокам поставки

### 2.1.1. Перечень и объём закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объём закупаемой продукции

| - № - п/п | - Наименование продукции | - Единица измерения | - Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пена огнеупорная IRFIX или эквивалент | шт. | 8 |
|  | Переключатель кулачковый для вольтметра EKF или эквивалент | шт. | 4 |
|  | Пленка для ламинирования ГЕЛЕОС или эквивалент | шт. | 2 |
|  | Пленка для ламинирования ГЕЛЕОС или эквивалент | шт. | 2 |
|  | Пленка для ламинирования ГЕЛЕОС или эквивалент | шт. | 2 |
|  | Площадка самоклеящаяся | шт. | 800 |
|  | Полотна по металлу STAYER или эквивалент | шт. | 12 |
|  | Полотно по металлу STAYER или эквивалент | шт. | 20 |
|  | Полотно по металлу SKRAB 20780 или эквивалент | шт. | 1 |
|  | Предохранитель керамический Eaton DMM-B-44/100 (R) или эквивалент | шт. | 5 |
|  | Прибор мониторинга температуры трансформатора Мирономика ТМТ2 или эквивалент | шт. | 1 |
|  | Принтер кабельный Supvan TP-80E РУС или эквивалент | шт. | 1 |
|  | Припой с канифолью REXANT 09-3103 или эквивалент | шт. | 7 |
|  | Припой с канифолью Катушка, REXANT 09-3223 или эквивалент | шт. | 4 |
|  | Провод установочный | м. | 400 |
|  | Провод установочный | м. | 400 |
|  | Провод установочный | м. | 400 |
|  | Провод установочный | м. | 400 |
|  | Провод установочный | м. | 150 |
|  | Провод установочный | м. | 400 |
|  | Провод ПГВА | м. | 100 |
|  | Прокладка фторопластовая | шт. | 20 |
|  | Прокладка фторопластовая | шт. | 50 |
|  | Пылесос аккумуляторный Oberhof Kompaktheit SW-15 или эквивалент | шт. | 4 |
|  | Пылесос строительный Интерскол ПУ-30/1400РЭ или эквивалент | шт. | 1 |
|  | Разъем для тестирования ETI ESC-PSD/P или эквивалент | шт. | 200 |
|  | Разъем Giraffe GF-RJ45 или эквивалент | шт. | 700 |
|  | Разъем FQ14-2ZPJ-8 или эквивалент | шт. | 10 |
|  | Разъем FQ14-2TK-8 или эквивалент | шт. | 5 |
|  | Реле контроля трехфазного напряжения Меандр ЕЛ-11М-15 AC400В УХЛ4 или эквивалент | шт. | 10 |
|  | Реле промежуточное KEAZ OptiRel G RP55-32-230-12-CO/TIL или эквивалент | шт. | 30 |
|  | Реле промежуточное KEAZ OptiRel G RP55-34-220D-6-CO/TI или эквивалент | шт. | 30 |
|  | Риббон (красящая лента) VELL TP-R100EB или эквивалент | шт. | 4 |
|  | Розетка для реле KEAZ RP55 OptiRel G RR94-92-230-12-V или эквивалент | шт. | 30 |
|  | Розетка для реле KEAZ RP55 OptiRel G RR94-94-230-7-V или эквивалент | шт. | 30 |
|  | Рюкзак для ноутбука RIVACASE 8461 black или эквивалент | шт. | 6 |
|  | Сверло ступенчатое по металлу Extreme COBALT 4-40 мм Россомаха 705005 или эквивалент | шт. | 1 |
|  | Смазка проникающая многоцелевая LAVR LV-40 Ln1453 или эквивалент | шт. | 17 |
|  | Смазка силиконовая LAVR SERVICE Ln3501 или эквивалент | шт. | 9 |
|  | Спирт изопропиловый абсолютированный Selkor или эквивалент | шт. | 4 |
|  | Стеллаж ФУРАМА СТФЛ201080-5 или эквивалент | шт. | 1 |
|  | Стеллаж IRONMEBEL optimus hook pro СГРФОЦ2000х1500х500х5 или эквивалент | шт. | 1 |
|  | Стержни клеевые прозрачные КВТ ТПК-11 или эквивалент | шт. | 168 |
|  | Стойка подкатная СПМ или эквивалент | шт. | 4 |
|  | Стяжка (хомут) FORTISFLEX КСВ-О или эквивалент | шт. | 3000 |
|  | Стяжка (хомут) КВТ КСО или эквивалент | шт. | 600 |
|  | Стяжка (хомут) КВТ КСС или эквивалент | шт. | 3200 |
|  | Стяжка (хомут) КВТ КСС или эквивалент | шт. | 3500 |
|  | Стяжка (хомут) КВТ КСС или эквивалент | шт. | 2700 |
|  | Стяжка (хомут) КВТ КСС или эквивалент | шт. | 1200 |
|  | Стяжка (хомут) TDM Electric или эквивалент | шт. | 2600 |
|  | Термопаста Arctic Cooling MX-4 или эквивалент | шт. | 5 |
|  | Термопреобразователь сопротивления Эталон ТСП 9203-28 У2 или эквивалент | шт. | 42 |
|  | Тестер кабеля сетевой 5Bites UTP/FTP/STP RJ45, TEL RJ11/12 LY-CT003 (или эквивалент) | шт. | 4 |
|  | Трубка маркировочная термоусаживаемая Термомарк МТ-2К – 2,4/1,2W или эквивалент | шт. | 3 |
|  | Трубка маркировочная термоусаживаемая Термомарк МТ-2К – 4,8/2,4 или эквивалент | шт. | 9 |
|  | Трубка маркировочная термоусаживаемая Термомарк МТ-2К – 6,4/3,2W или эквивалент | шт. | 9 |
|  | Термоусаживаемая трубка TDM ТУТнг 6/3 или эквивалент | шт. | 4 |
|  | Термоусаживаемая трубка TDM ТУТнг 20/10 или эквивалент | шт. | 4 |
|  | Термоусадочная клеевая трубка КВТ ТТК 3:1-6/2 или эквивалент | шт. | 20 |
|  | Термоусадочная клеевая трубка КВТ ТТК 3:1-12/4 или эквивалент | шт. | 20 |
|  | Трубка термоусадочная клеевая КВТ ТТК(3:1)-25/8 или эквивалент | шт. | 5 |
|  | Удлинитель сетевой на катушке с термозащитой IEK WKP15-16-04-10 или эквивалент | шт. | 2 |
|  | Удлинитель UNIVersal s-303а или эквивалент | шт. | 3 |
|  | Устройство зарядное Nitecore i4 18650/16340 или эквивалент | шт. | 3 |
|  | Устройство зарядное МЕГЕОН 77901K11 или эквивалент | шт. | 3 |
|  | Устройство контроля изоляции сети постоянного тока переносное СЕНСОР-ПМ или эквивалент | шт. | 1 |
|  | Фиксатор реле KEAZ OptiRel G 55-H5 или эквивалент | шт. | 60 |
|  | Фильтр-влагоотделитель | шт. | 4 |
|  | Фильтр сетевой Cablexpert или эквивалент | шт. | 6 |
|  | Флюс для пайки алюминия Ф-64 Connector или эквивалент | шт. | 3 |
|  | Флюс с кисточкой Connector LTI-120KIS-20 или эквивалент | шт. | 15 |
|  | Флюс паяльная кислота ЗУБР 55491-030 или эквивалент | шт. | 6 |
|  | Флюс-гель безотмывочный Rusflux MR-850-CS или эквивалент | шт. | 4 |
|  | Фонарь налобный светодиодный Fenix HL16 или эквивалент | шт. | 2 |
|  | Щетка-сметка РемоКолор или эквивалент | шт. | 8 |
|  | Шкаф инструментальный ТС 1995-023000 или эквивалент | шт. | 3 |
|  | Элемент питания GP 1604AXNEW-CR1 или эквивалент | шт. | 43 |
|  | Элемент питания GP 14A-2CR2 или эквивалент | шт. | 24 |
|  | Элемент питания GP 24A-2CRVS20 или эквивалент | шт. | 180 |
|  | Элемент питания GP 15A-2CRVS20 или эквивалент | шт. | 140 |
|  | Элемент питания Robiton PROFI CR14250 1/2AA PK1 14634 или эквивалент | шт. | 16 |
|  | Датчик горючих газов газоанализатора Ventis MX4 (НКПР/CH4) | шт. | 1 |
|  | Датчик кислорода (O2) газоанализатора Ventis MX4 | шт. | 1 |
|  | Датчик угарного газа (CO) газоанализатора Ventis MX4 | шт. | 1 |

### 2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пена огнеупорная IRFIX или эквивалент | С даты подписания договора | 30.11.2026 |
|  | Переключатель кулачковый для вольтметра EKF или эквивалент |  |  |
|  | Пленка для ламинирования ГЕЛЕОС или эквивалент |  |  |
|  | Пленка для ламинирования ГЕЛЕОС или эквивалент |  |  |
|  | Пленка для ламинирования ГЕЛЕОС или эквивалент |  |  |
|  | Площадка самоклеящаяся |  |  |
|  | Полотна по металлу STAYER или эквивалент |  |  |
|  | Полотно по металлу STAYER или эквивалент |  |  |
|  | Полотно по металлу SKRAB 20780 или эквивалент |  |  |
|  | Предохранитель керамический Eaton DMM-B-44/100 (R) или эквивалент |  |  |
|  | Прибор мониторинга температуры трансформатора Мирономика ТМТ2 или эквивалент |  |  |
|  | Принтер кабельный Supvan TP-80E РУС или эквивалент |  |  |
|  | Припой с канифолью REXANT 09-3103 или эквивалент |  |  |
|  | Припой с канифолью Катушка, REXANT 09-3223 или эквивалент |  |  |
|  | Провод установочный |  |  |
|  | Провод установочный |  |  |
|  | Провод установочный |  |  |
|  | Провод установочный |  |  |
|  | Провод установочный |  |  |
|  | Провод установочный |  |  |
|  | Провод ПГВА |  |  |
|  | Прокладка фторопластовая |  |  |
|  | Прокладка фторопластовая |  |  |
|  | Пылесос аккумуляторный Oberhof Kompaktheit SW-15 или эквивалент |  |  |
|  | Пылесос строительный Интерскол ПУ-30/1400РЭ или эквивалент |  |  |
|  | Разъем для тестирования ETI ESC-PSD/P или эквивалент |  |  |
|  | Разъем Giraffe GF-RJ45 или эквивалент |  |  |
|  | Разъем FQ14-2ZPJ-8 или эквивалент |  |  |
|  | Разъем FQ14-2TK-8 или эквивалент |  |  |
|  | Реле контроля трехфазного напряжения Меандр ЕЛ-11М-15 AC400В УХЛ4 или эквивалент |  |  |
|  | Реле промежуточное KEAZ OptiRel G RP55-32-230-12-CO/TIL или эквивалент |  |  |
|  | Реле промежуточное KEAZ OptiRel G RP55-34-220D-6-CO/TI или эквивалент |  |  |
|  | Риббон (красящая лента) VELL TP-R100EB или эквивалент |  |  |
|  | Розетка для реле KEAZ RP55 OptiRel G RR94-92-230-12-V или эквивалент |  |  |
|  | Розетка для реле KEAZ RP55 OptiRel G RR94-94-230-7-V или эквивалент |  |  |
|  | Рюкзак для ноутбука RIVACASE 8461 black или эквивалент |  |  |
|  | Сверло ступенчатое по металлу Extreme COBALT 4-40 мм Россомаха 705005 или эквивалент |  |  |
|  | Смазка проникающая многоцелевая LAVR LV-40 Ln1453 или эквивалент |  |  |
|  | Смазка силиконовая LAVR SERVICE Ln3501 или эквивалент |  |  |
|  | Спирт изопропиловый абсолютированный Selkor или эквивалент |  |  |
|  | Стеллаж ФУРАМА СТФЛ201080-5 или эквивалент |  |  |
|  | Стеллаж IRONMEBEL optimus hook pro СГРФОЦ2000х1500х500х5 или эквивалент |  |  |
|  | Стержни клеевые прозрачные КВТ ТПК-11 или эквивалент |  |  |
|  | Стойка подкатная СПМ или эквивалент |  |  |
|  | Стяжка (хомут) FORTISFLEX КСВ-О или эквивалент |  |  |
|  | Стяжка (хомут) КВТ КСО или эквивалент |  |  |
|  | Стяжка (хомут) КВТ КСС или эквивалент |  |  |
|  | Стяжка (хомут) КВТ КСС или эквивалент |  |  |
|  | Стяжка (хомут) КВТ КСС или эквивалент |  |  |
|  | Стяжка (хомут) КВТ КСС или эквивалент |  |  |
|  | Стяжка (хомут) TDM Electric или эквивалент |  |  |
|  | Термопаста Arctic Cooling MX-4 или эквивалент |  |  |
|  | Термопреобразователь сопротивления Эталон ТСП 9203-28 У2 или эквивалент |  |  |
|  | Тестер кабеля сетевой 5Bites UTP/FTP/STP RJ45, TEL RJ11/12 LY-CT003 (или эквивалент) |  |  |
|  | Трубка маркировочная термоусаживаемая Термомарк МТ-2К – 2,4/1,2W или эквивалент |  |  |
|  | Трубка маркировочная термоусаживаемая Термомарк МТ-2К – 4,8/2,4 или эквивалент |  |  |
|  | Трубка маркировочная термоусаживаемая Термомарк МТ-2К – 6,4/3,2W или эквивалент |  |  |
|  | Термоусаживаемая трубка TDM ТУТнг 6/3 или эквивалент |  |  |
|  | Термоусаживаемая трубка TDM ТУТнг 20/10 или эквивалент |  |  |
|  | Термоусадочная клеевая трубка КВТ ТТК 3:1-6/2 или эквивалент |  |  |
|  | Термоусадочная клеевая трубка КВТ ТТК 3:1-12/4 или эквивалент |  |  |
|  | Трубка термоусадочная клеевая КВТ ТТК(3:1)-25/8 или эквивалент |  |  |
|  | Удлинитель сетевой на катушке с термозащитой IEK WKP15-16-04-10 или эквивалент |  |  |
|  | Удлинитель UNIVersal s-303а или эквивалент |  |  |
|  | Устройство зарядное Nitecore i4 18650/16340 или эквивалент |  |  |
|  | Устройство зарядное МЕГЕОН 77901K11 или эквивалент |  |  |
|  | Устройство контроля изоляции сети постоянного тока переносное СЕНСОР-ПМ или эквивалент |  |  |
|  | Фиксатор реле KEAZ OptiRel G 55-H5 или эквивалент |  |  |
|  | Фильтр-влагоотделитель |  |  |
|  | Фильтр сетевой Cablexpert или эквивалент |  |  |
|  | Флюс для пайки алюминия Ф-64 Connector или эквивалент |  |  |
|  | Флюс с кисточкой Connector LTI-120KIS-20 или эквивалент |  |  |
|  | Флюс паяльная кислота ЗУБР 55491-030 или эквивалент |  |  |
|  | Флюс-гель безотмывочный Rusflux MR-850-CS или эквивалент |  |  |
|  | Фонарь налобный светодиодный Fenix HL16 или эквивалент |  |  |
|  | Щетка-сметка РемоКолор или эквивалент |  |  |
|  | Шкаф инструментальный ТС 1995-023000 или эквивалент |  |  |
|  | Элемент питания GP 1604AXNEW-CR1 или эквивалент |  |  |
|  | Элемент питания GP 14A-2CR2 или эквивалент |  |  |
|  | Элемент питания GP 24A-2CRVS20 или эквивалент |  |  |
|  | Элемент питания GP 15A-2CRVS20 или эквивалент |  |  |
|  | Элемент питания Robiton PROFI CR14250 1/2AA PK1 14634 или эквивалент |  |  |
|  | Датчик горючих газов газоанализатора Ventis MX4 (НКПР/CH4) |  |  |
|  | Датчик кислорода (O2) газоанализатора Ventis MX4 |  |  |
|  | Датчик угарного газа (CO) газоанализатора Ventis MX4 |  |  |

# 2.2. Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к качеству продукции.

Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

Наименование продукции: Поставка комплектующих для систем противоаварийной автоматики филиала ПАО "РусГидро"-"Каскад Кубанских ГЭС".

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Пена огнеупорная IRFIX или эквивалент | Объем вещества в баллоне - не менее750 мл; Время полного застывания - не более 24 ч; Вид баллона - под пистолет; Огнестойкость - да; Объем пены в баллоне (выход) - не менее 50 л; Коэффициент расширения - не менее 40-50%; Цвет пены - красный; | Согласие с требованием | - |  |
|  | Переключатель кулачковый для вольтметра EKF или эквивалент | Номинальное рабочее напряжение: не менее 380(400) В; Номинальный ток: не менее 10 А; Количество полюсов: 4P; Вид: переключатель с фиксацией; 7 положений. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Пленка для ламинирования ГЕЛЕОС или эквивалент | Формат: А4; Толщина: 60 мкм; Глянцевая; (упаковка не менее 100 шт.) | Согласие с требованием | - |  |
|  | Пленка для ламинирования ГЕЛЕОС или эквивалент | Формат: А4; Толщина: 100 мкм; Глянцевая; (упаковка не менее 100 шт.) | Согласие с требованием | - |  |
|  | Пленка для ламинирования ГЕЛЕОС или эквивалент | Формат: А4; Толщина: 250 мкм; Глянцевая; (упаковка не менее 100 шт) | Согласие с требованием | - |  |
|  | Площадка самоклеящаяся | Материал - нейлон; Фиксация - самоклеящееся основание; Длина - 20 мм; Ширина - 20 мм; Высота - 7 мм; Цвет - белый; Ширина стяжки - 19 мм; Диаметр монтажных отверстий - 2.4 мм; Фасовка - не менее 100 шт; | Согласие с требованием | - |  |
|  | Полотна по металлу STAYER или эквивалент | Тип - по металлу; Тип хвостовика хвостовик - Т; Количество - не менее 2 шт; Материал - Bi-Metal; Рабочая длина - 50 мм; Общая длина - 75 мм; Шаг зубьев постоянный - 1.4 мм. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Полотно по металлу STAYER или эквивалент | Длина - 300 мм; Ширина - 13 мм; Количество рабочих сторон - одностороннее; Шаг зубьев - 24 TPI; Материал полотна - быстрорежущая сталь | Согласие с требованием | - |  |
|  | Полотно по металлу SKRAB 20780 или эквивалент | Длина: 300 мм Ширина:13 мм Количество рабочих сторон: одностороннее Шаг зубьев:24 TPI Количество в наборе: не менее 10 шт | Согласие с требованием | - |  |
|  | Предохранитель керамический Eaton DMM-B-44/100 (R) или эквивалент | Ток: 440 мА; Напряжение: 1000 В; Длина корпуса 35 мм; Диаметр корпуса: 10 мм. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Прибор мониторинга температуры трансформатора Мирономика ТМТ2 или эквивалент | Напряжение питания: - переменного тока с частотой от 48 до 63 Гц - от 85 до 240 В; - постоянного тока от 120 до 340 В. Диапазон контролируемых температур от минус 50 до 150°С. Максимальная погрешность измерения температуры масла не более ±2,0 °С. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Принтер кабельный Supvan TP-80E РУС или эквивалент | Печать: термотрансферная; Нож обрезки: автоматический; Разрешение печати: 300 dpi; Клавиатура: русская/английская; Дисплей: Белый LCD с подсветкой; двойное отображение, 5 строк редактирования; Типы расходных материалов: ПВХ трубка, термоусадочная трубка, этикетки. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Припой с канифолью REXANT 09-3103 или эквивалент | Состав: (Sn60/ Pb40/ Flux 2.2%); Диаметр проволоки: 1,0 мм; Вес: не менее 20 г. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Припой с канифолью Катушка, REXANT 09-3223 или эквивалент | Состав: (Sn60/ Pb40/ Flux 2.2%); Диаметр проволоки: 2,0 мм; Вес: не менее 100 г. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Провод установочный | Материал изоляции: ПВХ пластикат пониженной горючести с пониженным газо- дымовыделением; Материал жилы: медные проволоки; Кол-во жил: 1; Исполнение жилы: однопроволочные; Сечение: 1.5 мм2; ПУВнг(А)-LS; Цвет: черный. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Провод установочный | Материал изоляции: ПВХ пластикат пониженной горючести с пониженным газо- дымовыделением; Материал жилы: медные проволоки; Кол-во жил: 1; Исполнение жилы: однопроволочные; Сечение: 2.5 мм2; ПУВнг(А)-LS; Цвет: красный. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Провод установочный | Материал изоляции: ПВХ пластикат пониженной горючести с пониженным газо- дымовыделением; Материал жилы: медные проволоки; Кол-во жил: 1; Исполнение жилы: многопроволочные; Класс жилы: 5 Сечение: 2.5 мм2; ПуГВнг(A)-LS; Цвет: синий | Согласие с требованием | - |  |
|  | Провод установочный | Материал изоляции: ПВХ пластикат пониженной горючести с пониженным газо- дымовыделением; Материал жилы: медные проволоки; Кол-во жил: 1; Исполнение жилы: многопроволочные; Класс жилы: 5 Сечение: 4 мм2; ПуГВнг(A)-LS; Цвет: красный. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Провод установочный | Материал изоляции: ПВХ пластикат пониженной горючести с пониженным газо- дымовыделением; Материал жилы: медные проволоки; Кол-во жил: 1; Исполнение жилы: многопроволочные; Класс жилы: 5 Сечение: 0.5 мм2; ПуГВнг(A)-LS; Цвет: черный. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Провод установочный | Материал изоляции: ПВХ пластикат пониженной горючести с пониженным газо- дымовыделением; Материал жилы: медные проволоки; Кол-во жил: 1; Исполнение жилы: многопроволочные; Класс жилы: 5, Сечение: 1.5 мм2; ПуГВнг(A)-LS; Цвет: белый. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Провод ПГВА | Материал изоляции: ПВХ пластикат; Материал жилы: медные проволоки; Кол-во жил: 1; Исполнение жилы: многопроволочные; Класс жилы: 5; Сечение: 0.35 мм2; Тип: ПГВА; Цвет: черный. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Прокладка фторопластовая | Рабочее давление не менее 16 МПа; Материал: фторопласт; М12×1,5. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Прокладка фторопластовая | Рабочее давление не менее 16 МПа; Материал: фторопласт; М20×1,5. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Пылесос аккумуляторный Oberhof Kompaktheit SW-15 или эквивалент | Мощность всасывания: не менее 9/14 кПа; Емкость аккумулятора: не менее 2000 мАч; Объем пылесборника: не менее 150 мл; Материал: ABS пластик, алюминиевый сплав; Разъем для зарядки: Type-C. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Пылесос строительный Интерскол ПУ-30/1400РЭ или эквивалент | Тип пылесоса - строительный; Тип пылесборника мешок/контейнер; Диаметр всасывающего шланга - 32 мм; Мощность - не менее 1400 Вт; Объем бака - не менее 30 л; Расход воздуха - не менее 60 л/с; Длина всасывающего шланга - не менее 3.5 м. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Разъем для тестирования ETI ESC-PSD/P или эквивалент | Категория: винтовая клемма для использования с ESC-SCB.6. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Разъем Giraffe GF-RJ45 или эквивалент | Тип разъема — RJ-45; Форма отпуска: упаковка; Количество в упаковке - не менее 100 шт. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Разъем FQ14-2ZPJ-8 или эквивалент | - Рабочее напряжение: не менее 500В; - Сопротивление контактов: не хуже Ø1.0мм - 0.005Ω, Ø1.5мм - 0.0025Ω; - IP стандарт: не хуже 67; - Выносливость/износостойкость, циклы: не менее 5000; - Механический удар, пиковое ударное ускорение: не менее 490м/с2; - Влажность: до 98% при 40°C; - Номинальный ток: не менее Ø1.0мм - 3A; Ø1.5мм - 10A; - Сопротивление изоляции: >5000MΩ; - Покрытие контактов: Серебро; - Вибрации, пиковое ударное ускорение: 10-2000Гц, до 150 м/с2; - Рабочая температура: диапазон не менее -55 ~ 850С; - Атмосферное давление: не хуже 4. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Разъем FQ14-2TK-8 или эквивалент | Условный размер корпуса 14; Функциональное назначение: Розетка; Тип соединения: байонетное; Способ монтажа на кабель; Количество контактов 2; Тип контактов: гнездо; Максимальный ток не более 10А; Рабочее напряжение не менее 500В; Патрубок прямой. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Реле контроля трехфазного напряжения Меандр ЕЛ-11М-15 AC400В УХЛ4 или эквивалент | Номинальное напряжение - не менее 400 В; Номинальный ток - не менее 8 А; Контактная группа - 2 переключающие группы; Степень защиты - не хуже IP40. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Реле промежуточное KEAZ OptiRel G RP55-32-230-12-CO/TIL или эквивалент | напряжение 220-240VАC; контакты - 2 СО; Номинальный ток - не менее 12А; Материал контакта: AgNi; Кнопка «тест»; Механический индикатор; Светодиодная индикация. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Реле промежуточное KEAZ OptiRel G RP55-34-220D-6-CO/TI или эквивалент | напряжение 220VDC; контакты 4 СО; Номинальный ток не менее 6А; Материал контакта: AgNi; Кнопка «тест»; Механический индикатор. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Риббон (красящая лента) VELL TP-R100EB или эквивалент | Совместим с принтером Supvan TP-80E; Ширина: 12 мм; Длина: не менее 100 м; Цвет: черный. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Розетка для реле KEAZ RP55 OptiRel G RR94-92-230-12-V или эквивалент | Номинальный ток: не менее 12А; контакты - 2СО; Винтовые клеммы. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Розетка для реле KEAZ RP55 OptiRel G RR94-94-230-7-V или эквивалент | Номинальный ток: не менее 7А; контакты - 4СО; Винтовые клеммы. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Рюкзак для ноутбука RIVACASE 8461 black или эквивалент | Назначение: для ноутбука; Max диагональ ноутбука:17.3 дюйм; Материал: полиэстер; Вес нетто: не более 0.9 кг; Конструкция: формоустойчивая (полужесткая). | Согласие с требованием | - |  |
|  | Сверло ступенчатое по металлу Extreme COBALT 4-40 мм Россомаха 705005 или эквивалент | Материал сверла: HSS-CO; Тип хвостовика: цилиндрический с 3 гранями; Кол-во ступеней: 19; Диаметр: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 мм. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Смазка проникающая многоцелевая LAVR LV-40 Ln1453 или эквивалент | Тип: Аэрозоль, Флакон с распылителем Основа: алифатические углеводороды Рабочая температура: выше +14 °С | Согласие с требованием | - |  |
|  | Смазка силиконовая LAVR SERVICE Ln3501 или эквивалент | Тип: Аэрозоль; Обьем: не менее 650мл; Состав: силиконосодержащий. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Спирт изопропиловый абсолютированный Selkor или эквивалент | Вид - изопропиловый спирт; Вид тары - бутыль; Объем - не менее 1 л; Изготовлен согласно: ГОСТ 9805-84. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Стеллаж ФУРАМА СТФЛ201080-5 или эквивалент | Материал- металл; Кол-во полок - 5 шт; Max нагрузка на полку - не менее 100 кг; Вес стеллажа - не более 34 кг; Ширина - 1000 мм; Высота - 2000 мм; Глубина - 800 мм. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Стеллаж IRONMEBEL optimus hook pro СГРФОЦ2000х1500х500х5 или эквивалент | Материал - фанера, металл; Кол-во полок/ярусов - 5 шт; Установка напольный; Max нагрузка на полку - не менее 300 кг; Вес стеллажа - не более 75 кг; Шаг регулирования высоты полки - 50 мм; Ширина - 1500 мм; Высота - 2000 мм; Глубина - 500 мм. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Стержни клеевые прозрачные КВТ ТПК-11 или эквивалент | Диаметр: 11 мм; Длина: 200 мм; Количество в упаковке: не менее 12 шт.; Цвет: прозрачные. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Стойка подкатная СПМ или эквивалент | Три регулируемые по высоте полки; Четыре колесные опоры, две из которых с механизмом фиксации; Температурная стойкость полок — до 300°С; Максимальная распределенная нагрузка на стойку — до 80 кг; антистатическое исполнение ESD Размер: 850х500х600 мм; Цвет кромки — черный, Цвет металла — RAL-7035. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Стяжка (хомут) FORTISFLEX КСВ-О или эквивалент | Тип: многоразовый; черный, лента на липучке 20*300 мм. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Стяжка (хомут) КВТ КСО или эквивалент | 3.6*150 мм; Диаметр отверстия: 5 мм; Материал: нейлон 6.6, самозатухающий. черный (упаковка не менее 100 шт.) | Согласие с требованием | - |  |
|  | Стяжка (хомут) КВТ КСС или эквивалент | 2.5*100 мм; Материал: нейлон 6.6, самозатухающий. черный (упаковка не менее 100 шт) | Согласие с требованием | - |  |
|  | Стяжка (хомут) КВТ КСС или эквивалент | 2.5*150 мм; Материал: нейлон 6.6, самозатухающий. черный (упаковка не менее 100 шт) | Согласие с требованием | - |  |
|  | Стяжка (хомут) КВТ КСС или эквивалент | 3.6*200 мм; Материал: нейлон 6.6, самозатухающий. черный (упаковка не менее 100 шт) | Согласие с требованием | - |  |
|  | Стяжка (хомут) КВТ КСС или эквивалент | 4.8*300 мм; Материал: нейлон 6.6, самозатухающий. черный (упаковка не менее 100 шт) | Согласие с требованием | - |  |
|  | Стяжка (хомут) TDM Electric или эквивалент | 2.5*160 мм; Материал: нейлон 6.6, самозатухающий. черный (упаковка не менее 100 шт) | Согласие с требованием | - |  |
|  | Термопаста Arctic Cooling MX-4 или эквивалент | Теплопроводность: не хуже 8.5 Вт/мК; Упаковка термопасты: шприц; Максимальная рабочая температура - не менее +160°C; Минимальная рабочая температура - не хуже -50°C. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Термопреобразователь сопротивления Эталон ТСП 9203-28 У2 или эквивалент | Схема: 3; НСХ: 100П; Рабочий диапазон температур: -50...+150 град.С; Размеры: l=100 мм, D=8 мм. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Тестер кабеля сетевой 5Bites UTP/FTP/STP RJ45, TEL RJ11/12 LY-CT003 (или эквивалент) | Тип тестируемого кабеля - витая пара, телефонный кабель; Элементы питания - типа крона (6LR61;6F22;6KR61); Количество и напряжение элементов питания 1х9B. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Трубка маркировочная термоусаживаемая Термомарк МТ-2К – 2,4/1,2W или эквивалент | Цвет: белый; Коэффициент усадка:2/1; Рулон: - не менее 200м. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Трубка маркировочная термоусаживаемая Термомарк МТ-2К – 4,8/2,4 или эквивалент | Цвет: белый; Коэффициент усадка:2/1; Рулон: - не менее 100м | Согласие с требованием | - |  |
|  | Трубка маркировочная термоусаживаемая Термомарк МТ-2К – 6,4/3,2W или эквивалент | Цвет: белый; Коэффициент усадка:2/1; Рулон: - не менее 100м. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Термоусаживаемая трубка TDM ТУТнг 6/3 или эквивалент | Длина: не менее 10 м Номинальный диаметр до/после усадки:6/3 мм Температура усадки: не хуже от 90 до 120 °С Клеевой слой: нет Наличие изоляции: да; Цвет: белый. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Термоусаживаемая трубка TDM ТУТнг 20/10 или эквивалент | Длина: не менее 10 м Номинальный диаметр до/после усадки:20/10 мм Температура усадки: хуже от 90 до 120 °С Клеевой слой: нет Наличие изоляции: да Цвет: черный. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Термоусадочная клеевая трубка КВТ ТТК 3:1-6/2 или эквивалент | Тип трубки: с клеевым слоем; Коэффициент усадки: 3/1; Материал: полиолефин, не поддерживает горение; Рабочее напряжение: - до 1000 В; Цвет трубки: черный; Нарезка: 1 м. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Термоусадочная клеевая трубка КВТ ТТК 3:1-12/4 или эквивалент | Длина:1 м Номинальный диаметр до/после усадки:12/4 мм Продольная усадка:≤15 % Температура усадки: не хуже 115-140 °С; Клеевой слой: да; Цвет: белый. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Трубка термоусадочная клеевая КВТ ТТК(3:1)-25/8 или эквивалент | Тип трубки: с клеевым слоем; Коэффициент усадки: 3/1; Материал: полиолефин, не поддерживает горение; Рабочее напряжение: до 1000 В; Цвет трубки: черный; Нарезка: 1 м. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Удлинитель сетевой на катушке с термозащитой IEK WKP15-16-04-10 или эквивалент | Длина кабеля: 10 м.; Количество розеток: не менее 1 шт.; Тип: Удлинитель; Тип провода: ПВС; Сечение провода: 3х1,5 мм²; Напряжение сети: не менее 220 В; Номинальная сила тока: не менее 16 А; Степень защиты: не хуже IP20; Max нагрузка (Вт) не менее 3500; Max нагрузка (кВт) не менее 3,5. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Удлинитель UNIVersal s-303а или эквивалент | Количество розеток - не менее 3 шт; Длина кабеля - не менее 5 м; Напряжение сети - не менее 220 В; Выключатель на корпусе - есть; Сечение провода - 3х1.5 мм²; Заземление - есть; Степень защиты - не хуже IP20; Max нагрузка (Вт) — не менее 3680; Световая индикация — да. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Устройство зарядное Nitecore i4 18650/16340 или эквивалент | Количество каналов заряда: не менее 4 шт; Тип заряжаемых аккумуляторов: Ni-Cd; NI-Mh; Li-ion; LiFePO4; Питание: 220 В/12 В. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Устройство зарядное МЕГЕОН 77901K11 или эквивалент | Напряжение сети 50Гц: диапазон не хуже 110 - 240 В; Выходной ток на порт: не менее 2 А; Выходное напряжение постоянного тока: до 5В; Длина кабеля: не менее 0,7 м. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Устройство контроля изоляции сети постоянного тока переносное СЕНСОР-ПМ или эквивалент | Номинальное: не менее 600 В; Диапазон измерения тока утечки не хуже 0 ± 18 мА; Диапазон определения сопротивления изоляции поврежденного фидера относительно «земли» не хуже 0 — 50 кОм; Погрешность измерения тока утечки на поврежденном фидере, не более: 20 %; Определение полюса поврежденного фидера: Да; Диаметр окна охвата токовых клещей: не менее 30 мм; Диапазон рабочих температур: не хуже +5 … +35 С; Индикатор: 3-1/2 цифры; Время задержки измерения - не более 2 — 3 с; Источник питания; Батарея «Крона»: 9 В. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Фиксатор реле KEAZ OptiRel G 55-H5 или эквивалент | Совместимость с розетками (колодками) OptiRel G RP55-32 реле RR94 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Фильтр-влагоотделитель | Назначение - влагоотделитель; Max пропускная способность - не менее 4 л/мин; Размер соединения - 1/4F. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Фильтр сетевой Cablexpert или эквивалент | не менее 5 заземленных розеток; USB: 4Type-A; Предохранитель на 10 А; Номинальное напряжение не менее 250 В; Мощность нагрузки – не менее 2.5 кВт; Номинальный ток нагрузки – не менее 10 А; Габаритные размеры – не хуже 135 x 120 x 125 мм; Провод: ПВС 3 х 0,75 мм2 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Флюс для пайки алюминия Ф-64 Connector или эквивалент | Флакон не менее 50 мл, температура пайки: не хуже 180-350 град. С, | Согласие с требованием | - |  |
|  | Флюс с кисточкой Connector LTI-120KIS-20 или эквивалент | Тип: Активный; Объем: не менее 0.02 л.; Температура пайки: не хуже 180-350 °С; | Согласие с требованием | - |  |
|  | Флюс паяльная кислота ЗУБР 55491-030 или эквивалент | Тип: Активный; Вид вещества: Кислота паяльная; Объем: не менее 0.03 л.; Температура пайки: не хуже 290-350 °С; Подходит для: Сталь; Агрегатное состояние: Жидкость. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Флюс-гель безотмывочный Rusflux MR-850-CS или эквивалент | Тип флюса: R0M0, объем: не менее 10 мл; Тип отмывки: безотмывочные для РЭА классов «А» и « B». | Согласие с требованием | - |  |
|  | Фонарь налобный светодиодный Fenix HL16 или эквивалент | Тип аккумулятора: Ni-cd; Материал корпуса: пластик; Защита от влаги: Да; Защита от удара: Да; Источник света: светодиод; Цвет: черный; Количество режимов работы: не менее 6 Длина: 64 мм; Время работы: не менее 100 ч; Элементы питания: AAA (R03;LR03;FR03); Количество и напряжение элементов питания: 3х1.5В; Степень защиты: IP66; Световой поток: не менее 450 Лм; Цветовая температура - не менее 5000 К; Цветность белый/красный. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Щетка-сметка РемоКолор или эквивалент | Тип щетка-сметка; Материал рукояти - пластик; Материал щетины - синтетическое волокно; Жесткость щетины - мягкая; Количество рядов - не менее 4; Цвет щетки - черный/бежевый; Длина щетки - не более 280 мм. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Шкаф инструментальный ТС 1995-023000 или эквивалент | Вес - не более 70 кг; Количество полок 3; Нагрузка на полку - не менее 80 кг; Шаг регулирования высоты полок 50 мм; Наличие экрана: с двумя экранами; Тип замка: Ключевой; Цвет: Агатовый серый (RAL 7038), Синий ультрамарин (RAL 5002). | Согласие с требованием | - |  |
|  | Элемент питания GP 1604AXNEW-CR1 или эквивалент | 9B, тип Крона. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Элемент питания GP 14A-2CR2 или эквивалент | 1.5B, LR14, тип С (уп. не менее 2 шт.). | Согласие с требованием | - |  |
|  | Элемент питания GP 24A-2CRVS20 или эквивалент | 1.5B, LR03, тип ААА (уп. не менее 20 шт.). | Согласие с требованием | - |  |
|  | Элемент питания GP 15A-2CRVS20 или эквивалент | 1.5B, LR6, тип АА (уп. не менее 20 шт). | Согласие с требованием | - |  |
|  | Элемент питания Robiton PROFI CR14250 1/2AA PK1 14634 или эквивалент | 3.0В; LI; 900 мАч; Тип 1/2АА. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Датчик горючих газов газоанализатора Ventis MX4 (НКПР/CH4) | Датчик горючих газов газоанализатора Ventis MX4 (НКПР/CH4) | Согласие с требованием | - |  |
|  | Датчик кислорода (O2) газоанализатора Ventis MX4 | Датчик кислорода (O2) газоанализатора Ventis MX4 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Датчик угарного газа (CO) газоанализатора Ventis MX4 | Датчик угарного газа (CO) газоанализатора Ventis MX4 | Согласие с требованием | - |  |

- 2.2.1. В составе заявки необходимо предоставить:

- Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих технических требований, предоставляет следующие документы:

- Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими техническими требованиями по форме, представленной в документации о закупке.

# 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

- 3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

- 3.2. Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).

- 3.3. Стоимость за единицу продукции (товара) должна включать в себя транспортировку товара до места поставки, погрузку, разгрузку, подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины и прочие затраты и расходы поставщика, связанные с поставкой товара.

# 4. Приложения:

- Приложение №1: Спецификация

Приложение № 1

к Техническим требованиям

Спецификация

| № партии | № поз. | Наименование Товара | Артикул, тип, марка | Завод изготовитель | Страна происхождения Товара | Страна регистрации производителя Товара | Код ОКПД 2 (с наименованием) | Единица измерения | Порядковый номер(а) реестровой(ых) записи(ей) | Количество | Цена за единицу, руб. без НДС | Цена, руб. без НДС | НДС (___%) руб. | Стоимость, руб., с НДС | Перечень сопроводительных документов (в том числе подтверждающих качество Товара) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого стоимость партии Товара №1, руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого стоимость партии Товара №2, руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого стоимость всего Товара (с учетом доставки), руб. с НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.).

Порядковый номер (номера) реестровой записи (реестровых записей), под которой (которыми) Товар включен в реестры, предусмотренные пунктом 2 Постановления Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения».