«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель директора –

главный инженер филиала ПАО

«РусГидро» - «Дагестанский филиал»

________________ М.Ш. Магомедов

«____» ____________2026 г

Технические требования

На поставку   БШ труб для ремонта рыбозащитного комплекса головного узла Башенной МГЭС.

г. Каспийск, 2026

- Наименование закупаемой продукции

  - Поставка БШ труб для ремонта рыбозащитного комплекса головного узла Башенной МГЭС.

- Заказчик (подразделение Заказчика)

  - Наименование филиала: Филиал ПАО «РусГидро»-«Дагестанский филиал».

  - Адрес филиала: г. Каспийск ул. Халилова д. 5.

  - Подразделения-кураторы: ОМТО.

- Цели и задачи. Существующее положение

3.1. В целях проведения ремонта рыбозащитного комплекса головного узла Башенной МГЭС.

3.2. Основание на закупку: С.З. О приобретении материалов для ремонта рыбозащитного устройства Башенной МГЭС.

- Требования к закупаемому оборудованию (технические и иные характеристики)

  - Поставка МТР в соответствии с приложением №1 к настоящим ТТ, или эквивалент с характеристиками не хуже указанных.

  - Не допускается поставка бывшего в употреблении товара.

  - Продукция должна отгружаться в упаковке, обеспечивающей ее сохранность при транспортировке.

  - Маркировка на упаковке должна полностью совпадать с маркировкой на Продукции.

  - Поставляемая продукция должна быть маркирована в соответствии с требованиями стандартов или технических условий.

  - Маркировка упаковки продукции должна соответствовать требованиям ГОСТ.

  - МТР должно соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ и иметь сертификаты соответствия государственных органов (Система сертификации ГОСТ, Госстандарт России).

  - Срок гарантии на оборудование не менее гарантии завода изготовителя.

  - Поставка Продукции осуществляется силами и средствами поставщика по месту нахождения объектов.

- Сроки поставки.

Начало поставки – с даты, следующей за датой заключения Договора.

Окончание поставки – в течение 15 дней, с даты следующей за датой заключения Договора.

- Требования к участнику.

  - Наличие у Участника закупки опыта выполнения работ по поставке оборудования за последние 5-лет предшествующие дате подачи заявки на участие в настоящей закупочной процедуре, при этом участником должны быть исполнены обязательства (выполнены указанные работы) в общем объеме, не менее 30 % от НМЦ. Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления участником закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте участника», приведенной в Документации о закупке. При этом Заказчик вправе запросить подтверждающие документы (копии договоров и актов выполненных работ, подписанных с обеих сторон).

Сведения, не позволяющие явно/однозначно определить наличие требуемого    опыта у Участника, не оцениваются.

- Требования к документации по ценообразованию

  - Спецификацию поставляемого оборудования (материалов) представить в следующей форме:

| № п/п | Наименование оборудования | Тип, марка, артикул | Изготовитель | Технические характеристики (описание) | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость ед. (руб. с НДС) * | Общая стоимость (руб. с НДС) | Срок поставки | Перечень документов подтверждающих качество оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.

- Иные требования и условия

  - Поставщик должен предоставить технические паспорта, сертификаты соответствия, гарантийные талоны и инструкции по эксплуатации на русском языке.

Приложение №1

к Техническим требованиям

«Сводная таблица стоимости поставляемого Товара»

| № | Наименование мебели | Изготовитель | Технические характеристики (описание) | Ед. изм | Кол-во | Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Труба БШ ст.20 ф 57х5мм |  | ГОСТ 8732-78 | М. | 90 | Самовывоз. |
| 2 | Труба БШ ст.20 ф 114х5мм |  | ГОСТ 8732-78 | М. | 80 | Самовывоз. |