## Лист1
Техническое задание на поставку ОКПД2 28.14.13.120 поставка задвижки и электропривода для нужд ТЭЦ Депутатский Лот № 98901-РЕМ ПРОД-2026-СахаЭ
1.1. Основные требования Товара
№ п/п | Наименование | ГОСТ, Характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Код ОКПД2 | Применение законодательства о национальном режиме | Предложение участника по характеристикам и параметрам
1 | Задвижка запорная 30с941нж DN400 PN16 стальная кл.А фланцевая | Сталь 20/25Л, DN 400 мм, PN1,6 МПа, Температура рабочей среды От -40°С до 425°С, Присоединение Фланцевое по ГОСТ 33259, ручной привод, с КОФ и КМЧ | шт | 4 | 28.14.13.120 | Преимущество на приобретение российской продукции | указание характеристик
2 | Задвижка клиновая 30с915нж DN150 PN40 стальная под привод фланцевая (электропривод Н-Б1-06-У2) | Задвижка с электроприводом. Фланцевое (по ГОСТ 33259), Углеродистая сталь (20Л/25Л), клин с наплавкой из нержавеющей стали, Температура рабочей среды От −40 до +425 °C Температура окружающей среды От −40 до +40 °C | шт | 2 | 28.14.13.120 | Преимущество на приобретение российской продукции | указание характеристик
3 | Электропривод многооборотный Н-Б1-03 У2 Б099.098-03М1 тип Б | Тип Б (с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента), У2 , 380 В, Крутящий момент на выходном валу: в диапазоне 100–300 Н·м., Мощность электродвигателя: 1,32 кВт.Частота вращения выходного вала: варианты 25, 50 или 6 об/мин, IP54, соединение D150мм | шт | 1 | 28.14.20.112 | Преимущество на приобретение российской продукции | указание характеристик
1.2 Гарантийный срок: не менее 12 (двенадцати) месяцев, который подлежит исчислению с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 | [6 empty] | предложение по сроку гарантии
1.3 Срок и адрес поставки продукции: в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента подписания договора по адресу:Республика Саха (Якутия), 677001, г. Якутск, ул. Беринга, 42, Производственная база АО «Сахаэнерго» | [6 empty] | Согласие с требованием
1.4 Эквивалентная продукция: 1.4.1. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквиваленты требуемого Заказчиком оборудования или его составных частей, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания эквивалента продукции может являться причиной отклонения предложения Участника; 1.4.2. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам соответсвует характеристикам, заявленным в закупочной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. | [6 empty] | Согласие с требованием
2. Требование о новизне продукции Поставляемая продукция должна быть новой (не бывшей в эксплуатации, не допускается поставка выставочных образцов), свободной от третьих лиц и работоспособной. | [6 empty] | Согласие с требованием
3. Требования к упаковке 3.1. Упаковка должна обеспечивать сохранность продукции при транспортировке и в течение всего срока хранения, установленного заводом-изготовителем. 3.2. Погрузка и разгрузка арматуры должна производиться вручную или с использованием погрузочных средств, не вызывающих повреждения их поверхности (вмятины, царапины и др.), влияющие на их свойства. 3.3. Условия хранения арматуры в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе 4 по ГОСТ 15150. 3.4. Каждое упаковочное место должно содержать маркировочную бирку, отражать полную информацию о продукции (объем, номер партии, дату изготовления и т.д.). 3.5. Маркировка арматуры должна быть стойкой к механическим и химическим воздействиям | [6 empty] | Согласие с требованием
4. Порядок сдачи и приемки согласно проекта договора. 4.1 Требования по передаче Покупателю технических и иных документов при поставке Продукции: Почтой по адресу, указанному в проекте договора. | [6 empty] | Согласие с требованием
* Данное Техническое задание является неотъемлемой частью Договора.