Технические требования на выполнение работ

Разработка специализированных разделов рабочей документации (СС, ОВиК) по объекту: «Модернизация химводоочистки технологического оборудования Владивостокской ТЭЦ-2»

Лот №0516-ОСН ПРОД-ДОХ-2026-ВНИИГ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	3

1.3. Цель выполнения работ	3

1.4. Существующее положение	3

1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых Генподрядчиком на этапе исполнения договора)	4

1.6. Иные требования и сведения общего характера	4

2.	Требования к продукции	6

2.1. Общие требования к составу и объёму разрабатываемых разделов:	6

2.2. Перечень нормативной документации, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить разработку раздела рабочей документации Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети:	6

2.3. Перечень нормативной документации, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить разработку раздела рабочей документации Сети связи:	6

2.4. Требования к объемам и срокам выполнения работ	7

2.4.1.	Требования к видам и объемам работ	7

2.4.2.	Требования к срокам выполнения работ	8

2.5. Требования к качеству работ	9

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	12

4.	Приложения	23

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ГОСТ | Государственные стандарты РФ |
| --- | --- |
| СП | Свод правил |
| СанПиН | Санитарные (санитарно-эпидемиологические) правила и нормы |
| ЦММ | Цифровая модель местности |
| ОВиК | Отопление, вентиляция и кондиционирование |
| ПД | Проектная документация |
| ТЗ | Техническое задание |
| СС | Сети связи |
| ВлТЭЦ-2 | Владивостокская ТЭЦ-2 |
| ХВО | Химводоочистка |

#### Наименование закупаемой продукции

Разработка специализированных разделов рабочей документации (СС, ОВиК) по объекту: «Модернизация химводоочистки технологического оборудования Владивостокской ТЭЦ-2».

#### Цель выполнения работ

Разработка рабочей документации по объекту: «Модернизация химводоочистки технологического оборудования Владивостокской ТЭЦ-2» выполняется в части:

- Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети;

- Сети связи;

- Ведомости объёмов работ к каждому подразделу;

в объеме, достаточном для прохождения всех необходимых согласований и экспертиз.

#### Существующее положение

Состав объектов производственного назначения, входящих в систему химводоочистки:

- Цех химводоочистки

- Склад реагентов

Уровень ответственности – повышенный (КС-3).

Нормативная сейсмичность участка по картам ОСР-2015 составляет: 
по карте А – 7 баллов, по карте В – 7 баллов, по карте С – 8 баллов.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Модернизация химводоочистки технологического оборудования Владивостокской ТЭЦ-2 | Приморский край, г. Владивосток, ул. Фадеева, 47. | ХВО |  |

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых Генподрядчиком на этапе исполнения договора)

1.5.1. Перечень исходных данных, предоставляемых для разработки разделов рабочей документации:

- Отчёты о проведённых обследованиях;

- Технические условия на подключение к сетям;

- Планировки и чертежи;

Исходные данные передаются в соответствии с условиями проекта Договора.

#### Иные требования и сведения общего характера

Субподрядчик в рамках договорных обязательств выполняет сопровождение при согласовании рабочей документации с Генеральным Заказчиком.

# Требования к продукции

#### Общие требования к составу и объёму разрабатываемых разделов:

- Для всего электротехнического оборудования должна быть предусмотрена возможность реализации системы мониторинга состояния оборудования по двум каналам (основной и резервный);

- В рамках комплектов рабочей документации Субподрядчик разрабатывает и прикладывает технические требования/опросные листы на проектируемое оборудование.

#### Перечень нормативной документации, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить разработку раздела рабочей документации Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации. Кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/

- СП 90.13330.2012 Электростанции тепловые. Актуализированная редакция СНиП II-58-75 https://meganorm.ru/Data2/1/4293788/4293788797.pdf

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» https://docs.cntd.ru/document/901729631

- ГОСТ Р 21.101-2026 Система рабочей документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации https://meganorm.ru/Data2/1/4293720/4293720404.htm

- ГОСТ 21.001-2021. Система рабочей документации для строительства (СПДС). Общие положения https://files.stroyinf.ru/Data/769/76902.pdf

- ГОСТ 21.110-2013. Система рабочей документации для строительства (СПДС). Спецификация оборудования, изделий и материалов https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293774/4293774399.pdf

- ГОСТ 12.1.003-2014. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Шум. Общие требования безопасности https://meganorm.ru/Data2/1/4293765/4293765641.pdf

- СП 14.13330.2018. Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81* https://meganorm.ru/Data2/1/4293736/4293736459.pdf

- СП 60.13330.2020. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 https://www.minstroyrf.gov.ru/upload/iblock/404/SP-60.pdf

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» https://docs.cntd.ru/document/573500115

#### Перечень нормативной документации, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить разработку раздела рабочей документации Сети связи:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации. Кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/

- ГОСТ Р 21.101-2026 Система рабочей документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации https://meganorm.ru/Data2/1/4293720/4293720404.htm

- ГОСТ 21.001-2021. Система рабочей документации для строительства (СПДС). Общие положения https://files.stroyinf.ru/Data/769/76902.pdf

- ГОСТ 21.110-2013. Система рабочей документации для строительства (СПДС). Спецификация оборудования, изделий и материалов https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293774/4293774399.pdf

- ГОСТ 12.1.003-2014. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Шум. Общие требования безопасности https://meganorm.ru/Data2/1/4293765/4293765641.pdf

- СП 14.13330.2018. Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81* https://www.minstroyrf.gov.ru/upload/iblock/b4f/SP-14.13330.2018-na-registr-Rosstandart_pages_deleted.pdf

#### Требования к объемам и срокам выполнения работ

### Требования к видам и объемам работ

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети | Условная единица | 1 |
|  | Сети связи | Условная единица | 1 |

### Требования к срокам выполнения работ

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети | С даты, следующей за датой заключения Договора | 30.12.2026 г. |
|  | Сети связи | С даты, следующей за датой заключения Договора | 30.12.2026 г. |

#### Требования к качеству работ

Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ: Разработка специализированных разделов рабочей документации (СС, ОВиК) по объекту: «Модернизация химводоочистки технологического оборудования Владивостокской ТЭЦ-2».

| № п/п | Наименование параметра | Требование Генподрядчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к выполнению работ |  |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |
|  | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети | - Предусмотреть модернизацию приточно-вытяжной вентиляции из коррозионностойких материалов в реагентном отделении, на складе реагентов; - Предусмотреть установку кондиционера в помещении обслуживающего персонала; - Предусмотреть в рабочей документации модернизацию приточно-вытяжной вентиляционной системы цеха и кондиционирования воздуха, помещения фильтровального зала и реагентного отделения; - Предусмотреть замену контура отопления фильтровального зала ХВО, с заменой регистров отопления; - Предусмотреть модернизацию приточно-вытяжной вентиляции из коррозионностойких материалов, модернизацию крышных вентиляторов в здании склада реагентов; - Предусмотреть замену контура отопления склада реагентов с установкой регистров, с врезкой продувочных и дренажных вентилей, с заменой арматуры на гребенке отопления; - В рамках комплектов рабочей документации Субподрядчик разрабатывает и прикладывает технические требования/опросные листы на проектируемое оборудование. |
|  | Сети связи | - Разработать рабочую документацию по организации в помещении щита ХВО, фильтровальном зале, насосном отделении и реагентном отделении системы видеонаблюдения. - Оснастить рабочее место начальника смены ХЦ автоматизированным рабочим местом с монитором диагональю не менее 32” для отображения информации с видеокамер. - Для организации системы видеонаблюдения и связи в реагентном отделении от существующей аппаратной связи в здании ОВК смонтировать медные и оптические линии связи и установить телекоммуникационный шкаф 15U. В шкафе установить коммутатор 24 порта PoE, источник бесперебойного питания мощностью не менее 1500 ВА, SIP-шлюз 24 порта FXS. Электропитание шкафа связи организовать по резервируемой схеме (2 независимых ввода с АВР). - В рамках комплектов рабочей документации Субподрядчик разрабатывает и прикладывает технические требования/опросные листы на проектируемое оборудование. |
|  | Требования к разрабатываемым комплектам рабочей документации |  |
| 1.2.3. | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети | ГОСТ Р 21.101-2020 Система рабочей документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации |
| 1.2.4. | Сети святи | ГОСТ Р 21.101-2020 Система рабочей документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |
|  | Не требуется |  |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  |
|  | Требования к обеспечению контроля качества при разработке разделов рабочей документации | Нормоконтроль осуществлять в соответствии с ГОСТ Р 21.1002-2008 нормоконтроль проектной и рабочей документации |
|  | Требования к персоналу субподрядчика |  |
|  | Не требуется |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |
|  | Не требуется |  |
|  | Требования к результатам работ |  |
|  | Общие требования к результатам работ |  |
|  | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети | Документация должна соответствовать требованиям ГОСТ 21.602-2016 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации систем отопления, вентиляции и кондиционирования» Порядок представления - на бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (CD) в 2 экз. (формат pdf) с учетом требований Приказа Минстроя от 21 ноября 2014 г. N 728/пр. Представить также исходные форматы материалов: - графический материал –dwg; - текстовый материал – doc, xls. |
|  | Сети святи | Документация должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 21.703-2020 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи» Порядок представления - на бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (CD) в 2 экз. (формат pdf) с учетом требований Приказа Минстроя от 21 ноября 2014 г. N 728/пр. |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели |  |
|  | Не требуется |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  |
|  | Порядок приемки | В соответствии с условиями договора |
|  | Требования к оформлению документации |  |
|  | Оформление документации | ГОСТ Р 21.101-2020 Система рабочей документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Субподрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |
|  | Не требуется |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям Субподрядчика |  |
|  | Ответственность и гарантии подрядчика | В соответствии с условиями договора |
|  | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |
|  | Экспертиза рабочей документации | Субподрядчик в рамках договорных обязательств выполняет сопровождение согласования рабочей документации заказчиком. |
|  | Прочие требования к выполняемым работам |  |
|  | Не требуется |  |