Приложение № 2 к Техническому заданию.

Спецификация комплекта ЗИП ГПУ на 16000 м/ч.

| № | Наименование | Артикул | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Элемент ФЦОМ | 141203000006 | 64 |
| 2 | Элемент воздушного фильтра | 81265 | 16 |
| 3 | О-образное кольцо | GB3452.1 387X5.3 | 64 |
| 4 | О-образное кольцо | 335x5.3 GB3452.1-HIIC | 4 |
| 5 | О-образное кольцо | GB3452.1 437X5.3 | 8 |
| 6 | О-образное кольцо | GB3452.1 425X5.3 | 4 |
| 7 | Свеча зажигания | DENSO GL3-5 | 64 |
| 8 | Шайба | 02.85.016 | 8 |
| 9 | О-образное кольцо | 06.81.138 | 8 |
| 10 | О-образное кольцо | 365X5.3 GB3452.1 | 32 |
| 11 | О-образное кольцо | 345x5.3 GB3452.1 | 4 |
| 12 | О-образное кольцо | 46.2X3.55GB3452.1-L | 4 |
| 13 | О-образное кольцо | 56X3.55GB3452.1-L | 8 |
| 14 | О-образное кольцо | 132X3.55 GB3452.1-L | 4 |
| 15 | О-образное кольцо | 355x5.3 GB3452.1-L | 4 |
| 16 | О-образное кольцо | GB3452.1 387X5.3 | 4 |
| 17 | О-образное кольцо | 56x3.55 GB3452.1 | 4 |
| 18 | Прокладка | 14103110000C | 4 |
| 19 | О-образное кольцо | FKM9.6X2.4 | 4 |
| 20 | О-образное кольцо | GB3452.1 425X5.3 | 16 |
| 21 | Выпускной клапан | 123A4002 | 64 |
| 22 | Сухарь/пряжка клапана | 15774003 | 128 |
| 23 | Седло впускного клапана | 14244026 | 32 |
| 24 | Седло выпускного клапана | 14244027 | 32 |
| 25 | Электрораспылительный клапан главной камеры сгорания Megasol-II-425А | 140133000000 | 24 |
| 26 | Электрический впрыскивающий клапан предкамеры Megasol-PCV | 141130000008 | 24 |
| 27 | Подузел обратного клапана | 203A00001 | 16 |
| 28 | Прокладка | 14103110000C | 16 |
| 29 | О-образное кольцо | FKM9.6X2.4 | 16 |
| 30 | Фильтроэлемент блока нагрева смазочного масла | 24201000000 | 4 |
| 31 | Уплотнение фильтра | 27/27-524-81V | 1 |
| 32 | Механическое уплотнение | YCB1.0-0.6 | 1 |
| 33 | Механическое уплотнение | YCB0.6-0.6 | 1 |
| 34 | Фильтр элемента газа | 241141000002 | 6 |
| 35 | Датчик количества оборотов | 14113000000G | 4 |
| 36 | Датчик количества оборотов | 14113000000H | 4 |
| 37 | Датчик давления | 14113000000J | 4 |
| 38 | Датчик давления | 14113000000L | 4 |
| 39 | Датчик температуры | 14113000000N | 4 |
| 40 | Датчик температуры | 14113000000S | 4 |
| 41 | Датчик температуры | 14113000000M | 4 |
| 42 | Датчик температуры | 14113000000P | 4 |
| 43 | Датчик температуры | 14113000000E | 4 |
| 44 | Датчик температуры | 14113000000F | 4 |
| 45 | Датчик кислорода | 6016CWD1.13K.50 | 4 |
| 46 | Датчик давления | 211141000000 | 4 |
| 47 | Пневмостартер (левый) | 14046100000B | 4 |
| 48 | Пневмостартер (правый) | 14046100000C | 4 |