УТВЕРЖДАЮ

Директор УФПС Алтайского края

Малышева Е.В.

___________  _____________

подпись           И.О. Фамилия

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по отоплению помещений (топке печей) отделений почтовой связи для нужд УФПС Алтайского края

Барнаул

2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | УФПС Алтайского края | Управление федеральной почтовой связи Алтайского края |
| 2 | СанПиН | Санитарные правила и нормативы |
| 3 | ГОСТ | Государственный Стандарт |
| 4 | СНиП | Строительные нормы и правила |

- НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по отоплению помещений (топке печей) отделений почтовой связи для нужд УФПС Алтайского края

- ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Услуги оказываются с целью поддержания температурного режима на объектах почтовой связи.

Исполнитель оказывает услуги по топке печей твёрдым топливом.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Услуги осуществляются с даты заключения договора и действуют до 30.04.2027 г. в отделениях почтовой связи, указанных в Таблице № 1.

# Услуги выполняются в рабочие, выходные и праздничные дни.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Обеспечивать соблюдение своими сотрудниками при оказании услуг на объектах правил охраны труда и техники безопасности, промышленной санитарии, противопожарной безопасности и режимных требований.

Осуществлять инструктажи (вводный, первичный (на рабочем месте)) предоставленного персонала по вопросам техники безопасности, пожарной безопасности и поведению персонала на территории помещений.

Профессиональный уровень исполнителя и его знание требований охраны труда, пожарной и электробезопасности, правил обслуживания и санитарных норм является обязательным условием для оказания услуг.

В обязанности исполнителя входит комплекс работ, обеспечивающих безопасное обслуживание печей Заказчика. Твердое топливо предоставляет Заказчик, а Исполнитель оказывает следующие услуги:

Таблица 1 – Перечень и периодичность услуг оказания

| № | Перечень услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Топка печей твердым топливом (уголь, дрова) | Ежедневно семь раз в неделю в течение всего срока действия договора (отопительного периода) не менее двух раз в день, и в зависимости от температуры наружного воздуха, в соответствие с режимом работы ОПС. |
| 2 | Дробление угля, расщепление поленьев | Ежедневно семь раз в неделю в течение всего срока действия договора (отопительного периода), в соответствие с режимом работы ОПС. |
| 3 | Подготовка и подноска топлива к печам | Ежедневно семь раз в неделю в течение всего срока действия договора (отопительного периода), в соответствие с режимом работы ОПС. |
| 4 | Загрузка и шуровка топок | Ежедневно семь раз в неделю в течение всего срока действия договора (отопительного периода), в соответствие с режимом работы ОПС. |
| 5 | Учет расхода используемого топлива. Визуальный контроль за остатками топлива | Ежедневно семь раз в неделю в течение всего срока действия договора (отопительного периода), в соответствие с режимом работы ОПС.) |
| 6 | Обслуживание водогрейных котлов, работающих на твердом топливе | Ежедневно семь раз в неделю в течение всего срока действия договора (отопительного периода), в соответствие с режимом работы ОПС. |
| 7 | Обеспечение бесперебойного отпуска тепла с заданными параметрами, поддержание необходимого температурного режима в отапливаемых помещениях | Ежедневно семь раз в неделю в течение всего срока действия договора (отопительного периода), в соответствие с режимом работы ОПС. |
| 8 | Обеспечение необходимого уровня воды в отопительной системе, оптимального давления и температуры воды | Ежедневно семь раз в неделю в течение всего срока действия договора (отопительного периода), в соответствие с режимом работы ОПС. |
| 9 | Регулирование нагрузки котлов в соответствии с температурой наружного воздуха (температурным графиком) | Ежедневно семь раз в неделю в течение всего срока действия договора (отопительного периода), в соответствие с режимом работы ОПС. |
| 10 | Профилактический осмотр отопительной системы (котлов, вспомогательных механизмов) | Ежедневно семь раз в неделю в течение всего срока действия договора (отопительного периода), в соответствие с режимом работы ОПС. |
| 11 | Наблюдение за исправным состоянием печей и дымоходов | Ежедневно семь раз в неделю в течение всего срока действия договора (отопительного периода), в соответствие с режимом работы ОПС. |
| 12 | Проверка визуальной целостности термозапорных клапанов | Ежедневно семь раз в неделю в течение всего срока действия договора (отопительного периода), в соответствие с режимом работы ОПС. |
| 13 | Очистка топок печей от золы и шлака | Ежедневно семь раз в неделю в течение всего срока действия договора (отопительного периода), в соответствие с режимом работы ОПС. |
| 14 | Удаление золы и шлака из помещения в отведенное место. Уборка рабочего места | Ежедневно семь раз в неделю в течение всего срока действия договора (отопительного периода), в соответствие с режимом работы ОПС. |

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

При обслуживании Исполнителем печей Заказчик оборудует рабочее место следующим инвентарем: лопата, кочерга, грабли, лом, топор, щетка, совок, ведро.

Порядок контроля и приёмки.

- Контроль сроков и качества оказания услуг производится представителем Заказчика.

- Сдача-приемка выполненных услуг производится представителями Сторон с подписанием Акта об оказанных услугах

- Исполнитель должен гарантировать высокое качество оказания услуг и оперативность и проведения в соответствии со сроками.

- Исполнитель по окончании услуг в течение 3 (трех) рабочих дней предоставляет заказчику акты  об оказанных услугах в 2-х экземплярах, счет-фактуру и оригинал счета.
- Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения акта об оказанных услугах обязан подписать акт и один экземпляр возвратить Исполнителю или направить мотивированный отказ.

- В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем дефектов и сроков их устранения.

  - Требования к качеству оказываемых услуг

При оказании услуг должна строго соблюдаться технология оказания услуг.

Качество оказания услуг должно соответствовать требованиям для поддержания температурного режима согласно СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания.

Требования по качеству согласно стандартам менеджмента качества и/или перечень документов (в том числе СНиП, ГОСТ и иные документы), требованиям которых должны соответствовать оказываемые услуги и др.

  - Перечень объектов

Таблица 2 – Перечень объектов для топки печей

| П/н | Почтамт | Индекс | Адрес ОПС | Площадь отапливаемых помещений, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Барнаульский почтамт | 659044 | Алтайский край, Калманский р-н, с Шилово, ул Школьная, д 12, пом 2 | 49,00 |
| 2 | Алейский почтамт | 658112 | Алтайский край, Алейский р-н, с Моховское, пер Почтовый, д 9 | 36,30 |
| 3 | Алейский почтамт | 658108 | Алтайский край, р-н Алейский, с Новоколпаково, ул Приозерная, д 2, пом 2 | 25,20 |
| 4 | Алейский почтамт | 658164 | Российская Федерация, Алтайский край, Усть-Калманский р-н, с. Верх-Слюдянка, ул. Сарасинская, д. 20 | 17,70 |
| 5 | Алейский почтамт | 658163 | Алтайский край, Усть-Калманский район, с.Михайловка, ул.Ленина,94 | 71,90 |
| 6 | Алейский почтамт | 659583 | Россия, Алтайский кр., Усть-Пристанский район, с. Брусенцево, ул. Пушкина, д. 50, пом. 1 | 63,40 |
| 7 | Алейский почтамт | 658104 | Алтайский край, Алейский р-н, с Уржум, ул Садовая, д 24 | 82,50 |
| 8 | Алейский почтамт | 659595 | Алтайский край, Усть-Пристанский р-н, с Коробейниково, ул Центральная, д 34 | 45,80 |
| 9 | Алейский почтамт | 659596 | Российская Федерация, Алтайский край, Усть-Пристанский район, с. Краснодарское, ул. Комсомольская, д. 14 | 103,20 |
| 10 | Алейский почтамт | 659588 | Алтайский край, Усть-Пристанский р-н, с Романово, ул Советская, д 6 | 52,10 |
| 11 | Алейский почтамт | 658187 | Россия, Алтайский кр., Чарышский район, с. Малый Бащелак, ул. Центральная, д. 60, пом. 10 | 37,60 |
| 12 | Алейский почтамт | 658172 | Алтайский край, р-н Чарышский, с Маральи Рожки, ул Луговая, д 56, кв 1 | 39,90 |
| 13 | Алейский почтамт | 658181 | Алтайский край, Чарышский р-н, с Усть-Тулатинка, ул Центральная, д 31а, пом 3 | 12,10 |
| 14 | Алейский почтамт | 659586 | Алтайский край, Усть-Пристанский район, с. Клепиково, ул. Советская,23 | 32,00 |
| 15 | Алейский почтамт | 659597 | Алтайский край, Усть-Пристанский р-н, с Чеканиха, ул Почтовая, д 5 | 18,30 |
| 16 | Алейский почтамт | 659592 | Российская Федерация, Алтайский край, р-н Усть-Пристанский, с Красноярка, ул Ленина, д 11, пом 1 | 50,80 |
| 17 | Бийский почтамт | 659320 | Алтайский край, г Бийск, ул Дубильная, д 3 | 26,80 |
| 18 | Бийский почтамт | 659405 | Алтайский край, Зональный р-н, с Буланиха, ул Пошевнева, д 39. | 49,70 |
| 19 | Бийский почтамт | 659433 | Российская Федерация, Алтайский край, р-н Целинный, с Сверчково, ул Советская, д 26 | 28,60 |
| 20 | Бийский почтамт | 659434 | Алтайский край, Целинный р-н, с Верх-Яминское, ул Бийская, д 2, пом 1 | 37,60 |
| 21 | Бийский почтамт | 659473 | Алтайский край, район. Ельцовский, с. Пуштулим, ул. Советская, д. 26 | 25,30 |
| 22 | Бийский почтамт | 659474 | Российская Федерация, Алтайский край, Ельцовский район, с. Последниково, ул. Центральная, д. 22, пом. Н-2 | 27,10 |
| 23 | Бийский почтамт | 659477 | Российская Федерация, Алтайский край, Ельцовский район, с. Мартыново, ул. Юбилейная, д. 2, пом. Н-2 | 40,90 |
| 24 | Бийский почтамт | 659482 | Алтайский край, Ельцовский р-н, с Черемшанка, ул Береговая, д 14, пом Н-1 | 75,00 |
| 25 | Бийский почтамт | 659504 | Алтайский край, Красногорский р-н, с Карагуж, ул Центральная, д 5, пом 2 | 45,10 |
| 26 | Бийский почтамт | 659505 | Российская Федерация, Алтайский край, Красногорский район, с. Тайна, ул. Заводская, д. 2, пом. Н-1 | 31,70 |
| 27 | Бийский почтамт | 659506 | Российская Федерация, Алтайский край, Красногорский район, село Новозыково, Центральная улица, д. 21а | 20,70 |
| 28 | Бийский почтамт | 659532 | Алтайский край, Солтонский р-н, с Макарьевка, ул Полевая, д 19, пом Н-1 | 31,80 |
| 29 | Бийский почтамт | 659537 | Алтайский край, Солтонский р-н, с Нижняя Ненинка, ул Жданова, д 57, пом н-2 | 36,40 |
| 30 | Благовещенский почтамт | 658907 | Российская Федерация, Алтайский край, Кулундинский район, с. Златополь, ул Партизанская, д. 18 | 86,20 |
| 31 | Благовещенский почтамт | 659788 | РФ, край Алтайский, Родинский р-н, п. Вячеславка, ул. Советская, д. 17 | 48,90 |
| 32 | Благовещенский почтамт | 659792 | Российская Федерация, Алтайский край, р-н Родинский, с Ярославцев Лог, ул Центральная, д 33, пом 2 | 51,30 |
| 33 | Заринский почтамт | 659227 | Алтайский край, Залесовский р-н, с Большой Калтай, ул Больничная, д 1, пом 1 | 59,70 |
| 34 | Заринский почтамт | 659244 | Алтайский край, р-н Кытмановский, с Заречное, ул Молодежная, д 4, пом Н1 | 13,20 |
| 35 | Заринский почтамт | 659229 | Алтайский край, Залесовский р-н, с Заплывино, ул Почтовая, д 1, пом 2 | 30,70 |
| 36 | Заринский почтамт | 659250 | Алтайский край, Кытмановский р-н, с Тяхта, ул Садовая, д 26, пом 1 | 66,00 |
| 37 | Заринский почтамт | 659135 | Алтайский край, Заринский р-н, ст Тягун, ул Ленина, д 5 | 35,10 |
| 38 | Заринский почтамт | 659251 | Алтайский край, Кытмановский р-н, с Сунгай, ул Гагарина, д 2, пом 2 | 55,80 |
| 39 | Заринский почтамт | 659261 | Алтайский край, Кытмановский р-н, с Новая Тараба, ул Яркина, д 34, пом 2 | 50,00 |
| 40 | Заринский почтамт | 659223 | Алтайский край, р-н Залесовский, с Думчево, ул Советская, д 30, пом 1 | 24,10 |
| 41 | Заринский почтамт | 659257 | Алтайский край, Кытмановский р-н, с Порошино, ул Школьная, д 1 | 48,10 |
| 42 | Каменский почтамт | 658583 | Алтайский край, Тюменцевский р-н, с Вылково, пер Центральный, д 8 | 75,00 |
| 43 | Каменский почтамт | 658596 | Алтайский край, Тюменцевский р-н, с Юдиха, ул Кузнецова, д 9 | 17,80 |
| 44 | Каменский почтамт | 658716 | Алтайский край, Каменский р-н, с Дресвянка, ул Школьная, д 6 | 40,20 |
| 45 | Каменский почтамт | 658705 | Алтайский край, Каменский р-н, г. Камень - на-Оби Барнаульский тракт д. 25 | 88,2 |
| 46 | Каменский почтамт | 658722 | Алтайский край, Каменский р-н, с Обское, ул Речная, д 28, пом Н | 15,40 |
| 47 | Каменский почтамт | 658724 | Российская Федерация, Алтайский кр., Каменский район, с. Луговое, ул. Пролетарская, д. 11, пом. Н | 35,40 |
| 48 | Каменский почтамт | 658730 | Российская Федерация, Алтайский край, р-н Каменский, п Октябрьский, ул Центральная, Дом 20, пом Н1 | 25,30 |
| 49 | Каменский почтамт | 658746 | Алтайский край, Крутихинский район, с. Прыганка, ул.Молодежная,9 | 50,00 |
| 50 | Каменский почтамт | 658766 | Алтайский край, Панкрушихинский р-н, п Ленский, ул Новая, д 8 | 20,00 |
| 51 | Мамонтовский почтамт | 658558 | Алтайский край, Мамонтовский р-н, с Суслово, ул Советская, д 63, пом 1 | 68,90 |
| 52 | Мамонтовский почтамт | 658647 | Алтайский край, Романовский р-н, с Грановка, ул Титова, д 16, пом н1 | 13,20 |
| 53 | Павловский почтамт | 659017 | Алтайский край, Павловский район, с.Боровиково, ул.Новая, дом № 6 | 42,30 |
| 54 | Павловский почтамт | 659052 | Алтайский край, Шелаболихинский р-н, с Иня, ул Боровая, д 39 | 61,90 |
| 55 | Павловский почтамт | 658549 | Российская Федерация, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Зеленая Роща, ул. Новая, д. 13, пом. 1 | 66,00 |
| 56 | Павловский почтамт | 658545 | Алтайский край, р-н. Ребрихинский, с. Клочки, ул. Павловская, д. 43 | 64,80 |
| 57 | Павловский почтамт | 658532 | Алтайский край, Ребрихинский р-н, с Георгиевка, ул Революционная, д 2 | 37,80 |
| 58 | Павловский почтамт | 658547 | Алтайский край, Ребрихинский р-н, п Плоскосеминский, ул Школьная, д 31, пом 1 | 30,50 |
| 59 | Павловский почтамт | 658544 | Алтайский край, Ребрихинский р-н, п Верх-Боровлянка, ул 60 лет Октября, д 30, пом 1 | 9,70 |
| 60 | Павловский почтамт | 658521 | Алтайский край, Ребрихинский р-н, с Шумилиха, ул Ленина, д 88, пом 1 | 26,20 |
| 61 | Павловский почтамт | 659008 | Алтайский край, Павловский р-н, с Колыванское, ул Гагарина, д 32б | 70,30 |
| 62 | Павловский почтамт | 659013 | Алтайский край, Павловский р-н, с Жуковка, ул Октябрьская, д 33 | 25,00 |
| 63 | Первомайский почтамт | 659815 | Алтайский край, Косихинский р-н, с Глушинка, ул Садовая, д 1, пом 2 | 63,20 |
| 64 | Первомайский почтамт | 658045 | Алтайский край, Первомайский р-н, п Казачий, ул Ленина, д 41 | 26,00 |
| 65 | Первомайский почтамт | 658006 | Алтайский край, р-н Тальменский, с Наумово, ул Советская, д 44, пом 2 | 33,70 |
| 66 | Первомайский почтамт | 658091 | Алтайский край, г Новоалтайск, ул Тимирязева, д 12а | 45,40 |
| 67 | Первомайский почтамт | 659833 | Российская Федерация, Алтайский край, Троицкий район, село Озеро-Петровское, Почтовая улица, д. 7 | 50,40 |
| 68 | Первомайский почтамт | 659864 | Алтайский край, Первомайский р-н, с Рассказиха, ул Гуляева-Сусанина, д 50, пом 1 | 21,00 |
| 69 | Первомайский почтамт | 659864 | Алтайский край, Троицкий р-н, с Червянка, ул Центральная, д 17, пом н1 | 22,10 |
| 70 | Первомайский почтамт | 658081 | Алтайский край, г Новоалтайск, ул Горького, д 12 | 69,90 |
| 71 | Первомайский почтамт | 658089 | Алтайский край, г Новоалтайск, ул Минина, д 26 | 56,30 |
| 72 | Первомайский почтамт | 658024 | Алтайский край, Тальменский р-н, с Шишкино, ул Советская, д 5 | 58,10 |
| 73 | Первомайский почтамт | 658053 | Российская Федерация, Алтайский, Первомайский р-н, с Новокраюшкино, ул. Центральная, д 8, пом Н1 | 31,60 |
| 74 | Первомайский почтамт | 658021 | Российская Федерация, Алтайский край, Тальменский район, село Выползово, Центральная улица, д. 10 | 20,90 |
| 75 | Первомайский почтамт | 659836 | Российская Федерация, Алтайский край, р-н Троицкий, с. Ельцовка, ул. Ленина, д. 90 | 53,60 |
| 76 | Первомайский почтамт | 659830 | Российская Федерация, Алтайский край, Троицкий р-н, п. Гордеевский, ул. Центральная, д. 35/1 | 57,30 |
| 77 | Поспелихинский почтамт | 658376 | Российская Федерация, Алтайский край, Шипуновский район, село Комариха, Дубинина улица, д. 9 | 42,10 |
| 78 | Поспелихинский почтамт | 658379 | Алтайский край, Шипуновский р-н, с Кособоково, пер Почтовый, д 1а | 38,50 |
| 79 | Поспелихинский почтамт | 659736 | Алтайский край, Новичихинский район, с. Поломошное, ул. Центральная,61 | 40,00 |
| 80 | Поспелихинский почтамт | 658377 | Алтайский край, Шипуновский р-н, с Самсоново, ул Ленина, д 7 | 40,50 |
| 81 | Поспелихинский почтамт | 658344 | Алтайский край, Краснощёковский р-н, с Суетка, ул Центральная, д 1 | 128,80 |
| 82 | Поспелихинский почтамт | 658363 | Алтайский край, Шипуновский р-н, с Хлопуново, ул Мамонтова, д 18 | 43,10 |
| 83 | Рубцовский почтамт | 658214 | Российская Федерация, Алтайский край, г. Рубцовск, ул Степана Разина, д. 69 | 113 |
| 84 | Рубцовский почтамт |  | Российская Федерация, Алтайский край, Рубцовский район, п. Приозерный, ул Школьная, д. 4, пом. 1 | 10,4 |
| 85 | Рубцовский почтамт | 658275 | Алтайский край, Угловский р-н, с Наумовка, ул Ленина, д 5, пом 1 | 19,8 |
| 86 | Рубцовский почтамт | 658455 | Алтайский край, Третьяковский р-н, п Семеновка, ул Центральная, д 15, пом 1 | 19,8 |
| 87 | Рубцовский почтамт | 658248 | Алтайский край, Рубцовский р-н, с Веселоярск, ул Ленина, д 215 | 90,9 |
| 88 | Рубцовский почтамт | 658274 | Алтайский край, Угловский р-н, с Лаптев Лог, ул Кооперативная, д 23 | 60,4 |
| 89 | Рубцовский почтамт | 658414 | Алтайский край, Локтевский р-н, с Александровка, ул Центральная, д 20, пом 1 | 41,6 |
| 90 | Смоленский почтамт | 659571 | Алтайский край, Быстроистокский р-н, с Верх-Ануйское, ул Советская, д 13 | 48,2 |
| 91 | Смоленский почтамт | 659613 | Российская Федерация, Алтайский край, Смоленский район, с. Старотырышкино, ул. Каньшакова, д. 37 | 41,3 |
| 92 | Смоленский почтамт | 659619 | Алтайский край, Смоленский р-н, с Точильное, ул Советская, д 3, пом 1 | 37,1 |
| 93 | Смоленский почтамт | 659604 | Алтайский край, Смоленский район,с.Красный Городок, ул. Полевая, 6 | 11,84 |
| 94 | Смоленский почтамт | 659686 | Алтайский край, Солонешенский р-н, с Степное, ул Солнечная, д 7, пом 2 | 45,1 |
| 95 | Смоленский почтамт | 659565 | Российская Федерация, Алтайский край, Быстроистокский район, с. Усть-Ануй, ул. Центральная, д. 47, пом. 1 | 40,6 |
| 96 | Смоленский почтамт | 659667 | Алтайский край, Петропавловский район, с. Соловьиха ул. Ленина,112 | 23,5 |
| 97 | Смоленский почтамт | 659647 | Российская Федерация, Алтайский край, р-н Алтайский, с Тоурак, ул Роднички, д 15, пом Н1 | 18,3 |
| 98 | Смоленский почтамт | 659642 | Алтайский край, Алтайский р-н, с Белое, ул Центральная, д 1, пом 1 | 59,1 |
| 99 | Смоленский почтамт | 659645 | Российская Федерация, Алтайский край, р-н Алтайский, с Куяган, ул Молодежная, д 3 | 38,3 |
| 100 | Смоленский почтамт | 659666 | Алтайский край, Петропавловский район, с. Алексеевка, ул. Колхозная, 1е | 75,4 |
| 101 | Смоленский почтамт | 659682 | Российская Федерация, край Алтайский, р-н Солонешенский, с. Берёзовка, пер. Садовый, д. 13 | 18,17 |
| 102 | Смоленский почтамт | 659566 | Российская Федерация, край Алтайский, р-н Быстроистокский, с. Приобское, ул. Приобская, д. 8 | 52,60 |
| 103 | Смоленский почтамт | 659564 | Российская Федерация, край Алтайский, р-н Быстроистокский, с. Акутиха, ул. Ленина, д. 35 | 57,80 |

* в случае проведения строительно-монтажных работ в ОПС с переходом на электроотопление при подписании акта оказанных услуг исключить объект из перечня на оплату.

  - Требования к безопасности

Исполнитель обязан соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, бережно относиться к имуществу Заказчика. В период оказания услуг Исполнитель обязан следить за противопожарной безопасностью, уметь пользоваться противопожарными средствами. При обнаружении признаков возгорания – оценить обстановку и, при необходимости, вызвать пожарную команду, оповестить начальника отделения почтовой связи, принять меры к эвакуации людей, находящихся в отделении.

- ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Исполнитель гарантирует качество оказанных услуг в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, национальных и международных стандартов (в том числе ГОСТ, регламентов, правил), которые регулируют качество оказания услуг определенного вида, а также в соответствии с условиями Договора.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не применяются.