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Акционерное Общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»
филиал «Приморские электрические сети»
(филиал АО «ДРСК» «ПЭС»)
_____________________________________________________________________________________________
ул.Командорская, 13a, г.Владивосток, Приморский край, 690080, тел. (4232) 22-32-12, 
E-mail: doc@prim.drsk.ru ; http://www.drsk.ru . ОКПО 97053894, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/253731001
ТЕХНИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
«ОКПД2 33.20.50.000 «Оказание услуг по шеф-монтажу высоковольтного выключателя элегазового бакового 110 кВ (EKLW24-145) на ПС 110 кВ «Молодёжная» АО «ДРСК» с предварительной заменой трансформаторов тока»
1. Заказчик:
Акционерное Общество «Дальневосточная Распределительная Сетевая Компания» филиал «Приморские электрические сети».

2. Основание для выполнения работ:
Ремонтная программа филиала АО «ДРСК» «ПЭС» на 2026г.
3. Местонахождение объекта:
3.1.  Приморский край, г. Арсеньев, ул. Пограничная, 78.
4. Основной объем работ:
4.1. Оказание услуг по шеф-монтажу высоковольтного выключателя элегазового бакового 110 кВ (EKLW24-145) на ПС 110 кВ «Молодёжная» АО «ДРСК» с предварительной заменой трансформаторов тока.
4.2. Произвести регулировку, проверку заполнения элегазом, проверку работоспособности работоспособности выключателя в объёме последовательных операций В и О, провести измерение рабочих характеристик выключателя. 
4.2.1. Произвести замену встроенных трансформаторов тока на выключателе элегазовом баковом 110 кВ (EKLW24-145) на трансформаторы тока встроенного исполнения ТВ-СВЭЛ-110 УХЛ2 в количестве 3-х штук (В 110 Т-2 в сторону Т-2);
4.2.2. Провести проверку герметичности газовой системы на выключателе элегазовом баковом 110 кВ (EKLW24-145);
4.2.3. Провести проверку основных регулировочных характеристик выключателя;
4.2.4. Провести измерение переходного сопротивления главной цепи и электрического сопротивления цепей электромагнитов;
4.2.5.  Провести проверку временных характеристик выключателя.
5. Определение стоимости и сметная документация:
Сметные расчёты предоставить с указанием использованных Сборников Базовых Цен, действующих на момент выполнения работ. 
6. Сроки выполнения работ:
С момента заключения договора и завершить в срок не позднее 30.11.2026 г.
7. Приёмка выполненных шеф-монтажных работ и их оплата:
7.1 Приёмка работ осуществляется в соответствии с актом сдачи-приёмки оказанных услуг с приложением к нему комплекта документации приёмочных испытаний.
8. Гарантии исполнителя:
Гарантия Подрядчика на своевременное и качественное выполнение работ, а также на устранение дефектов, возникших по его вине, составляет не менее 12 месяцев со дня подписания акта сдачи-приёмки.


