## СШ1
Ведомость объёмов работ 09-03-05
Пусконаладочные работы
Объект: Колымская ГЭС. ЗРУ 220кВ. яч.№1
Раздел: ВЧ тракты и каналы релейной защиты
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. ВЧ тракты и каналы релейной защиты ЭС2200248.143-СС
1 | Высокочастотный тракт совместно с элементами обработки и присоединения линии напряжением: до 500 кВ | шт | 2 | ФЕРп01-04-077-01
2 | Высокочастотный канал одного полукомплекта защиты или аппаратуры противоаварийной автоматики на линии: без ответвлений | полукомплект | 1 | ФЕРп01-04-075-01