Технические требования на поставку МТР
ОКПД 2: 27.40.39.113  Поставка светильников светодиодных

для нужд Кубанского филиала.
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1. Общие сведения

1.1. Наименование закупаемой продукции.
ОКПД 2: 27.40.39.113  Поставка светильников светодиодных для нужд Кубанского филиала (далее продукция).
1.2. Цель использования закупаемой продукции.
Исполнение обязательств по Лоту № 0012-ТПиР БЕЗОП-2026-КЧФ Строительно-монтажные работы по модернизации систем: охранной телевизионной, охранной сигнализации, охранного освещения, электропитания, контроля и управления доступом, инженерных средств защиты, оповещения на г/у на р.Большой Зеленчук Зеленчукской ГЭС-ГАЭС, планируемый к заключению договора между АО «УК ГидроОГК» и АО «Гидроремонт-ВКК».
2. Требования к продукции.

2.1. Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№

п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Светильник светодиодный - УСС 24
	шт.
	74

	 2.
	Светильник светодиодный - УСС-90 Магистраль Ш1-2
	шт.
	31


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции
	№ п/п
	Наименование продукции/ партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	5
	6

	1.

	1.
	ОКПД 2: 27.40.39.113  Поставка светильников светодиодных

для нужд Кубанского филиала.
	С даты подписания договора
	в течение 30 календарных дней с даты подписания договора


2.2 Требования к качеству продукции

                    Таблица 3. Требования к качеству продукции
 Наименование продукции: согласно Таблицы 1.1 «ОКПД 2: 27.40 Поставка светильников светодиодных для нужд Кубанского филиала»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям.
	-//-



	1.1        
	Светильник светодиодный
	
	

	1.1.1
	Вид
	УСС 24 Магистраль
	
	

	1.1.2
	Вид климатического исполнения
	УХЛ1
	
	

	1.1.3
	Световой поток, лм
	 3000
	
	

	1.1.4
	Напряжение, В
	170-264
	
	

	1.1.5
	Тип тока
	АС
	
	

	1.1.6
	Потребляемая мощность, Вт
	 28
	
	

	1.1.7
	Степень защиты от внешних воздействий, IP
	не ниже 67
	
	

	1.1.8
	Комплектующие, 1 комплект
	консоль
	
	

	1.1.9
	Категория освещения
	уличное освещение
	
	

	1.1.10
	Тип КСС
	Ш1-2
	
	

	1.2
	Светильник светодиодный
	
	

	1.2.1
	Вид
	УСС-90 Магистраль Ш1-2
	
	

	1.2.2
	Вид климатического исполнения
	УХЛ1
	
	

	1.2.3
	Световой поток, лм
	10700
	
	

	1.2.4
	Напряжение, В
	170-264
	
	

	1.2.5
	Тип тока
	AC
	
	

	1.2.7
	Потребляемый ток, не более, A
	0,56
	
	

	1.2.8
	Степень защиты от внешних воздействий, IP
	не ниже 67
	
	

	1.2.9
	Комплектующие, 1 комплект
	скоба/кронштейн
	
	

	2.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	

	2.1
	Гарантия
	36 (тридцать шесть) месяцев, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или универсального передаточного документа (УПД).

	
	

	2.2
	Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.
	
	

	3.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	

	3.1
	Паспорт качества
	3 экземпляра (2 на бумажном носителе, 1 на электронном носителе)
	
	

	3.2
	Сертификат соответствия (декларация соответствия)
	2 экземпляра
	
	

	3.3
	Сертификат страны происхождения (РФ)
	2 экземпляра
	
	

	3.4
	Упаковочный лист
	1 шт.
	
	

	4.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	

	4.1
	Место поставки
	На склад Покупателя по адресу:

Кубанский филиал АО «Гидроремонт – ВКК» в г. Невинномысск, Ставропольский край, Кочубеевский р-н,с.Кочубеевское, АВТОДОРОГА «КАВКАЗ» 246КМ+1200М (СПРАВА) в рабочие дни:с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени) по предварительному уведомлению по телефону или электронной почте, не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта
	
	

	4.2
	Условия поставки за счет средств Поставщика
	
	

	4.3
	Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении
	
	

	4.5
	Доставка светильников должна соответствовать установленным требованиям. Порядок перевозки регламентируется ГОСТ 26653-2015. Процессе доставки необходимо обеспечить сохранность продукции, предотвратить смещение изделий и защитить от механических повреждений.
	
	


3

