(Оформляется на официальном бланке организации)

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

| № исх. Обязательно заполнить от ___.___ .2026 г. | # Генеральному директору # АО «СК РусГидро» Бойко Д.В. |
| --- | --- |

Коммерческое предложение

1. Изучив Ваш запрос № __________ от «____» _________ 20__ г. на представление коммерческого предложения, и принимая установленные в нем требования и условия ________________________________________________________________

(полное наименование организации – участника)

в лице _____________________________________________________________________________

(должность лица, уполномоченного на подписание коммерческого предложения, фамилия, имя, отчество)

сообщает о согласии выполнения работ по восстановлению теплового контура и узлов крепления облицовки фасада на объекте АО «СК РусГидро» с учётом требований Заказчика и на условиях, указанных в приложении № 1.

2. Сроки оказания услуг: с даты заключения договора до 31.12.2026.

3. Стоимость коммерческого предложения составляет:________________руб. Без НДС (_______________руб. с НДС ___%)

4. Стоимость единичных расценок приведена в Приложении №1 к коммерческому предложению (Расчет стоимости).

5.  Оплата осуществляется в следующем порядке:

5.1. Оплата по Договору осуществляется в течение 20 (двадцати) календарных дней / 7 (семи) рабочих дней (для МСП) с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ / оказанных услуг на основании счета, выставленного Контрагентом.

6. Мы согласны придерживаться положений настоящего предложения в течение 90 к.д.

7. Вашей организации настоящим предоставляются полномочия наводить справки с целью изучения документов, сведений, представленных в связи с данным предложением.

| ______________________________ | _____________________ | _____________________ |
| --- | --- | --- |
| должность лица, уполномоченного на подписание коммерческого предложения | подпись | фамилия, имя, отчество |

М.П.

Приложение №1

к Коммерческому предложению

Расчет стоимости

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена руб. за единицу без НДС | Стоимость руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Подготовительные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Навеска и перенавеска альпинистского снаряжения (рабочий трос) | шт | 7 |  |  |
| 2 | Навеска и перенавеска альпинистского снаряжения (страховочный трос) | шт | 7 |  |  |
| 3 | Подъем и спуск люлек и опорных конструкций на крышу/с крыши | подъём/спуск | 1 |  |  |
| 4 | Монтаж и переустановка опорных конструкций и люлек на крышу и фасад | 1 установка | 40 |  |  |
| 5 | Демонтаж металлоконструкций звукоизолирующих щитов | мп | 70 |  |  |
| 6 | Доставка лесов (вышка-тура) | доставка | 1 |  |  |
| 7 | Установка и разборка лесов (вышка-тура) | м2 | 160 |  |  |
| 8 | Аренда лесов (вышка-тура) | день | 7 |  |  |
| 9 | Работа автовышки 17 м | день | 30 |  |  |
| Раздел 2. Окна |  |  |  |  |  |
| 10 | Комплекс работ по ремонту швов примыканий оконных блоков к проемам с использованием люлек (демонтаж) | мп | 1050 |  |  |
| 11 | Комплекс работ по ремонту швов примыканий оконных блоков к проемам с использованием люлек (монтаж) | мп | 1050 |  |  |
| 12 | Комплекс работ по ремонту швов примыканий оконных блоков к проемам с использованием лесов (демонтаж) | мп | 10 |  |  |
| 13 | Комплекс работ по ремонту швов примыканий оконных блоков к проемам с использованием лесов (монтаж) | мп | 10 |  |  |
| Раздел 3. Витражи |  |  |  |  |  |
| 14 | Комплекс работ по ремонту швов примыканий ригелей и стоек с использованием альпинистского снаряжения (демонтаж) | мп | 350 |  |  |
| 15 | Комплекс работ по ремонту швов примыканий ригелей и стоек с использованием альпинистского снаряжения (монтаж) | мп | 350 |  |  |
| 16 | Комплекс работ по ремонту швов примыканий ригелей и стоек с использованием люлек (демонтаж) | мп | 1766 |  |  |
| 17 | Комплекс работ по ремонту швов примыканий ригелей и стоек с использованием люлек (монтаж) | мп | 1766 |  |  |
| 18 | Комплекс работ по ремонту швов примыканий ригелей и стоек с использованием лесов (демонтаж) | мп | 190 |  |  |
| 19 | Комплекс работ по ремонту швов примыканий ригелей и стоек с использованием лесов (монтаж) | мп | 190 |  |  |
| 20 | Комплекс работ по ремонту швов примыканий витражных конструкций к стенам и перекрытиям с использованием люлек (демонтаж) | мп | 1219 |  |  |
| 21 | Комплекс работ по ремонту швов примыканий витражных конструкций к стенам и перекрытиям с использованием люлек (монтаж) | мп | 1219 |  |  |
| 22 | Комплекс работ по ремонту швов примыканий витражных конструкций к стенам и перекрытиям с использованием лесов (демонтаж) | мп | 105 |  |  |
| 23 | Комплекс работ по ремонту швов примыканий витражных конструкций к стенам и перекрытиям с использованием лесов (монтаж) | мп | 105 |  |  |
| Ремонт примыканий конструкций витражей конференцзала с разборкой фасада на ширину до 1,5 м |  |  |  |  |  |
| 24 | Комплекс дополнительных работ по ремонту швов примыканий витражных конструкций к стенам и перекрытиям с использованием люлек (демонтаж на ширину до 1,5 м) | м2 | 19 |  |  |
| 25 | Комплекс работ по ремонту швов примыканий витражных конструкций к стенам и перекрытиям с использованием люлек (монтаж на ширину до 1,5 м) | м2 | 19 |  |  |
| 26 | Комплекс работ по ремонту швов примыканий витражных конструкций к стенам и перекрытиям с использованием лесов (демонтаж на ширину до 1,5 м) | м2 | 17 |  |  |
| 27 | Комплекс работ по ремонту швов примыканий витражных конструкций к стенам и перекрытиям с использованием лесов (монтаж на ширину до 1,5 м) | м2 | 17 |  |  |
| Раздел 4. Ремонт фасада конференцзала |  |  |  |  |  |
| 28 | Монтаж и переустановка опорных конструкций и люлек на крышу и фасад | 1 установка | 1 |  |  |
| 29 | Комплекс работ по ремонту навесного фасада с использованием люлек (демонтаж на ширину до 1,5 м) | м2 | 7 |  |  |
| 30 | Комплекс работ по ремонту навесного фасада с использованием люлек (монтаж на ширину до 1,5 м) | м2 | 7 |  |  |
| 31 | Комплекс работ по ремонту навесного фасада с использованием лесов (демонтаж на ширину до 1,5 м) | м2 | 14 |  |  |
| 32 | Комплекс работ по ремонту навесного фасада с использованием лесов (монтаж на ширину до 1,5 м) | м2 | 14 |  |  |
| Раздел 5. Ремонт фасадной подсистемы |  |  |  |  |  |
| 33 | Комплекс работ по ремонту участков фасадной подсистемы с использованием люлек (демонтаж) | м2 | 1343 |  |  |
| 34 | Комплекс работ по ремонту участков фасадной подсистемы с использованием люлек (демонтаж) | м2 | 1343 |  |  |
| 35 | Комплекс работ по ремонту фасадной подсветки с использованием люлек | мп | 175 |  |  |
| Раздел 6. Завершающие работы |  |  |  |  |  |
| 36 | Монтаж металлоконструкций звукоизолирующих щитов | мп | 70 |  |  |
| 37 | Затаривание мусора в мешки, погрузка в транспортное средство, вывоз на полигон ТБО | тн | 76,29 |  |  |
| 38 | Утилизация мусора на полигоне ТБО | м3 | 121,6 |  |  |
| 39 | Аренда автокрана для погрузки мусора | день | 1 |  |  |
| Раздел 7. Материалы (основные и расходные) |  |  |  |  |  |
| 40 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна, группа горючести НГ, t=150 мм | м2 | 751 |  |  |
| 41 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна, группа горючести НГ, t=100 мм | м2 | 22 |  |  |
| 42 | Саморезы с шестигранной головкой | шт | 14584 |  |  |
| 43 | Саморезы по металлу d=16мм | шт | 8611 |  |  |
| 44 | Дюбель для теплоизоляции L=250-300 мм | шт | 12978 |  |  |
| 45 | Заклепки d=3,8 мм оцинкованные | шт | 31253 |  |  |
| 46 | Лента бутил-каучуковая | мп | 3797 |  |  |
| 47 | Уплотнитель резиновый для прижимных планок | мп | 7594 |  |  |
| 48 | Пена монтажная противопожарная | шт | 74 |  |  |
| 49 | Кронштейн фасадный усиленный цинк | шт | 751 |  |  |
| 50 | Профиль вертикальный цинк ПВ 65*21,5*20 мм | мп | 1058 |  |  |
| 51 | Профиль горизонтальный цинк ПГ 40*40 мм | мп | 1173 |  |  |
| 52 | Плитка фасадная Краспан, 200*400мм | м2 | 57 |  |  |
| Расходные материалы и изделия |  |  |  |  |  |
| 53 | Очиститель монтажной пены | шт | 30 |  |  |
| 54 | Буры для дюбелей L=360мм | шт | 117 |  |  |
| 55 | Биты крестовые | шт | 22 |  |  |
| 56 | Биты с торцевой головкой | шт | 18 |  |  |
| 57 | Сверла 4,2 мм | шт | 181 |  |  |
| 58 | Сверла 6 мм | шт | 9 |  |  |
| 59 | Перчатки х/б с латексным покрытием | пара | 173 |  |  |
| 60 | Мешки для строительного мусора | шт | 311 |  |  |
| 61 | Тент универсальный укрывной с люверсами 6x8 м, 75 г/кв.м, полипропилен | шт | 1 |  |  |
| 62 | Диски отрезные 125 мм | шт | 49 |  |  |
| 63 | Диски по камню 125 мм | шт | 18 |  |  |
| 64 | Альпинистская веревка | мп | 89 |  |  |
| Итого стоимость без учета НДС |  |  |  |  |  |
| Сумма НДС (___%) |  |  |  |  |  |
| Итого стоимость с учетом НДС |  |  |  |  |  |

| должность лица, уполномоченного на подписание коммерческого предложения | подпись | фамилия, имя, отчество |
| --- | --- | --- |

М.П.