Технические требования к продукции

(в том числе, сведения об объеме, месте, сроках поставляемой продукции)

| № п/п | Наименование | Марка | Технические характеристики (описание) | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Зажим аппаратный прессуемый для двух проводов АС-300. | Марка 2А4А-300-4. | - | шт. | 6 |
| 2 | Распорка дистанционная | РГУ-2-400 | - | шт | 3 |

Условия поставки:

| Требования к поставке продукции | Продукция должна быть новой, ранее не использованной, не бывшей в употреблении, не восстановленной после ремонта, не выставочным экземпляром, технически исправной. По качеству и комплектности должна соответствовать действующим на момент поставки ТУ или ГОСТ, указанным в соответствующих сертификатах. |
| --- | --- |
| # Место поставки продукции | 676730, Амурская область, пгт Талакан, Склад ТМЦ Филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС» |
| # Условия поставки | Доставка продукции производится Поставщиком (транспортом поставщика, за его счет) на склад Заказчика |
| # Срок поставки | Начало: день, следующий за днем подписания Сторонами договора. Срок поставки 45 дней. |
| # Гарантийный срок | Поставщик гарантирует соответствие продукции требованиям нормативно-технической документации (конструкторской документации) в течение гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, исчисляемого с даты подписания соответствующих актов, товарных накладных (ТОРГ-12), при соблюдении условий транспортирования, правил хранения на складе. При этом гарантийное обслуживание осуществляется специалистами поставщика бесплатно в течение всего указанного гарантийного срока. |