Технические требования

ОКПД2 42.99.19.140 Поставка ограждения досмотрового шлюза для нужд Волжского филиала АО «Гидроремонт-ВКК»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Наименование закупаемой продукции	3

1.2. Цель использования закупаемой продукции	3

2. Требования к продукции	4

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции	11

Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции	11

2.2. Требования к качеству продукции	12

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	13

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.	13

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.	13

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 42.99.19.140 «Поставка ограждения досмотрового шлюза»

#### Цель использования закупаемой продукции

Продукция предназначена устройства автомобильного досмотрового шлюза поста охраны №8  Волжской ГЭС.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | артикул | ед. изм | кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Ограждения досмотрового шлюза |  |  |  |  |
|  | Опора линейная из треугольной профильной трубы 90х90х90 мм (поперечное сечение 80х80 мм) с фланцем 220х220х10 мм, L=3500 антикоррозийная защита TETEL V для металлоконструкций ТУ 6992-001-18794986-2013: оцинковано с последующим покрытием полиолефинполиамидным материалом, цвет RAL 9006 | ГР4-3,5/0/90Фл | шт. | 26 |
|  | Опора подземной части, труба квадратного сечения 80х80х4 мм с фланцем 220х220х10 мм в комплекте с метизами: Болт М12х90 мм DIN 933 - 4 шт, Шайба гровер М 12 DIN 127-16 шт, Гайка М 12 DIN 934-12 шт. | ГРСА.77437.3435-2077-10-02 | шт. | 24 |
|  | Опора для наружного угла из треугольной профильной трубы 90х90х90 мм ( поперечное сечение 80х80 мм) с фланцем 220х220х10 мм, L=3500 антикоррозийная защита TETEL V для металлоконструкций ТУ 6992-001-18794986-2013: оцинковано с последующим покрытием полиолефинполиамидным материалом, цвет RAL 9006 | ГРнн-3,5/0/90Ф-0,22/0,22/10 | шт. | 2 |
|  | Панель ограждения В2000xШ 3020, горизонтальный и вертикальный пруток диаметром 8мм, ячейка не более 50x150 мм, 2 ребра жеткости, антикоррозийная защита TETEL V для металлоконструкций ТУ 6992-001-18794986-2013: оцинковано с последующим покрытием полиолефинполиамидным материалом, цвет RAL 9006 | РАН8-2/0/3,02 | шт. | 10 |
|  | Панель ограждения В1500xШ 3020, горизонтальный и вертикальный пруток диаметром 8мм, ячейка не более 50x150 мм, 2 ребра жеткости, антикоррозийная защита TETEL V для металлоконструкций ТУ 6992-001-18794986-2013: оцинковано с последующим покрытием полиолефинполиамидным материалом, цвет RAL 9006 | РАН8-1,5/0/3,02 | шт. | 10 |
|  | Панель ограждения В2000xШ 1700, горизонтальный и вертикальный пруток диаметром 8мм, ячейка не более 50x150 мм, 2 ребра жеткости, антикоррозийная защита TETEL V для металлоконструкций ТУ 6992-001-18794986-2013: оцинковано с последующим покрытием полиолефинполиамидным материалом, цвет RAL 9006 | РАН8-2/0/1,7 | шт. | 1 |
|  | Панель ограждения В1500xШ 1700, горизонтальный и вертикальный пруток диаметром 8мм, ячейка не более 50x150 мм, 2 ребра жеткости, антикоррозийная защита TETEL V для металлоконструкций ТУ 6992-001-18794986-2013: оцинковано с последующим покрытием полиолефинполиамидным материалом, цвет RAL 9006 | РАН8-1,5/0/1,7 | шт. | 1 |
|  | Панель ограждения В2000xШ 2250, горизонтальный и вертикальный пруток диаметром 8мм, ячейка не более 50x150 мм, 2 ребра жеткости, антикоррозийная защита TETEL V для металлоконструкций ТУ 6992-001-18794986-2013: оцинковано с последующим покрытием полиолефинполиамидным материалом, цвет RAL 9006 | РАН8-2/0/2,25 | шт | 2 |
|  | Панель ограждения В1500xШ 2250, горизонтальный и вертикальный пруток диаметром 8мм, ячейка не более 50x150 мм, 2 ребра жеткости, антикоррозийная защита TETEL V для металлоконструкций ТУ 6992-001-18794986-2013: оцинковано с последующим покрытием полиолефинполиамидным материалом, цвет RAL 9006 | РАН 8-1,5/0/2,25 | шт | 2 |
|  | Панель ограждения В2000xШ 1400, горизонтальный и вертикальный пруток диаметром 8мм, ячейка не более 50x150 мм, 2 ребра жеткости, антикоррозийная защита TETEL V для металлоконструкций ТУ 6992-001-18794986-2013: оцинковано с последующим покрытием полиолефинполиамидным материалом, цвет RAL 9006 | РАН 8-2/0/1,4 | шт | 3 |
|  | Панель ограждения В1500xШ 1400, горизонтальный и вертикальный пруток диаметром 8мм, ячейка не более 50x150 мм, 2 ребра жеткости, антикоррозийная защита TETEL V для металлоконструкций ТУ 6992-001-18794986-2013: оцинковано с последующим покрытием полиолефинполиамидным материалом, цвет RAL 9006 | РАН 8-1,5/0/1,4 | шт | 3 |
|  | Панель ограждения В2000xШ 1950, горизонтальный и вертикальный пруток диаметром 8мм, ячейка не более 50x150 мм, 2 ребра жеткости, антикоррозийная защита TETEL V для металлоконструкций ТУ 6992-001-18794986-2013: оцинковано с последующим покрытием полиолефинполиамидным материалом, цвет RAL 9006 | РАН8-2/0/1,95 | шт | 2 |
|  | Панель ограждения В1500xШ 1950, горизонтальный и вертикальный пруток диаметром 8мм, ячейка не более 50x150 мм, 2 ребра жеткости, антикоррозийная защита TETEL V для металлоконструкций ТУ 6992-001-18794986-2013: оцинковано с последующим покрытием полиолефинполиамидным материалом, цвет RAL 9006 | РАН8-1,5/0/1,95 | шт | 2 |
|  | Панель ограждения В2000xШ 950, горизонтальный и вертикальный пруток диаметром 8мм, ячейка не более 50x150 мм, 2 ребра жеткости, антикоррозийная защита TETEL V для металлоконструкций ТУ 6992-001-18794986-2013: оцинковано с последующим покрытием полиолефинполиамидным материалом, цвет RAL 9006 | РАН 8-2/0/0,95 | шт | 2 |
|  | Панель ограждения В1500xШ 950, горизонтальный и вертикальный пруток диаметром 8мм, ячейка не более 50x150 мм, 2 ребра жеткости, антикоррозийная защита TETEL V для металлоконструкций ТУ 6992-001-18794986-2013: оцинковано с последующим покрытием полиолефинполиамидным материалом, цвет RAL 9006 | РАН 8-1,5/0/0,95 | шт | 2 |
|  | Панель ограждения В2000xШ 2500, горизонтальный и вертикальный пруток диаметром 8мм, ячейка не более 50x150 мм, 2 ребра жеткости, антикоррозийная защита TETEL V для металлоконструкций ТУ6992-001-18794986-2013: оцинковано с последующим покрытием полиолефинполиамидным материалом, цвет RAL 9006 | РАН8-2/0/2,5 | шт | 1 |
|  | Панель ограждения В1500xШ 2500, горизонтальный и вертикальный пруток диаметром 8мм, ячейка не более 50x150 мм, 2 ребра жеткости, антикоррозийная защита TETEL V для металлоконструкций ТУ 6992-001-18794986-2013: оцинковано с последующим покрытием полиолефинполиамидным материалом, цвет RAL 9006 | РАН 8-1,5/0/2,5 | шт | 1 |
|  | Панель ограждения В2000xШ 1500, горизонтальный и вертикальный пруток диаметром 8мм, ячейка не более 50x150 мм, 2 ребра жеткости, антикоррозийная защита TETEL V для металлоконструкций ТУ6992-001-18794986-2013: оцинковано с последующим покрытием полиолефинполиамидным материалом, цвет RAL 9006 | РАН 8-2/0/1,5 | шт | 1 |
|  | Панель ограждения В1500xШ 1500, горизонтальный и вертикальный пруток диаметром 8мм, ячейка не более 50x150 мм, 2 ребра жеткости, антикоррозийная защита TETEL V для металлоконструкций ТУ 6992-001-18794986-2013: оцинковано с последующим покрытием полиолефинполиамидным материалом, цвет RAL 9006 | РАН 8-1,5/0/1,5 | шт | 1 |
|  | Панель ограждения В2000xШ 2000, горизонтальный и вертикальный пруток диаметром 8мм, ячейка не более 50x150 мм, 2 ребра жеткости, антикоррозийная защита TETEL V для металлоконструкций ТУ 6992-001-18794986-2013: оцинковано с последующим покрытием полиолефинполиамидным материалом, цвет RAL 9006 | РАН8-2/0/2 | шт | 1 |
|  | Панель ограждения В1500xШ 2000, горизонтальный и вертикальный пруток диаметром 8мм, ячейка не более 50x150 мм, 2 ребра жеткости, антикоррозийная защита TETEL V для металлоконструкций ТУ 6992-001-18794986-2013: оцинковано с последующим покрытием полиолефинполиамидным материалом, цвет RAL 9006 | РАН8-1,5/0/2 | шт | 1 |
|  | Панель ограждения В2000xШ 2850, горизонтальный и вертикальный пруток диаметром 8мм, ячейка не более 50x150 мм, 2 ребра жеткости, антикоррозийная защита TETEL V для металлоконструкций ТУ 6992-001-18794986-2013: оцинковано с последующим покрытием полиолефинполиамидным материалом, цвет RAL 9006 | РАН8-2/0/2,85 | шт | 1 |
|  | Панель ограждения В1500xШ 2850, горизонтальный и вертикальный пруток диаметром 8мм, ячейка не более 50x150 мм, 2 ребра жеткости, антикоррозийная защита TETEL V для металлоконструкций ТУ 6992-001-18794986-2013: оцинковано с последующим покрытием полиолефинполиамидным материалом, цвет RAL 9006 | РАН8-1,5/0/2,85 | шт | 1 |
|  | Панель ограждения В2000xШ 2050, горизонтальный и вертикальный пруток диаметром 8мм, ячейка не более 50x150 мм, 2 ребра жеткости, антикоррозийная защита TETEL V для металлоконструкций ТУ 6992-001-18794986-2013: оцинковано с последующим покрытием полиолефинполиамидным материалом, цвет RAL 9006 | РАН8-2/0/2,05 | шт | 2 |
|  | Панель ограждения В1500xШ 2050, горизонтальный и вертикальный пруток диаметром 8мм, ячейка не более 50x150 мм, 2 ребра жеткости, антикоррозийная защита TETEL V для металлоконструкций ТУ 6992-001-18794986-2013: оцинковано с последующим покрытием полиолефинполиамидным материалом, цвет RAL 9006 | РАН8-1,5/0/2,05 | шт | 2 |
|  | Фиксатор крепления панели ограждения | ФП | шт | 168 |
|  | Скоба соединительная панели ограждения | СС | шт | 130 |
|  | Шайба уширительная | 6.04.019 А2 NFE 25-514 L | шт | 60 |
|  | Шайба гровер | 6.04.019G-В А4 DIN127B ГОСТ 6402 | шт | 60 |
|  | Винт | М8-40 А2 ART 9121 ISO 7380 | шт | 60 |
|  | Шайба уширительная | 8.04.019 А2 NFE 25-514 L | шт | 224 |
|  | Шайба гровер | 8.04.019G-В А4 DIN127B ГОСТ 6402 | шт | 224 |
|  | Винт | М8-40 А2 ART 9121 ISO 7380 | шт | 224 |
|  | Болт М12х90 мм DIN 933,оцинкованный |  | шт | 224 |
|  | Шайба гровер М 12 DIN 127,оцинкованный |  | шт | 448 |
|  | Гайка М12 DIN 934,оцинкованный |  | шт | 336 |
|  | Кронштейн единый Y образный силовой ( отв. для крепления скобы СББ АКЛ ,толщина стали 3 мм), антикоррозийная защита TETEL PO: оцинкованно с последующим покрытием полимерных материалом, цвет RAL 9006 | ГАН-90Г/ГР силовой | шт | 30 |
|  | СББ диаметр 900 мм,( кол-во витков 50 шт./ бухта, шипы 0,5 мм, диаметр сердечника 2,5 мм, 5 скрепляющих клепок) | СББ АКЛ -900 V | Бух. | 7 |
|  | Проволока для натяжения | 2,5-1 ц-I ГОСТ 3282-74 | м | 195 |
|  | Проволока для вязания | 1,2-1 ц-I ГОСТ 3282-74 | м | 45 |
|  | Калитка ( высота 2000мм, ширина 1000 мм, в комплекте с заполнением горизонтальный и вертикальный пруток диаметром 8мм ( до покрытия), ячейка не 50x150 мм, с рамой из профиля 80х80х4, антикоррозийная защита TETEL V для металлоконструкций ТУ 6992-001-18794986-2013: оцинковано с последующим покрытием полимерным материалом, цвет RAL 9006 | ГРСА.77437.3435-2077-40 | шт | 2 |
|  | Ворота распашные 3500х6000 ( в комплекте с верхним дополнительным ограждением и электроприводом) в составе: | ГРСА.19.06.00-02-02.00.00 СБ | компл. | 1 |
| - 42.1 | Створка левая | ГРСА.19.06.00-02-02.00.01 | шт. | 1 |
| - 42.2 | Створка правая | ГРСА.19.06.00-02-02.00.02 | шт. | 1 |
| - 42.3 | Колонна левая | ГРСА.19.06.00-02-02.00.03 | шт. | 1 |
| - 42.4 | Колонна правая | ГРСА.19.06.00-02-02.00.04 | шт. | 1 |
| - 42.5 | Колодка фиксации | ГРСА.19.06.00-02-02.00.05 | шт. | 1 |
| - 42.6 | Фиксатор створки | ГРСА.19.06.00-02-02.00.06 | шт. | 2 |
| 42.7 | Кронштейн ГАН-95Г /ГР-1В силовой | ГРСА.19.06.00-02-02.00.07 | шт. | 4 |
| 42.8 | Опорный фланец | ГРСА.19.06.00-02-02.00.08 | шт. | 2 |
| 42.9 | Засов | ГРСА.19.06.00-02-02.00.09 | шт. | 1 |
| 42.10 | Панель РАН 8,0-2,22/0/0 2992Х2220 | ГРСА.19.06.00-02-02.00.10 | шт. | 2 |
| 42.11 | Фиксатор ФК | ГРСА.19.06.00-02-01.05.00 | шт | 8 |
| 42.12 | Втулка | ГРСА.19.06.00-02-02.00.15 | шт | 2 |
| 42.13 | Соединительная пластина | ГРСА.19.06.00-02-02.00.16 | шт | 4 |
| 42.14 | Нащельник боковой 1 | ГРСА.19.06.00-02-02.00.171 | шт | 2 |
| 42.15 | Нащельник боковой 2 | ГРСА.19.06.00-02-02.00.172 | шт | 2 |
| 42.16 | Нащельник фасадный 1 | ГРСА.19.06.00-02-02.00.181 | шт | 2 |
| 42.17 | Нащельник фасадный 2 | ГРСА.19.06.00-02-02.00.182 | шт | 2 |
| 42.18 | Петля верхняя ∅68 | Ролтэк код 886 | шт | 4 |
| 42.19 | Болт M10-6gx50.58.019 |  | шт | 1 |
| 42.20 | Шайба А10.01.019 |  | шт | 1 |
| 42.21 | Шайба уширительная | 8.04.019 А2 NFE 25-514 L | шт | 12 |
| 42.22 | Шайба гровер | 8.04.019G-В А4 DIN127BГОСТ 6402 | шт | 12 |
| 42.23 | Винт | М8-40 А2 ART 9121 ISO 7380 | шт | 12 |
| 42.24 | Шайба уширительная | 6.04.019 А2 NFE 25-514 L | шт | 12 |
| 42.25 | Шайба гровер | 6.04.019G-В А4 DIN127BГОСТ 6402 | шт | 12 |
| 42.26 | Винт | М6-20 А2 ART 9121 ISO 7380 | шт | 12 |
| 42.27 | Винт самонарезающий М 6х10 | DIN 7500C ISO 7085 | шт | 20 |
| 42.28 | Пластиковая заглушка трубы 80х80 |  | шт | 2 |
| 42.29 | Анкер клиновой MTA из нержавеющей стали | М 8 МТА А2 | шт | 12 |
| 42.30 | Барьер безопасности типа " Егоза" плоский | АКЛ ПББ 950/10 | бухта | 1 |
| 42.31 | Проволока для натяжения | 2,5-1 ц-I ГОСТ 3282-74 | кг | 1 |
| 42.32 | Проволока для вязания | 1,2-1 ц-I ГОСТ 3282-74 | кг | 0,2 |
|  | Ворота откатные 3500х5000 ( в комплекте с верхним дополнительным ограждением и автоматикой для откатных ворот) в составе: | ГРСА.2077.000-030 | компл | 1 |
| 43.1 | Столб приемный сдвоенный 120х80х4 мм, L=3500 мм | ГРСА.77437,3435-2077-10-60.01 | шт | 1 |
| 43.2 | Столб приемный сдвоенный 120х80х4 мм, L=3500 мм | ГРСА.77437,3435-2077-10-60.01 | шт | 1 |
| 43.3 | Столб приемный сдвоенный 120х80х4 мм, L=3500 мм | ГРСА.77437,3435-2077-10-60.03 | шт | 1 |
| 43.4 | Столб приемный сдвоенный 120х80х4 мм, L=400 мм | ГРСА.77437,3435-2077-10-60.04 | шт | 1 |
| 43.5 | Створка ворот с панелью РАН - 8,0 | ГРСА.77437,3435-2077-10-60.05 | шт | 1 |
| 43.6 | Электромеханический привод Rtech-2000 |  | шт | 1 |
| 43.7 | Фотоэлементы PHOTOCELL-PRO |  | шт | 1 |
| 43.8 | Сигнальная лампа LAMP-PRO |  | шт | 1 |
| 43.9 | Пульт 4-х канальный |  | шт | 2 |
| 43.10 | Фиксатор ФК | ГРСА.77437,3435-2077-10-60.06 | шт | 8 |
| 43.11 | Фиксатор ФП | ГРСА.77437,3435-2077-10-60.07 | шт | 12 |
| 43.12 | АКЛ ПББ-900П/10 | ГРСА.77437,3435-2077-10-60.08 | бухта | 1 |
| 43.13 | Болт М12х140, оцинк |  | шт | 8 |
| 43.14 | Шайба М 12, оцинк |  | шт | 8 |
| 43.15 | Шайба гровер М 12, оцинк |  | шт | 8 |
| 43.16 | Гайка М 12, оцинк |  | шт | 8 |
| 43.17 | Шайба увеличенная | 8.4-А2 DIN 9021 | шт | 12 |
| 43.18 | Шайба гровер | 8.04.019G-B A4 DIN127B | шт | 12 |
| 43.19 | Винт | М 8x50-4.8-A2 DIN 912 | шт | 12 |
| 43.20 | Анкерная шпилька М 30х360, оцинк |  | шт | 16 |
| 43.21 | Анкерная шпилька М 16х170, оцинк |  | шт | 8 |
| 43.22 | Химический анкерный OKG TE 500, 450 мл |  | шт | 2 |

### 2.1.2. Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции

| Наименование | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 |
| Таблица 1.1 | С даты подписания договора | В течении 60 календарных дней с даты подписания договора |

#### 2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции: «Ограждение досмотрового шлюза»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке. | -//- |
| 1.1 | Требования к техническим и функциональным характеристикам каждой позиции продукции указаны в Таблице 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции» |  |  |  |
| 2 | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |
| 2.1. | Горячее цинкование с последующим покрытием полиолефинполиамидным материалом толщиной не менее 400 мкм, цвет RAL 9006. |  |  |  |
| 3 | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- |
| 3.1 | Место поставки | Волжский филиал АО «Гидроремонт – ВКК», РФ, 404130, Волгоградская обл., г. Волжский, пр-т Ленина, д. 1А. Территория Волжской ГЭС |  |  |
| 3.2 | Информация о транспорте | Информация о транспорте, на котором осуществляется поставка Продукции, предоставляется Поставщиком не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта. |  |  |
| 3.3 | Приемка продукции | Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00 |  |  |
| 4. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- |
| 4.1. | Срок гарантии | Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ – 12 (УПД) |  |  |
| 5 | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- |
| 5.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом; сертификаты качества, технические паспорта, товарно - транспортные накладные, товарную накладную. |  |  |
| 6 | Прочие требования к продукции |  |  |  |
| Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  |  |  |  |

# 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

## 3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

## 3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

4. Приложение №1 к ТТ Комплект чертежей ограждение шлюза.