Технические требования на поставку МТР

# ОКПД 2: 26.70.13.000 Поставка оборудования охранного телевидения для нужд Кубанского филиала

- СОДЕРЖАНИЕ

1.Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции.	3

1.2.	Цель использования закупаемой продукции.	3

2.Требования к продукции.	3

2.1.1	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2	Требования к срокам поставки продукции	3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	3

2.2 Требование к качеству продукции……………………………………………………………..……4

Таблица 3. Требования к продукции	4

3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.	6

# Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции.

ОКПД 2: 26.70.13.000 Поставка оборудования охранного телевидения для нужд Кубанского филиала (далее продукция).

  - Цель использования закупаемой продукции.

Исполнение обязательств по договору подряда № 5-ККГЭС-СМР-2026 от 05.06.26 г. выполнение работ по созданию комплексной системы безопасности на Сенгилеевской ГЭС Каскада Кубанских ГЭС, заключенного между АО «УК ГидроОГК» «Управляющая компания ГидроОГК» и АО «Гидроремонт-ВКК».

- Требования к продукции.

#### Требования к объёмам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Камера SV8185020-R4 | шт | 15 |
|  | Камера SV8185016RBZ | шт | 10 |
|  | Камера SV81716DVZ | шт | 6 |

    - Требования к срокам поставки продукции

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОКПД 2: 26.70.13.000 Поставка оборудования охранного телевидения для нужд Кубанского филиала | с даты подписания договора | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |

#### Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции: согласно Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции»

| № п/п | Наименование параметра | Технические характеристики продукции | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям. |  |
| 1.1 | Камера SV8185020-R4 |  |  |  |
| 1.1.1 | Исполнение камеры | Поворотная |  |  |
| 1.1.2 | Дальность подсветки, м | 300 |  |  |
| 1.1.3 | Макс. Разрешение, пикс. | 3840 x 2160 |  |  |
| 1.1.4 | Рабочая температура, °C | Не менее -40 |  |  |
|  |  | Не более +60 |  |  |
| 1.1.5 | Объектив | Моторизованный с АРД |  |  |
| 1.1.6 | Размер матрицы | 1/1.8" |  |  |
| 1.1.7 | Монтажная коробка STB-C43 | в комплекте |  |  |
| 1.1.8 | Адаптер НТ-2615U-01 | в комплекте |  |  |
| 1.1.9 | Питание В DC, Вт | 24 В 3 А (AC, DC), High PoE (802.3at) 30 Вт |  |  |
| 1.2 | Камера SV8185016RBZ |  |  |  |
| 1.2.1 | Исполнение камеры | Цилиндрическая |  |  |
| 1.2.2 | Дальность подсветки, м | 65 м |  |  |
| 1.2.3 | Макс. Разрешение, пикс. | 3840 x 2160 |  |  |
| 1.2.4 | Рабочая температура, °C | Не менее -40 |  |  |
|  |  | Не более +60 |  |  |
| 1.2.5 | Объектив | Моторизованный, 3.6-10 мм, F1.4 |  |  |
| 1.2.6 | Размер матрицы | 1/1.8'' |  |  |
| 1.2.7 | Степень защиты IP | 67 |  |  |
| 1.2.8 | Питание В DC, Вт | 12В (DC), PoE IEEE 802.3af |  |  |
| 1.2.9 | Адаптер НТ-2615U-01 | в комплекте |  |  |
| 1.3 | Камера SV81716DVZ |  |  |  |
| 1.3.1 | Исполнение камеры | Купольная |  |  |
| 1.3.2 | Дальность подсветки, м | 50 |  |  |
| 1.3.3 | Макс. Разрешение, пикс. | 2592×1944 |  |  |
| 1.3.4 | Рабочая температура, °C | Не менее -40 |  |  |
|  |  | Не более +60 |  |  |
| 1.3.5 | Объектив | Моторизованный, 2.7-13.5 мм, F1.4 |  |  |
| 1.3.6 | Размер матрицы | 1/2.8'' |  |  |
| 1.3.7 | Монтажная коробка STB-C62 | в комплекте |  |  |
| 1.3.8 | Питание В DC, Вт | 12В (DC), PoE IEEE 802.3af |  |  |
| 2 | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
| 2.1 | Гарантия, не менее | 36 (тридцать шесть) месяцев, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или универсального передаточного документа (УПД). |  |  |
| 2.2 | Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. |  |  |  |
| 3. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
| 3.1 | Технический паспорт на русском языке | 1 экземпляра |  |  |
| 3.2 | Сертификат страны происхождения (РФ) | 1 экземпляра |  |  |
| 3.3 | Упаковочный лист на продукцию | 1 экземпляра |  |  |
| 3.4 | иные документы предусмотренные п 3.3 договора | 2 экземпляра |  |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |
| 4.1 | Место поставки | 357007, Ставропольский край, Кочубеевский р-н, с. Кочубеевское, АВТОДОРОГА «КАВКАЗ» 246КМ+1200М(СПРАВА) |  |  |
| 4.2 | Условия поставки за счёт средств Поставщика |  |  |  |
| 4.3 | Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении |  |  |  |
| 4.4 | Доставка оборудования должна соответствовать установленным требованиям. Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ Р 51908-2002 «Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части условий хранения и транспортирования». Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учётом перегрузок и длительного хранения. |  |  |  |