Технические требования на поставку МТР

# ОКПД 2: 26.20.40.111 Поставка источника бесперебойного питания для нужд Кубанского филиала.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

1.2.	Цель использования закупаемой продукции.	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования по объемам и срокам	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции	3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	3

2.2.	Требования к качеству продукции	4

Таблица 3. Требования к качеству продукции	4

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	6

# Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции.

ОКПД 2: 26.20.40.111 Поставка источника бесперебойного питания для нужд Кубанского филиала.(далее продукция).

  - Цель использования закупаемой продукции.

Исполнение обязательств по договору подряда № 5-ККГЭС-СМР-2026 от 05.06.26 г. выполнение работ по созданию комплексной системы безопасности на Сенгилеевской ГЭС Каскада Кубанских ГЭС, заключенного между АО «УК ГидроОГК» «Управляющая компания ГидроОГК» и АО «Гидроремонт-ВКК».

# Требования к продукции

#### Требования по объемам и срокам

    - Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемоу продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Источник бесперебойного электропитания ИБП 2 кВА ИДП-1-1/1-2-220-ТА | шт | 1 |

### 2.1.2 Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # ОКПД 2: 26.20.40.111 Поставка источника бесперебойного питания для нужд Кубанского филиала. | с даты подписания договора | в течение 30 рабочих дней с даты подписания договора |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к качеству продукции

Наименование продукции : согласно Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции»

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Способ подтверждения Участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- |
|  | Источник бесперебойного электропитания ИБП 2 кВА ИДП-1-1/1-2-220-ТА |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям. |  |
|  | Номинальное выходное напряжение постоянного тока, В | 220 |  |  |
|  | Номинальное входное напряжение переменного тока, В | 220 |  |  |
| 1.1.3 | Входной коэффициент мощности | 0,99 |  |  |
| 1.1.4 | Вид охлаждения | принудительное |  |  |
| 1.1.5 | Максимальная выходная мощность, Вт | 1600 |  |  |
| 1.1.6 | Количество аккумуляторных батарей подключаемых к ИБП | 4 |  |  |
| 1.1.7 | Интерфейс | RS-232, USB |  |  |
| 1.1.8 | Электронная защита от | перегрузки ИБП |  |  |
|  |  | перегрева ИБП |  |  |
|  |  | КЗ |  |  |
|  |  | глубокого разряда АБ |  |  |
| 1.1.9 | Подключение нагрузки | компьютерная розетка- 4 шт |  |  |
|  |  | клеммная колодка -1 шт |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
|  | Гарантия, не менее | На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 (Тридцать шесть) месяцев, исчисляемый с даты ввода Продукции в эксплуатацию, но не более 42 (Сорок два) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД) |  |  |
|  | Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. |  |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
|  | Паспорт качества | 1 экземпляра |  |  |
|  | Сертификат страны происхождения (РФ) | 1 экземпляра |  |  |
|  | Упаковочный лист | 1 экземпляра |  |  |
|  | иные документы предусмотренные п 3.3 договора | 2 шт. |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |
|  | Место поставки | - 357007, Ставропольский край, Кочубеевский р-н, с. Кочубеевское, АВТОДОРОГА «КАВКАЗ» 246КМ+1200М(СПРАВА) |  |  |
|  | Условия поставки за счет средств Поставщика |  |  |  |
|  | Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении |  |  |  |
|  | Доставка оборудования должна соответствовать установленным требованиям. Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ Р 51908-2002 «Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части условий хранения и транспортирования». Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. |  |  |  |