
6















Технические требования на поставку МТР
ОКПД 2: 26.20.40.111 Поставка источника бесперебойного питания для нужд Кубанского филиала.


СОДЕРЖАНИЕ
1.	Общие сведения	3
1.1.	Наименование закупаемой продукции	3
1.2.	Цель использования закупаемой продукции.	3
2.	Требования к продукции	3
2.1.	Требования по объемам и срокам	3
2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3
Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3
2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции	3
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	3
2.2.	Требования к качеству продукции	4
Таблица 3. Требования к качеству продукции	4
3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	6




1. [bookmark: _Toc54970174][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc125476051][bookmark: _Toc125473241]Наименование закупаемой продукции.
ОКПД 2: 26.20.40.111 Поставка источника бесперебойного питания для нужд Кубанского филиала.(далее продукция).
1.2. [bookmark: _Toc125476052][bookmark: _Toc125473242]Цель использования закупаемой продукции.
[bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc50125126]Исполнение обязательств по договору подряда № 5-ККГЭС-СМР-2026 от 05.06.26 г. выполнение работ по созданию комплексной системы безопасности на Сенгилеевской ГЭС Каскада Кубанских ГЭС, заключенного между АО «УК ГидроОГК» «Управляющая компания ГидроОГК» и АО «Гидроремонт-ВКК».
2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc54970182]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc54970183]Требования по объемам и срокам 
2.1.1. [bookmark: _Toc125476057][bookmark: _Toc125473250][bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc54970185]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемоу продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Источник бесперебойного электропитания ИБП 2 кВА ИДП-1-1/1-2-220-ТА
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Таблица 3. Требования к качеству продукции 
Наименование продукции : согласно Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование Заказчика
	Способ подтверждения Участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Источник бесперебойного электропитания ИБП 2 кВА ИДП-1-1/1-2-220-ТА
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям.
	

	1.1.1. 
	Номинальное выходное напряжение постоянного тока, В
	220
	
	

	1.1.2. 
	Номинальное входное напряжение переменного тока, В
	220
	
	

	1.1.3
	Входной коэффициент мощности
	0,99
	
	

	1.1.4
	Вид охлаждения
	принудительное
	
	

	1.1.5
	Максимальная выходная мощность, Вт
	1600
	
	

	1.1.6
	Количество аккумуляторных батарей подключаемых к ИБП
	4
	
	

	1.1.7
	Интерфейс
	RS-232, USB
	
	

	1.1.8
	Электронная защита от
	перегрузки ИБП
	
	

	
	
	перегрева ИБП
	
	

	
	
	КЗ
	
	

	
	
	глубокого разряда АБ
	
	

	1.1.9
	Подключение нагрузки
	компьютерная розетка- 4 шт
	
	

	
	
	клеммная колодка -1 шт
	
	

	2. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	

	2.1. 
	Гарантия, не менее
	На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 (Тридцать шесть) месяцев, исчисляемый с даты ввода Продукции в эксплуатацию, но не более 42 (Сорок два) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД)
	
	

	2.2. 
	Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.
	
	

	3. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	

	3.1. 
	Паспорт качества
	1 экземпляра
	
	

	3.2. 
	Сертификат страны происхождения (РФ)
	1 экземпляра
	
	

	3.3. 
	Упаковочный лист
	1 экземпляра
	
	

	3.4. 
	иные документы предусмотренные п 3.3 договора
	2 шт.
	
	

	4. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	

	4.1. 
	Место поставки
	357007, Ставропольский край, Кочубеевский р-н, с. Кочубеевское, АВТОДОРОГА «КАВКАЗ» 246КМ+1200М(СПРАВА)
	
	

	4.2. 
	Условия поставки за счет средств Поставщика
	
	

	4.3. 
	Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении
	
	

	4.4. 
	Доставка оборудования должна соответствовать установленным требованиям. Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ Р 51908-2002 «Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части условий хранения и транспортирования». Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
	
	






