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г. Барнаул, 2026
Техническое задание на поставку товаров

1.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

			1 
	АО
	Акционерное общество

			 2
	УФПС, филиал
	Управление федеральной почтовой связи, филиал – обособленное подразделение АО «Почта России», расположенное вне его места нахождения и осуществляющее все его функции или их часть. Филиал не является юридическим лицом и действует на основании утвержденных АО «Почта России» положений, руководитель филиала действует на основании доверенности, выданной
АО «Почта России»

	3
	ГОСТ
	Государственный стандарт

	4
	Покупатель
	Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России», Акционерное общество «Почта России»/ АО «Почта России» в лице УФПС Алтайского каря 

	5
	Поставщик
	Юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, выполняющее Работы в соответствии с заключенным договором 

	6
	Электроинструмент
	Тип/ марка/ модель оборудования указаны в разделе 3.3 настоящего технического задания

	7
	РФ
	Российская Федерация

	8
	Стороны
	Покупатель и Поставщик

	9
	ТЗ
	Техническое задание

	10
	ТОРГ-12
	Унифицированная форма первичного документа, который применяется для оформления продажи (отпуска) товарно-материальных ценностей сторонней организации

	11
	УПД
	 Универсальный передаточный документ - документ, подтверждающий факт свершения хозяйственной операции и объединяющий в себе счет-фактуру и первичный документ оформления продажи (отпуска) товарно-материальных ценностей сторонней организации


2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ (ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ)

Поставка светотехнической продукции для нужд УФПС Алтайского края. 
Цель поставки товара: Поддержание в исправном состоянии электрооборудования на объектах УФПС Алтайского края.

3.  ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

3.1.  Требования к товару

Поставляемые товары должны быть новыми, выпуска не ранее 2026 года, не бывшими в употреблении, не восстановленными, если это не оговорено требованиями ТЗ с указанием допустимого срока предыдущей эксплуатации, не являться выставочными образцами, свободными от прав третьих лиц.	 

3.2.  Спецификация поставляемого товара


	№
 п/п
	Наименование ТРУ
	Код ОКПД2
	Кол-во (объем)
	Единица измерения
	Страна происхождения Товара
	Номер реестровой записи Товара

	6
	Светильник 
	27.40.25.123
	198
	штука
	Российская Федерация
	7113/9/2023


	
	ВСЕГО
	
	198
	
	
	



3.3. Основные характеристики товара


	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики 
	Ед. измер.
	Кол-во

	
	
	
	
	

	1
	Светильник 
	Тип источника света - лампа светодиодная
Тип лампы: Светодиод
Мощность лампы: не менее 36 Вт
Способ монтажа потолочный
Степень защиты не ниже IP40
Габаритные размеры:
Длина не менее 595 мм
Ширина не менее 595 мм
Световой поток не менее 3420 лм
Цветовая температура не менее 5700к
 Материал корпуса – сталь
Материал плафона или рассеивателя: Полистирол
Тип напряжения: Переменный
Тип пускорегулирующего аппарата: Светодиодный драйвер
Тип рассеивателя: Призматичный
	шт.
	198



3.4 Комплектность товара
3.4.1	Все необходимые руководства пользователя должны быть на русском языке. Техническая документация должна быть как на русском языке, а в случае если она на иностранном языке, то к ней должен прилагаться перевод на русский язык.
3.4.2 В случае обнаружения Покупателем некомплектности Товара (отсутствует какая-либо составная часть), Поставщик обязан доукомплектовать Товар в течение 7 (семи) календарных дней с даты получения Акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей по форме №ТОРГ-2. Обязанность по доукомплектованию возникает у Поставщика при наличии требования Покупателя, предъявляемого по его усмотрению.
3.5 Нормативные документы, которые устанавливают требования к товару, к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, иной нормативный документ)

Общие технические условия».
- ГОСТ 34819-2021 «Приборы осветительные»

3.6 Объем гарантий и гарантийный срок
Гарантийный срок составляет 12 месяцев. Начало гарантийного периода исчисляется с момента подписания Покупателем накладной № ТОРГ-12/УПД. При обнаружении недостатков товара в период гарантийного срока, возникших по не зависящим от Покупателя причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки либо заменить товар ненадлежащего качества новым, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения письменного требования от Покупателя об устранении недостатков товара.
4. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Упаковка, в которой отгружается товар, соответствует установленным стандартам и/или техническим условиям, и при условии надлежащего обращения обеспечивает сохранность товара во время транспортировки.
На каждой упаковке товара должна быть нанесена стандартная маркировка производителя. 
Поставщик несет материальную ответственность перед Покупателем за любой ущерб товара, связанный с ненадлежащей упаковкой и/или маркировкой.
5. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Упаковка предохраняет товар от всякого рода повреждений, утраты товарного вида при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения. Поставляемый товар новый. Этикетки и наклейки четкие, чистые и хорошо читаемые. Товар поставляется в упаковке, соответствующей характеру и способу транспортировки. Поставляемые товар упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями. Маркировка легко читаемая. Стоимость упаковочных материалов включается в стоимость товара.
Упаковка является одноразовой и не подлежит возврату Поставщику.
6.  СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

6.1.  Срок и место поставки
Поставщик поставляет Покупателю товар в соответствии со спецификацией.
Место поставки товара: 656960, Алтайский край, г. Барнаул, пл. Победы, д. 8А.
[bookmark: _GoBack]Сроки поставки товара: Доставка Товара до места передачи производится силами и средствами Поставщика, в течении 15 (пятнадцати) календарных дней Товар должен быть доставлен на склад Покупателя с даты получения Заявок. 

6.2.  Условия поставки

Поставка осуществляется в сроки, определенные п. 6.1 настоящего Технического задания. Поставщик обязан предупредить Покупателя о поставке товара не менее чем за 1 рабочий день путем его уведомления по указанным в Договоре средствам связи. 
7. УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

7.1.  Порядок сдачи и приемки

Приемка товара по количеству, качеству, комплектности и объему осуществляется Покупателем в соответствии с Техническим заданием в порядке, установленном действующим законодательством в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней  с момента полной поставки товара. Передача товара оформляется товарной накладной.

7.2.  Требования по передаче Покупателю технических и иных документов при поставке товаров

Поставка Товара сопровождается документами, оформленными в соответствии с действующим законодательством РФ, подтверждающими факт поставки Товара (товарная накладная (УПД), счет, счет-фактура).
При оформлении УПД, следует использовать прямой, а не расчетный метод  для расчета суммы НДС. Для этого сначала рассчитывается стоимость товар (работы, услуги) без НДС, затем рассчитывается и прибавляется сумма НДС. В случае, если в счете указан, в том числе, показатель «Цена за ед. с НДС», указанный показатель не используется для расчета. 
Товар сопровождается технической документацией на русском языке.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Товар поставляется в упаковке, обеспечивающей его полную сохранность при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Маркировка упаковки должна обеспечивать идентификацию товара. 
9.  ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
Товары храниться в упаковке и таре, обеспечивающей его сохранность. При хранении товаров должны соблюдаться требования производителя к температуре и влажности. Требования к температуре и влажности для хранения товаров должны быть нанесены на тару и упаковку. 

10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

· Не применимо

11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Поставляемый товар соответствует нормам санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей природной среды, экологической безопасности, в том числе соответствовать нормам:
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ (ред. 10.06.2026)
Закон РФ от 07.02.1992 №2300-1 ( ред. от 28.12.2025, с изм. от 17.02.2026) «О защите прав потребителей» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2026.
12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» от 16.08.2011г №768 (ред. от 11.05.2023) (ГОСТ 34819-2021).

13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

· Не применимо


14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

-Не применимо.



Главный специалист ГКС и Э                                                                                А.С. Евдокимова 

