Технические требования на оказание услуг

ОКПД2:74.90.13.000 Оказание услуг по проведению контроля эффективности газоочистного оборудования АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2.  Наименование закупаемой продукции	3

1.3.  Цель оказания услуг	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

1.4. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	3

1.5. Иные требования и сведения общего характера	3

2. Требования к продукции	4

2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг	4

2.1.1. Требования к перечню и объему услуг	4

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	4

2.1.2. Требования к срокам оказания услуг	4

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	4

2.2. Требования к качеству услуг	5

Таблица 4. Требования к качеству услуг	5

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ФЗ | Федеральный закон |
| --- | --- |
| ГОУ | Газоочистная установка |

  - Наименование закупаемой продукции

«Оказание услуг по проведению контроля эффективности ГОУ на территории АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»,  расположенного по адресу: 195220 г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21».

  - Цель оказания услуг

Целью является оказание услуг по проведению контроля эффективности ГОУ на предприятии Заказчика.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» | 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, литера А |

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Заказчик может предоставить Исполнителю копии следующих документов в электронном виде:

- Паспорт на ГОУ;

-  Инвентаризация источников выбросов;

  - Иные требования и сведения общего характера

Заказчик имеет лицензию на осуществление работ со сведениями, составляющими государственную тайну, в связи с чем, прием иностранных граждан на территории Заказчика строго регламентирован нормативными правовыми актами Российской Федерации по обеспечению режима секретности. На основании данного обстоятельства вход на территорию Заказчика работникам Участника, - иностранным гражданам может быть  запрещён. В случае недопуска Заказчиком работников Участника, - иностранных граждан, -  для оказания услуг по договору не влечет перенос сроков оказания услуг и не освобождает Участника от ответственности за нарушение сроков оказания услуг.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам оказания услуг

    - Требования к перечню и объему услуг

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Оказание услуг по проведению контроля эффективности ГОУ на территории АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», расположенного по адресу: 195220 г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21 | 1* | Усл.ед. |

    - Требования к срокам оказания услуг

- Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Оказание услуг по проведению контроля эффективности ГОУ на территории АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», расположенного по адресу: 195220 г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21 | С даты, следующей за датой заключения Договора | 30 (тридцать) календарных дней с даты, следующей за датой начала оказания Услуг по Договору. | - |

  - Требования к качеству услуг

- Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование услуг/этапа услуг (позиция №1 Таблицы 2): Оказание услуг по проведению контроля эффективности ГОУ на территории АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», расположенного по адресу: 195220 г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, зал 124

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к оказанию услуг |  |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  |
|  | Проверка контроля эффективности работы газоочистных и пылеулавливающих установок (ГОУ) – 1 шт. Фильтр ПУ-2500. Загрязняющие вещество — код: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  |
|  | - |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  |
|  | Исполнитель должен оказывать Услуги силами только квалифицированных специалистов, прошедших соответствующую подготовку, квалификация, опыт и компетенция которых позволяет обеспечить надлежащее и качественное оказание Услуг. Инструментальные измерения должны быть проведены лабораторией, имеющей аттестат аккредитации на проведение данных измерений. |  |
|  | Требования к результатам услуг |  |
|  | Общие требования к результатам услуг |  |
|  | - Оформление актов и протоколов измерений концентрации загрязняющих веществ ГОУ |  |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  |
|  | Приемка осуществляется посредством подписания акта сдачи-приемки услуг |  |
|  | Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |
|  | Исполнитель должен обеспечить выполнение всех измерений в соответствии с требованиями в аккредитованной лаборатории, принадлежащей ему на праве собственности или ином другом законном основании (подтверждается предоставлением к технико-коммерческому предложению скан-копии действующего аттестата аккредитации и области аккредитации привлекаемой лаборатории в части измерения параметров атмосферного воздуха, в случае аренды лаборатории – дополнительно предоставить договор аренды). |  |
|  | Инструментальные измерения должны проводиться Исполнителем в соответствии с методиками, указанными в аттестате аккредитации лаборатории |  |
|  | Исполнитель должен отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом 22-ФЗ, 44-ФЗ, которые размещены в ЕИС |  |
|  | Прочие требования к оказанию услуг |  |
| 4.1. | Услуги должны оказываться в соответствие с Приказом Министерства Природных ресурсов № 124 от 21.03.2025 года «Об утверждении Правил эксплуатации установок очистки газа». |  |