Технические характеристики продукции:

Труба стальная бесшовная.

| № п/п | Наименование товаров | Характеристика товара | Кол-во | Ед. изм. | Цена единицы без НДС руб. | Сумма без НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Страна происхождения товара | Код ОКПД2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |
| 1 | Труба полипропилен 2 м. | Длина: 2 м Диаметр: 32 мм Материал: полипропилен + стекловолокно Max температура: 90 °С Max давление: 20 бар | 30 | шт. |  |  |  |  |  |
| 2 | Заглушка полипропилен | Материал: полипропилен (ПП¦PP) Тип фитинга: заглушка Диаметр трубы: 32 мм Тип резьбы: нет | 50 | шт |  |  |  |  |  |
| 3 | Тройник полипропилен | Размер боковых отверстий: 32х32 Размер верхнего отверстия: 32 Материал: полипропилен (ПП¦PP) Тип фитинга: тройник | 50 | шт |  |  |  |  |  |
| 4 | Труба полипропилен 2 м. | Длина: 2 м Диаметр: 25 мм Толщина: 4.2 мм Материал: полипропилен + алюминий Max температура: 90 °С Max давление: 25 бар Цвет: белый | 25 | шт |  |  |  |  |  |
| 5 | Ниппель 1/2" наружная-наружная | Тип фитинга: ниппель Тип резьбы: 1 1/2M-1 1/2M Материал: латунь Накидная гайка (Американка): нет Размеры резьб: 1 1/2-1 1/2 дюйм Вид покрытия: никель | 10 | шт |  |  |  |  |  |
| 6 | Муфта соединительная | Тип фитинга: муфта Накидная гайка (Американка): нет Тип резьбы: 1/2F-1/2F Материал: латунь Номинальное давление: 40 бар Max рабочая температура: +250 °С Размеры резьб: 1/2-1/2 дюйм Вид покрытия: никель | 20 | шт |  |  |  |  |  |
| ИТОГО без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Место поставки Товара: РФ, город Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, литер «А»

Общий срок поставки Товара: 14 календарных  дня