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Технические характеристики продукции: 

Труба стальная бесшовная.

	№
п/п
	Наименование товаров
	Характеристика товара
	Кол-во

	Ед.
изм.
	Цена
единицы
без НДС руб.
	Сумма
без НДС, руб.
	Сумма
с НДС, руб.
	Страна происхождения товара
	Код ОКПД2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	
	

	1
	Труба полипропилен 2 м.
	Длина: 2 м
Диаметр: 32 мм
Материал: полипропилен + стекловолокно
Max температура: 90 °С
Max давление: 20 бар
	30
	шт.
	
	
	
	
	

	2
	Заглушка полипропилен


	Материал: полипропилен (ПП|PP)
Тип фитинга: заглушка
Диаметр трубы: 32 мм
Тип резьбы: нет
	50
	шт
	
	
	
	
	

	3
	Тройник полипропилен
	Размер боковых отверстий: 32х32
Размер верхнего отверстия: 32
Материал: полипропилен (ПП|PP)
Тип фитинга: тройник
	50
	шт
	
	
	
	
	

	4
	Труба полипропилен 2 м.
	Длина: 2 м
Диаметр: 25 мм
Толщина: 4.2 мм
Материал: полипропилен + алюминий
Max температура: 90 °С
Max давление: 25 бар
Цвет: белый
	25
	шт
	
	
	
	
	

	5
	Ниппель 1/2" наружная-наружная

	Тип фитинга: ниппель
Тип резьбы: 1 1/2M-1 1/2M
Материал: латунь
Накидная гайка (Американка): нет
Размеры резьб: 1 1/2-1 1/2 дюйм
Вид покрытия: никель
	10
	шт
	
	
	
	
	

	6
	Муфта соединительная

	Тип фитинга: муфта
Накидная гайка (Американка): нет
Тип резьбы: 1/2F-1/2F
Материал: латунь
Номинальное давление: 40 бар
Max рабочая температура: +250 °С
Размеры резьб: 1/2-1/2 дюйм
Вид покрытия: никель
	20
	шт
	
	
	
	
	

	ИТОГО без НДС
	

	Сумма НДС 20%
	

	ИТОГО с НДС
	



Место поставки Товара: РФ, город Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, литер «А»
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