Технические требования на поставку насоса Ш-40-4-19,5/6 для нужд Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Марка | Ш-40-4-19,5/6 |
| --- | --- |
| Серия | Ш |
| Подача, м³/ч, не менее | 19.5 |
| Давление на выходе из насоса, кгс/см² не более | 6 |
| Давление полного перепуска, кгс/см2 | 9 |
| Кинематическая вязкость перекачиваемой жидкости, мм2/с (сСт), не менее | 75 |
| Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | 6.7 |
| Частота вращения, об/мин | 980 |
| КПД, % | 54.5 |
| Температура перекач. среды, °С, не более | 100 |
| Тип конструкции | шестеренные |
| Область применения | перекачка нефти, нефтепродуктов |
| Перекачиваемая среда | Масло (Тп-30) |

Условия оплаты:

30% авансовый платеж, 70% в течение 30 дней после подписания ТОРГ-12.