ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку электрогенераторов для нужд АО «Почта России»

Москва, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, определение | Расшифровка сокращения, толкование определения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Покупатель/Общество | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» |
| 2 | Поставщик | Любое юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, поставляющее товар в соответствии с заключенным договором |
| 3 | Товар | Бензиновый электрогенератор, дизельный электрогенератор |
| 4 | ТЗ | Техническое задание |
| 5 | УПД | Универсальный передаточный документ |
| 6 | ГОСТ | Государственный стандарт Российской Федерации |
| 7 | Стороны | Покупатель и Поставщик в соответствии с заключенным договором |
| 8 | ЛЦ | Логистический центр |

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ

Поставка электрогенераторов для нужд АО «Почта России».

Закупка осуществляется в целях обеспечения гарантированным (бесперебойным) и аварийным (резервным) электроснабжением структурных подразделений Общества.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

  - Требования к товару

Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом, быть свободным 
от прав третьих лиц, строго соответствовать указанным характеристикам и не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления.

В стоимость товара должны быть включены все расходы Поставщика по: упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, доставке, разгрузке товара, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате.

  - Спецификация поставляемого товара

| № п/п | Наименование товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дизельный электрогенератор, мощность 5,5 кВт | шт. | 50 |
| 2 | Дизельный электрогенератор, мощность 16 кВт | шт. | 2 |
| 3 | Бензиновый электрогенератор, мощность 5,5 кВт | шт. | 87 |
| 4 | Бензиновый электрогенератор, мощность 3 кВт | шт. | 20 |

  - Основные характеристики товара

| Параметры | Единица измерения | Показатель |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дизельный электрогенератор, мощность 5,5 кВт |  |  |  |
| Максимальная мощность | кВт | Не менее 5,5 и не более 8* |  |
| Напряжение сети | В | 220-230 | Соответствие |
| Количество фаз |  | Однофазный | Соответствие |
| Топливо |  | Дизель | Соответствие |
| Тип запуска |  | Электростартер или ручной и электростартер* |  |
| Наличие датчика уровня масла |  | Да | Соответствие |
| Емкость топливного бака | л | Не менее 10* |  |
| Класс защиты |  | Не менее IP21* |  |
| Исполнение |  | Шумозащитный кожух | Соответствие |
| Индикатор уровня топлива |  | Да | Соответствие |
| Наличие в комплекте поставки аккумуляторной батареи (АКБ) |  | Да | Соответствие |
| Наличие в комплекте поставки устройства автоматического ввода резерва (АВР (ATS)) – автоматического запуска при отсутствии напряжения в сети |  | Да | Соответствие |
| Охлаждение |  | Воздушное | Соответствие |
| Дизельный электрогенератор, мощность 16 кВт |  |  |  |
| Общие технические требования |  |  |  |
| Максимальная мощность | кВт | Не менее 16* |  |
| Количество фаз |  | Трехфазный | Соответствие |
| Топливо |  | Дизель | Соответствие |
| Тип запуска |  | Электростартер | Соответствие |
| Наличие датчика уровня масла |  | Да | Соответствие |
| Емкость топливного бака | л | Не менее 30* |  |
| Исполнение |  | Шумозащитный кожух | Соответствие |
| Индикатор уровня топлива |  | Да | Соответствие |
| Наличие в комплекте поставки аккумуляторной батареи (АКБ) |  | Да | Соответствие |
| Наличие в комплекте поставки устройства автоматического ввода резерва (АВР (ATS)) – автоматического запуска при отсутствии напряжения в сети |  | Да | Соответствие |
| Технические характеристики двигателя |  |  |  |
| Тип |  | Дизельный, 4-тактный | Соответствие |
| Охлаждение |  | Жидкостное | Соответствие |
| Частота вращения двигателя | об/мин | 1500 | Соответствие |
| Количество цилиндров | шт. | Не менее 4* |  |
| Технические характеристики генератора |  |  |  |
| Напряжение | В | 400/220-230 | Соответствие |
| Частота | Гц | 50 | Соответствие |
| Коэффициент мощности COS Ф |  | 0,8 | Соответствие |
| Тип |  | Бесщеточный, синхронный | Соответствие |
| Класс защиты |  | Не менее IP23* |  |
| Класс изоляции |  | Н | Соответствие |
| Бензиновый электрогенератор, мощность 5,5 кВт |  |  |  |
| Максимальная мощность | кВт | Не менее 5,5 и не более 8* |  |
| Напряжение сети | В | 220-230 | Соответствие |
| Количество фаз |  | 1 | Соответствие |
| Топливо |  | Бензин | Соответствие |
| Тип запуска |  | Ручной и электростартер | Соответствие |
| Наличие датчика уровня масла |  | Да | Соответствие |
| Емкость топливного бака | л | Не менее 20* |  |
| Тип кожуха |  | Открытый | Соответствие |
| Бензиновый электрогенератор, мощность 3 кВт |  |  |  |
| Максимальная мощность | кВт | Не менее 3 и не более 5* |  |
| Напряжение сети | В | 220-230 | Соответствие |
| Количество фаз |  | 1 | Соответствие |
| Тип электрогенератора |  | Инверторный | Соответствие |
| Топливо |  | Бензин | Соответствие |
| Тип запуска |  | Ручной и электростартер | Соответствие |
| Наличие датчика уровня масла |  | Да | Соответствие |
| Емкость топливного бака | л | Не менее 7* |  |
| Тип кожуха |  | Закрытый | Соответствие |
| Наличие колес для транспортировки в комплекте поставки |  | Да | Соответствие |

Символом «*» по тексту обозначаются параметры соответствия, конкретные значения которых указываются участником закупки в составе заявки на участие в закупке.

  - Комплектность товара

Товар, состоящий из нескольких предметов, поставляется единым комплектом. Товар должен поставляться в соответствии с комплектацией завода-изготовителя, иметь эксплуатационную документацию (сертификат соответствия (декларация о соответствии), руководство/инструкция по эксплуатации, паспорт, гарантийный талон). Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана Покупателю вместе с поставляемым товаром.

  - Нормативные документы, которые устанавливают требования к товару

Поставляемый товар (включая используемые при его изготовлении материалы) должен соответствовать установленным на территории Российской Федерации нормам и правилам. Качество поставляемого товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации стандартам, требованиям государственных стандартов (технических регламентов), подтверждающих качество товара, обеспечивающие безопасность для жизни и здоровья пользователей, в том числе:

- ГОСТ 33105-2014 «Межгосударственный стандарт. Установки электрогенераторные с двигателями внутреннего сгорания. Общие технические требования»;

- ГОСТ 33116-2014 «Межгосударственный стандарт. Установки электрогенераторные с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р 55437-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Классификация по объему автоматизации и технические требования к автоматизации»,

и прочим стандартом, установленным для данного вида товара (в случае их отсутствия аналогичным требованиям, принятым на международном уровне).

  - Объем гарантий и гарантийный срок

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на соответствующий вид товара.

Гарантийный срок на поставляемый товар и все его части должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 либо УПД.

Если заводом-изготовителем товара установлен гарантийный срок, превышающий 12 (двенадцать) месяцев, то гарантийный срок на товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем товара.

При обнаружении недостатков товара в период гарантийного срока, возникших по не зависящим от Покупателя причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки либо заменить товар ненадлежащего качества новым в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного требования от Покупателя об устранении недостатков товара.

- ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

На каждую тару (упаковку) должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Товар должен иметь следующую маркировку:

- наименование или обозначение типа (вида, модели);

- идентификационный (серийный/ заводской) номер;

- месяц и год изготовления;

- наименование и (или) товарный знак завода-изготовителя;

- маркировка с указанием номера договора и наименования Поставщика.

- ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ ТОВАРА

Упаковка, в которой отгружается товар, должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, стандартам и/или техническим условиям завода-изготовителя товара, и при условии надлежащего обращения обеспечивать сохранность товара при его транспортировке, погрузке, разгрузке, хранении.

- СРОК, МЕСТО (АДРЕС) И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

6.1. Срок и место поставки

Поставка товара осуществляются Поставщиком в срок не более 60 (шестидесяти) календарных дней с даты заключения договора по адресу: 
ЛЦ Внуково 2, г. Москва, пос. Марушкинское, квартал № 63, домовладение 1, строение 2.

6.2. Условия поставки

Поставщик обязан уведомить Покупателя о дате и времени поставки товара по указанной в договоре электронной почте или посредством факсимильного сообщения не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до момента его поставки.

Доставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по четверг 
с 09:00 до 17:00, в пятницу с 09:00 до 15:45.

Покупатель обязан в письменном виде и/или посредством направления сообщения по электронной почте подтвердить Поставщику готовность принять товар в указанное Поставщиком время. Без наличия подтверждения от Покупателя доставка товара в указанное Поставщиком время не осуществляется.

Поставщик самостоятельно определяет способ доставки товара.

- УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

7.1. Условия сдачи и приемки товара

Приемка осуществляется уполномоченным представителем Покупателя или приемочной комиссией Покупателя в соответствии с внутренними документами Общества. Не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты приемки Покупатель уведомляет Поставщика о дате приемки товара по электронной почте, указанной в договоре. В случае неприбытия уполномоченного представителя Поставщика для участия в приемке товара в срок, указанный в уведомлении, Покупатель осуществляет приемку товара без участия Поставщика.

Приемка товара осуществляется Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента поставки товара и документов, указанных в п. 7.2 ТЗ.

При приемке Покупатель проверяет поставленный товар на его соответствие качеству, количеству, ассортименту, комплектности, техническим требованиям, требованиям к безопасности, требованиям к размеру, состоянию упаковки, состоянию и содержанию маркировки, а также проверяет наличие сопроводительных документов.

Товар считается поставленным и принятым, если он не был в употреблении, является исправным, поставлен в количестве и комплектности, соответствует условиям данного Технического задания.

В случае обнаружения недостатков (внешний вид, отсутствие отдельных элементов и т.д.). Покупатель возвращает Поставщику товар для приведения его в надлежащий вид и рабочее состояние.

7.2. Требования к комплекту технических и подтверждающих качество товара документов, передаваемых покупателю при поставке товара

Вместе с поставкой товара Поставщик также должен предоставить Покупателю следующие документы (на каждую единицу товара):

- сертификат соответствия на поставляемый товар (декларацию о соответствии), подтверждающий его качество;

- паспорт;

- руководство/инструкцию по эксплуатации;

- товарную накладную, оформленную по форме ТОРГ-12 либо УПД;

- счет-фактуру;

- гарантийный талон,

и иные необходимые документы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Указанные документы предоставляются в оригиналах на русском языке.

- ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ ТОВАРА

Товар транспортируют любым видом транспорта в соответствии 
с правилами перевозки грузов, установленными на транспорте конкретного вида.

В процессе транспортировки товар должен быть защищен от намокания, загрязнения и механических повреждений.

- ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ ТОВАРА

Товар должен храниться в упаковке завода-изготовителя, в крытых помещениях, защищенных от осадков и ветра.

10.  ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ ТОВАРА

Не установлены.

11.  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Товар должен быть безопасным и разрешен для применения 
на территории Российской Федерации, то есть при применении его 
по назначению и выполнении требований по его эксплуатации (использованию) он не должен причинять вред жизни и здоровью работников Покупателя, имуществу Покупателя, а также окружающей среде.

12.  ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ТОВАРА

Поставщик гарантирует наличие сертификатов соответствия, сертификатов качества и иных документов, обеспечивающих качество и безопасность товара.

Специальные требования к обеспечению безопасности при установке, эксплуатации и ремонте товара, если такие предусматриваются, должны быть отражены в руководстве/инструкции по эксплуатации.

13.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не установлены.

14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Предоставление счет-фактуры не требуется в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС.