- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 22.19 Поставка гидроуплотнения для Саяно-Шушенского филиала

(Лот № )

#### 1.	Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

- ОКПД2 22.19 Поставка гидроуплотнения для Саяно-Шушенского филиала (далее – продукция)

#### Цель использования закупаемой продукции

- Исполнение доходных договоров:

- -№ 1310-785-2023/513-11-1 от 03.11.23 «Капитальный и текущий ремонт оборудования, здания, сооружений филиала ПАО «РусГидро» – «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего», заключенного между АО “Гидроремонт-ВКК” и ПАО «РусГидро».

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Уплотнение гидравлическое 2-IIв-1 ТУ 22.19.73-001-09130365-2019 угол 450х450мм, б/наружу | шт | 8 |
| 2 | Уплотнение гидравлическое 2-IIв-1 ТУ 22.19.73-001-09130365-2019 | м | 60 |
| 3 | Уплотнение гидравлическое тип II Р-образное резиновое ТУ 22.19.73-001-09130365-2019 | м | 16,4 |

### 2.2.	Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ОКПД2 22.19 Поставка гидроуплотнения для Саяно-Шушенского филиала | С даты подписания договора | В течение 40 календарных дней с даты подписания договора |

Таблица 3. Требования к продукции

| Наименование продукции (позиции № 1-3 Таблицы 1.1): ОКПД2 22.19 Поставка гидроуплотнения для Саяно-Шушенского филиала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра | Требование заказчика |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |
| 1. | Гидроуплотнение | Тип | 2-IIв-2 |
|  |  | Размеры | 450х450 мм |
|  |  | вид | Угол бульбой наружу |
| 2. | Гидроуплотнение | Тип | 2-IIв-1 |
|  |  | Размеры | 60 000 мм |
| 3. | Гидроуплотнение | Тип | II Р-образное |
|  |  | Размеры | 16 400 мм |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |
| 2.1 | Место поставки | 655619, Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черемушки, д. 103 |  |
| 2.2 | Приемка продукции | Осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. |  |
| 2.3 | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |
| 3.1 | Сроки гарантии | - не менее 24 (двадцати четырем) месяцам, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) Продукции. |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |
| 4.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз. • Сертификат качества в 1 экз.; • Технический паспорт на русском языке в 1 экз.; • Инструкция по эксплуатации (монтажу и т.п.) на русском языке в 1 экз.; • Упаковочный лист на Продукцию (каждую партию отгруженной Продукции) 1 экз.; • Сертификат о происхождении Продукции в 1 экз.; • иные документы (Сертификат соответствия, Сертификат безопасности, Сертификат пожаробезопасности, Сертификат радиологической безопасности, Санитарный сертификат, Лицензии и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемой Продукции; • Обязательные первичные документы: - Товарно-транспортную накладную формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или Железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) в 1 экз. или Транспортную накладную ((для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) по форме согласно Приложению 4 к Правилам перевозки грузов автомобильным транспортом (в ред. Постановления Правительства РФ от 21.12.2020 № 2200); - Товарную накладную по форме ТОРГ-12 или Универсальный передаточный документ (УПД) с обязательным указанием номера и даты Заявки-Спецификации. |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |
| 5.1 | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении. Продукция должна соответствовать требованиям указанных стандартов, технических условий, чертежей. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции (паспортами, копиями сертификатов/деклараций соответствия) и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  |  |