













ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ОКПД2 22.19 Поставка гидроуплотнения для Саяно-Шушенского филиала
 (Лот № )
    1.	Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446569]ОКПД2 22.19 Поставка гидроуплотнения для Саяно-Шушенского филиала (далее – продукция)

1.2. [bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции  
Исполнение доходных договоров:
	-№ 1310-785-2023/513-11-1 от 03.11.23 «Капитальный и текущий ремонт оборудования, здания, сооружений филиала ПАО «РусГидро» – «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего», заключенного между АО “Гидроремонт-ВКК” и ПАО «РусГидро».

2. [bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции

2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Уплотнение гидравлическое 2-IIв-1 ТУ 22.19.73-001-09130365-2019 угол 450х450мм, б/наружу
	шт
	8

	2
	Уплотнение гидравлическое 2-IIв-1 ТУ 22.19.73-001-09130365-2019
	м
	60

	3
	Уплотнение гидравлическое тип II Р-образное резиновое ТУ 22.19.73-001-09130365-2019
	м
	16,4



               2.2.	Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1
	ОКПД2 22.19 Поставка гидроуплотнения для Саяно-Шушенского филиала
	С даты подписания договора
	В течение 40 календарных дней с даты подписания договора
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[bookmark: _Toc75446582]          Таблица 3. Требования к продукции
	Наименование продукции (позиции № 1-3 Таблицы 1.1): ОКПД2 22.19 Поставка гидроуплотнения для Саяно-Шушенского филиала

	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3
	4

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.
	Гидроуплотнение
	Тип
	2-IIв-2

	
	
	Размеры
	450х450 мм

	
	
	вид
	Угол бульбой наружу

	2.
	Гидроуплотнение
	Тип
	2-IIв-1

	
	
	Размеры
	60 000 мм

	3.
	Гидроуплотнение
	Тип
	II Р-образное

	
	
	Размеры
	16 400 мм

	2.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1
	Место поставки
	655619, Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черемушки, д. 103

	2.2
	Приемка продукции
	Осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00.

	2.3
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1
	Сроки гарантии
	не менее 24 (двадцати четырем) месяцам, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) Продукции.

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз.
•	Сертификат качества в 1 экз.;
•	Технический паспорт на русском языке в 1 экз.;
•	Инструкция по эксплуатации (монтажу и т.п.) на русском языке в 1 экз.;
•	Упаковочный лист на Продукцию (каждую партию отгруженной Продукции) 1 экз.;
•	Сертификат о происхождении Продукции в 1 экз.;
•	иные документы (Сертификат соответствия, Сертификат безопасности, Сертификат пожаробезопасности, Сертификат радиологической безопасности, Санитарный сертификат, Лицензии и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемой Продукции;
•	Обязательные первичные документы:
- Товарно-транспортную накладную формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или Железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) в 1 экз. или Транспортную накладную ((для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) по форме согласно Приложению 4 к Правилам перевозки грузов автомобильным транспортом (в ред. Постановления Правительства РФ от 21.12.2020 № 2200);
- Товарную накладную по форме ТОРГ-12 или Универсальный передаточный документ (УПД) с обязательным указанием номера и даты Заявки-Спецификации.

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.
Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.
Продукция должна соответствовать требованиям указанных стандартов, технических условий, чертежей. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции (паспортами, копиями сертификатов/деклараций соответствия) и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.
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