Запрос о предоставлении ценовой информации

(предварительный отбор поставщиков)

Информация о заказчике:

| Полное, и сокращенное наименование и наименование на иностранном языке | Акционерное общество «Аэропорт Архангельск» (АО «Аэропорт Архангельск» Joint Stock Company «Arkhangelsk airport» (JSC «Arkhangelsk airport») |
| --- | --- |
| Организационно-правовая форма | Акционерное Общество |
| Идентификационный номер налогоплательщика | 2901015817 |
| Сведения о государственной регистрации: дата, номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации | 28.03.1996 г. № 5381 Регистрационная палата мэрии г. Архангельска г. Архангельск 16.12.2002 г. № 1022900525075 Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Архангельску г. Архангельск |
| Адрес местонахождения | 163053, г. Архангельск, аэропорт Архангельск, д. 8 |
| Почтовый адрес | 163053, г. Архангельск, аэропорт Архангельск, д. 10 |
| Номера контактных телефонов и факсов, электронной почты | (8182) 608-999 (доб.17-21) (8182) 608-999 (доб.11-41) - техническая часть otdogovor@arhaero.ru |

| Дата начала срока подачи коммерческих предложений: | 18 сентября 2026 года |
| --- | --- |
| Дата окончания срока подачи коммерческих предложений: | 23 сентября 2026 года в 10:00 (МСК) |
| Прием коммерческих предложений осуществляется по адресу: | ЭТП - https://tender.lot-online.ru/ |

Документация предоставляется в виде Коммерческого предложения с указанием цены за весь объем Товара, включая все налоги и обязательные платежи.

Проведение процедуры Запроса о предоставлении ценовой информации (сбора коммерческих предложений) проводится для определения цены договора (НМЦД) и потенциального исполнителя (заключаемого отдельной процедурой), не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств Заказчика.

Договор по итогам Запроса о предоставлении ценовой информации (сбора коммерческих предложений) не заключается.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

оказание услуг в 2026 году по проведению радиационного  контроля

2 рентгеновских установок для досмотра багажа и товаров на аэродроме «Cоловки» и посадочной площадке «Котлас»

| № | модель | год выпуска | местонахождение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HI-SCAN 5180i cер.№ 63484 | 2004 | Архангельская область, п.Соловецкий, модульное здание Аэропорта |
| 2 | HI-SCAN 5180i сер.№ 74831 | 2008 | Архангельская область, г. Котлас, аэропорт Котлас |

1.Общие требования к оказанию услуг

- ФЗ от 30.03.1999 №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

Федеральный закон Российской Федерации №3- ФЗ от 09.01.1996 «О радиационной безопасности населения»;

- СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности ОСПОРБ 99/2010»;

- «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)», СанПиН 2.6.1.2523- 09 от 14.08.2009;

- МУ 2.6.1.16-2000 Методические указания. Определение индивидуальных эффективных и эквивалентных доз и организация контроля профессионального облучения в контролируемых условиях с источниками излучения. Общие требования;

- МУ 2.6.1.25-2000 Методические указания дозиметрического контроля внешнего профессионального облучения;

ИП 6800.00235-2010 Дозиметрический контроль;

- СанПиН 2.6.1.3488-17 "Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с лучевыми досмотровыми установками".

2. Перечень оказываемых услуг по проведению радиационного контроля рентгеновских установок для досмотра багажа и товаров на аэродроме «Cоловки», посадочной площадке «Котлас»

2.1. Исполнитель обязуется выполнить производит замер показателей мощности дозы рентгеновского излучения на наружной поверхности установки и замер мощности дозы рентгеновского излучения на рабочих местах персонала.

2.2. Вносит результаты измерений показаний в протоколы  результатов радиационного контроля.

2.3. Сдает протоколы с результатами замеров заказчику.

2.4.Сроки исполнения согласуются при  заключении договора.

3. Требование к Исполнителю:

Наличие аттестата аккредитации испытательной лаборатории (центра) в системе аккредитации лабораторий радиационного контроля.

4. Срок проведения радиационного контроля

Срок проведения 30 календарных дней.

5. Цена настоящего Договора включает в себя все расходы Исполнителя, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, командировочные расходы, расходы на страхование, сертификацию, лицензирование, стоимость товаров (материалов) и оборудования, используемых для оказания услуг, стоимость услуг (в т.ч. по устранению недоделок и дефектов, выявленных в процессе использования программного обеспечения), иных расходов, связанных с исполнением настоящего Договора.