«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель директора-

Главный инженер

Филиала ПАО «РусГидро»-

«Дагестанский филиал»

_______________М.Ш. Магомедов

«___ »   ________________   2026г.

Технические требования

на оказание Услуг по внесению изменений в описание типа средства измерений Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Филиала ОАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал»

- Наименование Услуги:

Внесение изменений в описание типа средства измерений Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Филиала ОАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал».

- Заказчик:

Филиал ПАО «РусГидро» - «Дагестанский Филиал», 368300, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Халилова, 5.

- Назначение оборудования.

- Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии Филиала ОАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал» предназначена для измерения активной и реактивной электроэнергии, автоматизированного сбора, обработки, хранения, передачи и отображения результатов измерений, формирования отчетных документов и передачи информации в АО «АТС», АО «СО ЕЭС» и прочим заинтересованным организациям в рамках согласованного регламента.

4. Существующее положение:

В настоящее время в Дагестанском Филиале эксплуатируется автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета Филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский Филиал» (далее - АИИС КУЭ). АИИС КУЭ внесена в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений под регистрационным номером 62211-15. В состав АИИС КУЭ входят 57 информационно-измерительных каналов.

После утверждения типа средства измерения АИИС КУЭ Филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал» в процессе эксплуатации были заменены измерительные трансформаторы напряжения и тока на измерительные компоненты утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже предыдущих.

5. Цели и задачи:

5.1. Внесение изменений в описание типа АИИС КУЭ (регистрационный номер 62211-15), учитывающих:

- все изменения, выполненные в период эксплуатации АИИС КУЭ (замена компонентов ИК АИИС КУЭ (измерительных ТТ и ТН, счетчиков, УСВ, УСПД);

- в описание третьего уровня АИИС КУЭ внести корректировку в функционирование серверов, добавить: «серверы АИИС КУЭ (основной и резервный). Резервный виртуальный сервер АИИС КУЭ находится в режиме ненагруженного резерва («холодный» резерв) и включается в работу при отказе основного сервера», далее везде по тексту в ОТ изменить выражения «серверы» и «серверов» на «сервер» и «сервера»;

- внесение правок в описание типа в части синхронизации, учитывающие возможность синхронизации времени УСПД ИВК от УСПД ИВКЭ любой ГЭС в случаях потери, глушения или искажения сигналов Glonass/GPRS, принимаемых УССВ ИВК;

- внесение правок в абзац 1 Листа №3 ОТ в следующем виде: «В случаях отсутствия связи УСПД ИВКЭ с УССВ ИВКЭ, либо в случаях потери, глушения или искажения сигналов Glonass/GPRS, принимаемых УССВ ИВКЭ, синхронизация времени УСПД ИВКЭ осуществляется с УСПД ИВК. Корректировка шкалы времени УСПД ИВКЭ осуществляется при расхождении показаний на величину более чем 1 с.»

5.2. Внесение изменений в методику поверки или разработка новой методики поверки в целях приведения методики поверки в соответствие актуальным требованиям нормативных документов.

5.3. Внесение изменений в существующую методику измерений с использованием   АИИС КУЭ либо разработка новой методики измерений с использованием АИИС КУЭ.

6. Требования к оказанию Услуг.

6.1. В рамках Услуги по метрологическому обеспечению АИИС КУЭ должны быть выполнены следующие объемы работ:

    - Внесение изменений в описание типа существующей АИИС КУЭ;

    - Актуализация методики поверки или разработка новой методики поверки;

    - Актуализация методики измерений с использованием АИИС КУЭ или разработка новой методики измерений с использованием АИИС КУЭ.

6.2. Все Услуги Исполнитель обязан выполнить в полном объеме.

6.3. Сроки, указанные в п.7 настоящих Технических требований, должны быть строго соблюдены.

7. Сроки оказания Услуг:

Услуги должны быть оказаны с момента заключения договора и до 31.03.2027 г.

8. Иные требования и условия.

Форма предоставления результатов оказания услуг:

8.1. Акт приемки - сдачи Услуг;

8.2. Счет-фактура;

8.3. Сертификат об утверждении типа АИИС КУЭ с описанием типа АИИС КУЭ;

8.5. Актуализированная или новая методика поверки АИИС КУЭ;

8.6. Актуализированная или новая методики измерений с использованием АИИС КУЭ.

8.7. Паспорта-протоколы на измерительные комплексы по результатам ревизии.

Согласовано:

Начальник участка измерений СРЗАиМ        ____________________ Б.Т. Саидов

Начальник участка

ВУ АСУ ТП ССИиТС                                     ____________________ М.М. Бадалов