Технические характеристики продукции:

| № п/п | Наименование товаров | Характеристика товара | Кол-во | Ед. изм. | Цена единицы без НДС руб. | Сумма без НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Страна происхождения товара | Код ОКПД2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |
| 1 | Электрический водонагреватель | Установка: вертикальная Способ крепления: настенный Управление: электронное Напряжение сети: 220(230) В Мощность: 2 кВт Объем: 50 л Тип ТЭНа: мокрый Материал бака: нержавеющая сталь Резьба для подключения воды: 1/2 дюйма Наличие сетевой вилки: да УЗО в комплекте: да Количество ТЭНов: 2 шт Макс. давление воды: 7 бар Подводка: нижняя Магниевый анод: да Ускоренный нагрев: да Предохранительный клапан: да Обратный клапан: есть Степень защиты от воды: X4 IP | 1 | шт. |  |  |  |  | 27.51.25.110 |
| 2 | Электрический водонагреватель | Установка: вертикальная Способ крепления: настенный Управление: электронное Напряжение сети: 220(230) В Мощность: 2 кВт Объем: 30 л Тип ТЭНа: мокрый Материал бака: нержавеющая сталь Резьба для подключения воды: 1/2 дюйма Наличие сетевой вилки: да УЗО в комплекте: да Количество ТЭНов: 2 шт Макс. давление воды: 7 бар Подводка: нижняя Магниевый анод: да Ускоренный нагрев: да Предохранительный клапан: да Обратный клапан: есть Степень защиты от воды: X4 IP | 1 | шт. |  |  |  |  | 27.51.25.110 |
| ИТОГО без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма НДС 22% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Место поставки Товара: РФ, город Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, литер «А»

Общий срок поставки Товара: 7 календарных дней