Разработка и внедрение нейросетевых алгоритмов для оптимизации гидравлических режимов теплосетей

1. Цели и задачи

Целью проекта является создание интеллектуальной системы поддержки принятия решений (ИСППР), которая позволит автоматизировать процесс выбора оптимальных гидравлических и тепловых режимов работы сети.

Основные задачи:

- Аудит и сбор данных

- Разработка алгоритма, развёртывание инфраструктуры, монтаж приборов в контрольных точках, развёртывание инфраструктуры.

- Разработка модуля ИСППР

- Тестирование

- Опытная эксплуатация

2. Ожидаемый эффект

Экономический: выбор режимов, обеспечивающих минимальные затраты на генерацию и транспортировку тепла с учетом оптимальной загрузки теплоисточников. Снижение расхода топлива на теплоснабжение г. Якутска за счёт оптимизации загрузки теплоисточников (Якутская ТЭЦ, Якутская ГРЭС, Якутская ГРЭС-2).

Технический: поддержание параметров сети в соответствии с технологическими стандартами за счет мониторинга и своевременного анализа.

Социальный: снижение нагрузки на персонал, освобождение от рутинных расчетов, задач постоянного мониторинга.

3. Сведения о потребности

Наличие трех контуров и трех источников, работающих в режиме совместного отпуска теплоты и зависящих от диспетчерского графика системного оператора приводит к необходимости распределять нагрузку между ними. Для распределения нагрузки расчеты проводятся вручную, в основном только для трех основных периодов сезона (начало, середина, весна), что не позволяет гибко реагировать на изменения погоды. При этом не производится мониторинг текущего потребления топлива по всем теплоисточникам, что исключает обратную связь между выбором режима и фактической экономичностью работы системы теплоснабжения города. Задачу усложняет постоянное изменение системы теплоснабжения за счет ввода новых и вывода старых потребителей, а так же появления ограничений по технологическим обстоятельствам, в работе теплоисточников. Город Якутск — один из самых холодных городов мира с продолжительным отопительным сезоном (до 9–10 месяцев в году) и экстремальными температурами, опускающимися ниже –50 °C. В таких условиях тепловые сети работают в режиме повышенной нагрузки, что требует высокой точности гидравлических расчётов и оперативного управления для обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей.

4. Краткое описание последовательности работ

4.1.Аудит и сбор данных: сбор информации по существующим информационным источникам, анализ возможных схем взаимодействия с существующей инфраструктурой предприятия, разработка технических решений по функционированию создаваемой ИСППР (предпроектное исследование с выездом к Заказчику, сверка потребности в измерительном комплексе).

4.2. Обеспечение измерительного анализа (установка ЦТП, ТК ЯТЭЦ датчиков по теплоносителю, ХВС и ГВС). Разработка алгоритма, развёртывание инфраструктуры: Разработка алгоритма поиска оптимума для режима работы тепловой сети и источников: анализ работы источников, анализ работы тепловой сети, оценки полноты данных для расчета, подбор алгоритма расчета оптимума. Разворачивание инфраструктуры на площадке НИЦ РусГидро для работы ИСППР. Настройка интеграции с источниками информации.

4.3. Разработка модуля ИСППР: подбор модели для прогнозирования работы теплоисточников, обучение модели на исторических данных для прогнозирования работы источников (тепловые и электрические нагрузки) по входным данным погоды, разработка расчетной части по поиску оптимального режима работы источников и сети, расчеты оптимальных режимов для текущего и прогнозного состояния, формирование рекомендаций по изменению работы сети и источников.

4.4. Тестирование: проверка точности советов ИСППР в сравнении с фактическими режимами и расчетами ZULU. Разработка документации по работе с ИСППР.

4.5. Опытная эксплуатация: Внедрение ИСППР в инфраструктуру Заказчика, обучение персонала Заказчика работе с ИСППР, опытная эксплуатация.

5. Основные параметры и технические требования

Интеграция с приборами учета: система должна собирать и обрабатывать имеющиеся данные с ЦТП, магистральных тепловых камер (температура, расход, давление) и теплоисточников (расходы топлива, количество и параметры отпускаемой тепловой и электрической энергии).

Требования к установке дополнительных приборов в контрольных точках: в рамках проекта необходимо оснастить дополнительные контрольные точки теплосети измерительными приборами (датчики давления и температуры).

Совместимость с ZULU: разрабатываемый модуль ИСППР должен использовать имеющуюся цифровую модель сети в ZULU. Актуальность текущего состояния тепловой сети поддерживается персоналом станции путем редактирования в программе ZULU. При необходимости доработка API ZULU для работы с модулем ИСППР силами разработчика программного комплекса ZULU по договору субподряда

Частота обновлений: расчет и выдача рекомендаций определяются на стадии опытной эксплуатации, но не реже 1 раза в сутки.

6. Результат работы и форма его предоставления

Отчеты по каждому этапу

Программный модуль с веб интерфейсом «ИС СППР»: интегрированный в ИТ-ландшафт предприятия сервис, способный выдавать оптимальные режимы в виде подсказок.

Отчетная документация: описание алгоритмов работы «ИС ППР», протоколы тестирования и инструкция по эксплуатации системы.

Право на результат работ (программное обеспечение, алгоритмы, документация), в том числе на доработку, ремонт, реконструкцию или модернизацию результата работ, принадлежат Заказчику, Исполнитель предоставляет материалы заявок на получение охранных документов (патентов / свидетельств) на потенциально охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности, созданные / выявленные при выполнении НИОКР.

7. Сроки

срок работы 36 месяцев

Начало работ: 2026 год.

Окончание работ: 2029 год.

Этап 1. Аудит и сбор данных

Этап 2. Разработка алгоритма, развёртывание инфраструктуры

Этап 3. Разработка модуля ИСППР

Этап 4. Тестирование

Этап 5. Опытная эксплуатация

8. Требования к квалификации и опыту

Наличие не менее 3-х сотрудников в штате с ученой степенью.

Наличие подтвержденного завершенного опыта участия в работах разработки нейросетей.