- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД 2 23.99.19.111 Поставка материалов для теплоизоляции трубопроводов Чиркейской ГЭС.

0058-ТПИР ОБСЛ ДОХ-2026-ГРВКК-УМР

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| Т3 | Силовой трансформатор №3 |
| ТВС | Техническое водоснабжение |
| ГА | Гидро-агрегат |
| УПД | Универсальный передаточный документ |
| РД | Рабочая документация |
| м² | Квадратный метр |
| шт | Штука |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| ГОСТ | Государственный общесоюзный стандарт |

#### Наименование закупаемой продукции.

ОКПД-2 23.99.19.111 Поставка материалов для теплоизоляции трубопроводов Чиркейской ГЭС.

#### Цель использования закупаемой продукции.

Исполнение доходного договора №1080-524-2023 от от 23.11.2023г. «Строительно-монтажные работы по техническому перевооружению гидроагрегатов №1-4 Чиркейской ГЭС» и №1-ТПиР-ПКМ-2025-ДФ/1080-316-2025 «монтаж технологического оборудования системы трансформаторного маслохозяйства и силового блочного трансформатора 330кВ №3, монтаж и наладку защит трансформатора №3 Чиркейской ГЭС», заключённый между ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания-РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК». Продукция предназначена для производства монтажных работ.

# Требования к продукции.

#### Требования к объемам и срокам поставки.

### Перечень и объем закупаемой продукции.

- Таблица 1.1. Перечень и объем закупаемой продукции.

| № п.п. | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трубка K-FLEX 25x060-1 ST IC CLAD SR ООО K-FLEX | м | 54 | - |
|  | Трубка K-FLEX 25x108-1 ST IC CLAD SR ОООK-FLEX | м | 12 | - |
|  | Трубка K-FLEX 25x160-1 ST IC CLAD SR | м | 48 | - |
|  | Рулон K-FLEX 25x1000-08 ST IC CLAD SR ООО K-FLEX | м² | 118 | - |
|  | Лента K-FLEX 050-025 AD IC CLAD SR ООО K-FLEX | шт | 25 | - |
|  | Клей K-FLEX 2,6 lt K 414 | шт | 3 | - |
|  | Очиститель K-FLEX 1.0 lt ООО K-FLEX | шт | 2 | - |
|  | Клей K-FLEX 0,8 lt K 414 | шт | 1 | - |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг.

Таблица 2.1. Требования по срокам поставки продукции.

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД-2 23.99.19.111 Поставка материалов для теплоизоляции трубопроводов Чиркейской ГЭС. | В течение 45 календарных дней с даты подписания Договора | В течение 45 календарных дней с даты подписания Договора |

2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции:  материалы для теплоизоляции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям. | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | Участник должен предоставить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | -//- | -//- |
| 1.1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Таблице №1.1 настоящих ТТ «Перечень и объем закупаемой продукции» |  |  |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |
| 2.1. | Место поставки | - 368219, Россия, Республика Дагестан, Буйнакский район, Чиркейская ГЭС, от села Чиркей 13,5 км, координаты - 42°58′37′′ с. ш. 46°52′14′′ в. д. |  |  |  |
| 2.2. | Приемка продукции | Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00 |  |  |  |
| 2.3. | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |
| 3.1 | Сроки гарантии | На продукцию устанавливается гарантийный срок не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. |  |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
| 4.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом и в электронном виде: - паспорта; - инструкции по монтажу и эксплуатации; - сертификаты качества; УПД или товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз. |  |  |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |
| 5.1 | Общие требования | - Продукция должна быть новой (не бывшей в употреблении, в ремонте, в том числе товаром, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). - Продукция должна быть укомплектована другими документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика. |  |  |  |

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.