













ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД 2 23.99.19.111 Поставка материалов для теплоизоляции трубопроводов Чиркейской ГЭС.
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1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc125548757]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc125548758]Обозначения и сокращения

	ТТ
	Технические требования

	Т3
	Силовой трансформатор №3

	ТВС
	Техническое водоснабжение

	ГА
	Гидро-агрегат

	УПД
	Универсальный передаточный документ

	РД
	Рабочая документация

	м²
	Квадратный метр

	шт
	Штука

	ГЭС
	Гидроэлектростанция

	ГОСТ
	Государственный общесоюзный стандарт




1.2. [bookmark: _Toc125548759]Наименование закупаемой продукции.
ОКПД-2 23.99.19.111 Поставка материалов для теплоизоляции трубопроводов Чиркейской ГЭС.
1.3. [bookmark: _Toc125548760][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции.
Исполнение доходного договора №1080-524-2023 от от 23.11.2023г. «Строительно-монтажные работы по техническому перевооружению гидроагрегатов №1-4 Чиркейской ГЭС» и №1-ТПиР-ПКМ-2025-ДФ/1080-316-2025 «монтаж технологического оборудования системы трансформаторного маслохозяйства и силового блочного трансформатора 330кВ №3, монтаж и наладку защит трансформатора №3 Чиркейской ГЭС», заключённый между ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания-РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК». Продукция предназначена для производства монтажных работ.
2. [bookmark: _Toc125548761]Требования к продукции.
2.1. [bookmark: _Toc125548762]Требования к объемам и срокам поставки.
2.1.1. [bookmark: _Toc125548763]Перечень и объем закупаемой продукции.
Таблица 1.1. Перечень и объем закупаемой продукции.
	№ п.п.
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во
	Примечания

	1. 
	Трубка K-FLEX 25x060-1 ST IC CLAD SR ООО K-FLEX
	м
	54
	 -

	2. 
	Трубка K-FLEX 25x108-1 ST IC CLAD SR ОООK-FLEX
	м
	12
	-

	3. 
	Трубка K-FLEX 25x160-1 ST IC CLAD SR
	м
	48
	-

	4. 
	Рулон K-FLEX 25x1000-08 ST IC CLAD SR ООО K-FLEX
	м²
	118
	-

	5. 
	Лента K-FLEX 050-025 AD IC CLAD SR ООО K-FLEX
	шт
	25
	-

	6. 
	Клей K-FLEX 2,6 lt K 414
	шт
	3
	-

	7. 
	Очиститель K-FLEX 1.0 lt ООО K-FLEX
	шт
	2
	-

	8. 
	Клей K-FLEX 0,8 lt K 414
	шт
	1
	-



2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг.
Таблица 2.1. Требования по срокам поставки продукции.
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД-2 23.99.19.111 Поставка материалов для теплоизоляции трубопроводов Чиркейской ГЭС.
	В течение 45 календарных дней с даты подписания Договора
	В течение 45 календарных дней с даты подписания Договора
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2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции:  материалы для теплоизоляции
   
	№ п/п
	Наименование параметра

	Требование заказчика

		Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	



	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	Участник должен предоставить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	-//-
	-//-

	1.1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Таблице №1.1 настоящих ТТ «Перечень и объем закупаемой продукции»
	
	
	

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	
	

	2.1.
	Место поставки
	368219, Россия, Республика Дагестан, Буйнакский район, Чиркейская ГЭС, от села Чиркей 13,5 км, координаты - 42°58′37′′ с. ш. 46°52′14′′ в. д.
	
	
	

	2.2.
	Приемка продукции
	Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00
	
	
	

	2.3.
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта
	
	
	

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	
	

	3.1
	Сроки гарантии
	На продукцию устанавливается гарантийный срок не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции.
	
	
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	
	

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом и в электронном виде:
· паспорта;
· инструкции по монтажу и эксплуатации;
· сертификаты качества;
УПД или товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.
	
	
	

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	
	

	5.1
	Общие требования
	- Продукция должна быть новой (не бывшей в употреблении, в ремонте, в том числе товаром, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
- Продукция должна быть укомплектована другими документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика.
	
	
	




3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
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