 АНФ 02/09
	АО «ПОЧТА РОССИИ»	
УФПС Ярославской области
            (наименование структурного подразделения) 

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
от «17» июня 2026 г.

1. Комиссия в составе:
Председатель:
- С.В. Леднев – руководитель отдела, отдел по имущественным вопросам;            		     
Члены комиссии:
- Д.А. Травина – руководитель направления, группа капитального строительства и эксплуатации; 
- О.А. Желовникова – ведущий специалист, группа капитального строительства и эксплуатации;
- Зыкова И.Н. – руководитель направления, группа имущественных отношений и коммерческого использования недвижимого имущества;
- Кузьмич В.В. - главный инженер, участок хозяйственного обслуживания,
 
назначенная распоряжением от 31.03.2026 г. № 24-р, произвела внеплановый осмотр технического состояния административного здания, расположенного по адресу: 150564 Ярославская область, Ярославский район, село Красное, д. 68 (инвентарный номер 08001211000268).

150564 Ярославская область, Ярославский район, село Красное, д. 68.
 (наименование подразделения (место нахождения объекта (основного средства)

2. В результате обследования данного объекта (основного средства) выявлена необходимость: ремонта административного здания.

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Планируемые сроки устранения
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой
	м2
	25

	
	 

	2
	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов
	м2
	25
	
	 

	3
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
	м2
	25
	
	 

	4
	Разборка оснований покрытия полов: кирпичных столбиков под лаги
	м2
	25
	
	 

	5
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	м
	22,6

	
	 

	Раздел 2. Общестроительные работы

	6
	Укладка лаг: по кирпичным столбикам
	м2
	25
	
	 

	6.1
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,07
	
	 

	7
	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм
	м2
	25
	
	 

	8
	Устройство покрытий: из плит древесностружечных
	м2
	25
	
	 

	9
	Устройство покрытий: из линолеума на клее
	м2
	25
	
	 

	9.1
	Клей-мастика, марка Бустилат
	т
	0,0125

	
	 

	9.2
	Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/42, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т2, РП1), толщина 3,5 мм, вес 3810 г/м2
	м2
	25,5
	
	 

	10
	Устройство плинтусов: деревянных
	м
	22,6
	
	 

	10.1
	Плинтус для полов из ПВХ, с кабель-каналом, высота 55 мм, ширина 22 мм
	м
	22,826
	
	 

	11
	Смена светильников: с люминесцентными лампами
	шт
	4

	
	 

	11.1
	Светильник светодиодный потолочный накладной для общественных зданий, IP40, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус пластиковый, кривая силы света косинусная, световой поток 4200-4600 лм, цветовая температура 3000-5000 К, размеры светильника 595х595 мм, мощность 30 Вт
	шт
	4
	
	 

	12
	Смена: выключателей
	шт
	2

	
	 

	12.1
	Выключатель открытого монтажа, одноклавишный, с индикатором 10 А, цвет белый, IP20
	шт
	2
	
	 

	13
	Смена: розеток
	шт
	4

	
	 

	13.1
	Розетки открытой проводки двухгнездные с заземлением
	шт
	4
	
	 

	14
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	м
	45,2

	
	 

	14.1
	Кабель-канал (короб), размеры 20х10 мм
	м
	45,2

	
	 

	15
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
	м
	45,2
	
	 

	15.1
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 2х1,5ок(N)-660
	м
	45,2

	
	 

	16
	Смена дверных приборов: замки врезные
	шт
	1

	
	 

	16.1
	Замок врезной цилиндровый, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости
	компл
	1
	
	 





Всего:             16                                        определяется на основании сметного расчета
                (кол-во дефектов)                                                  (сумма расходов)

                                                    ____________________шестнадцать____________________
                                                                                                (прописью)
[bookmark: _GoBack]

Подписи председателя и членов комиссии:
	Председатель:
	
	

	Руководитель отдела, отдел по имущественным вопросам
	_______________________
	С.В. Леднев

	
	
	

	Члены комиссии:

	
	

	Руководитель направления, группа капитального строительства и эксплуатации
	_______________________
	Д.А. Травина

	Ведущий специалист, группа капитального строительства и эксплуатации
	_______________________
	О.А. Желовникова

	Руководитель направления, группа имущественных отношений и коммерческого использования недвижимого имущества
	_______________________
	И.Н. Зыкова

	Главный инженер, участок хозяйственного обслуживания
	_______________________
	В.В. Кузьмич



