АНФ 02/09

АО «ПОЧТА РОССИИ»

УФПС Ярославской области

(наименование структурного подразделения)

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

от «17» июня 2026 г.

1. Комиссия в составе:

Председатель:

- С.В. Леднев – руководитель отдела, отдел по имущественным вопросам;

Члены комиссии:

- Д.А. Травина – руководитель направления, группа капитального строительства и эксплуатации;

- О.А. Желовникова – ведущий специалист, группа капитального строительства и эксплуатации;

- Зыкова И.Н. – руководитель направления, группа имущественных отношений и коммерческого использования недвижимого имущества;

- Кузьмич В.В. - главный инженер, участок хозяйственного обслуживания,

назначенная распоряжением от 31.03.2026 г. № 24-р, произвела внеплановый осмотр технического состояния административного здания, расположенного по адресу: 150564 Ярославская область, Ярославский район, село Красное, д. 68 (инвентарный номер 08001211000268).

150564 Ярославская область, Ярославский район, село Красное, д. 68.

(наименование подразделения (место нахождения объекта (основного средства)

2. В результате обследования данного объекта (основного средства) выявлена необходимость: ремонта административного здания.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Планируемые сроки устранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой | м2 | 25 |  |  |
| 2 | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов | м2 | 25 |  |  |
| 3 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | м2 | 25 |  |  |
| 4 | Разборка оснований покрытия полов: кирпичных столбиков под лаги | м2 | 25 |  |  |
| 5 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 22,6 |  |  |
| Раздел 2. Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Укладка лаг: по кирпичным столбикам | м2 | 25 |  |  |
| 6.1 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0,07 |  |  |
| 7 | Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм | м2 | 25 |  |  |
| 8 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | м2 | 25 |  |  |
| 9 | Устройство покрытий: из линолеума на клее | м2 | 25 |  |  |
| 9.1 | Клей-мастика, марка Бустилат | т | 0,0125 |  |  |
| 9.2 | Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/42, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т2, РП1), толщина 3,5 мм, вес 3810 г/м2 | м2 | 25,5 |  |  |
| 10 | Устройство плинтусов: деревянных | м | 22,6 |  |  |
| 10.1 | Плинтус для полов из ПВХ, с кабель-каналом, высота 55 мм, ширина 22 мм | м | 22,826 |  |  |
| 11 | Смена светильников: с люминесцентными лампами | шт | 4 |  |  |
| 11.1 | Светильник светодиодный потолочный накладной для общественных зданий, IP40, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус пластиковый, кривая силы света косинусная, световой поток 4200-4600 лм, цветовая температура 3000-5000 К, размеры светильника 595х595 мм, мощность 30 Вт | шт | 4 |  |  |
| 12 | Смена: выключателей | шт | 2 |  |  |
| 12.1 | Выключатель открытого монтажа, одноклавишный, с индикатором 10 А, цвет белый, IP20 | шт | 2 |  |  |
| 13 | Смена: розеток | шт | 4 |  |  |
| 13.1 | Розетки открытой проводки двухгнездные с заземлением | шт | 4 |  |  |
| 14 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | м | 45,2 |  |  |
| 14.1 | Кабель-канал (короб), размеры 20х10 мм | м | 45,2 |  |  |
| 15 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | м | 45,2 |  |  |
| 15.1 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 2х1,5ок(N)-660 | м | 45,2 |  |  |
| 16 | Смена дверных приборов: замки врезные | шт | 1 |  |  |
| 16.1 | Замок врезной цилиндровый, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости | компл | 1 |  |  |

Всего:             16                                        определяется на основании сметного расчета

(кол-во дефектов)                                                  (сумма расходов)

____________________шестнадцать____________________

(прописью)

Подписи председателя и членов комиссии:

| Председатель: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель отдела, отдел по имущественным вопросам | _______________________ | С.В. Леднев |
| Члены комиссии: |  |  |
| Руководитель направления, группа капитального строительства и эксплуатации | _______________________ | Д.А. Травина |
| Ведущий специалист, группа капитального строительства и эксплуатации | _______________________ | О.А. Желовникова |
| Руководитель направления, группа имущественных отношений и коммерческого использования недвижимого имущества | _______________________ | И.Н. Зыкова |
| Главный инженер, участок хозяйственного обслуживания | _______________________ | В.В. Кузьмич |